ИЗВЕЩЕНИЕ № 433 A от «05» августа 2008 г.

О проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту в помещениях филиалов МУК "Объединение муниципальных библиотек"

Заказчик: МУК "Объединение муниципальных библиотек"

МУК "Объединение муниципальных библиотек" приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту в помещениях филиалов МУК "Объединение муниципальных библиотек"

- Форма торгов – открытый аукцион

- Информация о заказчике:

МУК "Объединение муниципальных библиотек"

Адрес:614000 г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25,

Адрес электронной почты: pushlib@permregion.ru

Факс: (342) 212-67-41

Контактное лицо по организационным вопросам: Клешнина Наталья Сергеевна,  (342) 212-13-91,

Контактное лицо по техническим вопросам: Димухаметова Людмила Карповна, (342) 212-67-41

- Предмет муниципального контракта:

ЛОТ № 1: ремонт фасада центральной детской библиотеки

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Markoflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" или эквивалент | 100 м восстановленной герметизации стыков | 8,82 |
| 2 | Восстановление солнцезащиты полимерцементным составом | 100 м восстановленной герметизации стыков | 8,82 |
| 3 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 5,34 |
| 4 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,5 |
| 5 | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 5,34 |
| 6 | Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 5,34 |
| 7 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,34 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,28 |
| 9 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 5,34 |
| 10 | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков | 100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков | 0,76 |
| 11 | Вывоз мусора |  |  |

ЛОТ № 2: замена оконных блоков в библиотеке № 1

|  | № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Разборка деревянных деревянных заполненных проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,9м2 |
|  | 2 | Установка оконных блоков их ПВХ площадь проемов более 89,0м2 | 100 м2 | 0,9м2 |
|  | 3 | Установка подоконных досок | 100 м2 | 4,5м2 |
|  | 4 | Смена отделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов 0,4м. | 100 мп | 0,032 |
|  | 5 | Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей оконных откосов, окраска откосов внутри и снаружи | 100 м2 | 0,047 |
|  | 6 | Вывоз мусора |  |  |

ЛОТ № 3: ремонт фасада библиотеки № 1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Markoflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" или эквивалент | 100 м восстановленной герметизации стыков | 6,96 |
| 2 | Восстановление солнцезащиты полимерцементным составом | 100 м восстановленной герметизации стыков | 6,96 |
| 3 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 5,72 |
| 4 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1 |
| 5 | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 5,72 |
| 6 | Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 5,72 |

| 7 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,72 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Замена входной двери | 1шт | 1 |
| 9 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик", или эквивалент) на цементном растворе стен | 100 м2 облицованной поверхности | 0,84 |
| 10 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 5,72 |
| 11 | Вывоз мусора |  |  |

ЛОТ № 4: ремонт и замена оконных блоков в помещении библиотеки № 14

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,652 |
| 2 | Разборка отливов | 100 м | 0,3 |
| 3 | установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных ПВХ в каменных стенах пл. до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,652 |
| 4 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщ. Стен не более 0, 51 м | 100 м | 0,241 |
| 5 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 49,5 |
| 6 | Окраска поиливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,495 |
| 7 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,149 |
| 8 | Огрунтовка откосов со стороны фасада | 100 м2 обработки | 0,149 |
| 9 | Шпатлевка откосов с фасада | 100 м2 обработки | 0,149 |
| 10 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,149 |
| 11 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 1002 метров покрытия | 0,149 |
| 12 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм/1550 мм | 100 м2 поверхности воздухоотвода | 0,36 |
| 13 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 |
| 14 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей оекраски или оклейки | 100 м2 поверхности | 0,51 |
| 15 | Окрашивание ранее окрашенных потолков водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой | 1,2 |

| 16 | Окрашивание ранее окрашенных стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой | 49,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой | 0,495 |
| 18 | Окрашивание ранее окрашенных откосов водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой | 0,05 |
| 19 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой | 0,1 |
| 20 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой | 0,04 |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб | 100 м2 окрашиваемой | 0,22 |
| 22 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 1002 метров протравлен. | 0,15 |
| 23 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100м2 оклеиваемой и обиваемой | 0,405 |
| 24 | Установка блоков (Канадка) внутренних дверных проемов в перегородках и деревянных нерублен | 100 м2 проемов |  |
| 25 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 6 |
| 26 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодирования | шт | 12 |
| 27 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3м2 | 100м2 проемов | 0,0693 |
| 28 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С625) | 1м2 стены | 5,2 |
| 29 | Устройство основаннй под покрытие пола из древесно-стружечных плит | 100м2 основания | 0,54 |
| 30 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнища в стыках | 100м2 покрытия | 1,2 |
| 31 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100м2 плинтусов | 0,8 |
| 32 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100м плинтусов | 2,3 |
| 33 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,05 |
| 34 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,15 |
| 35 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,15 |
| 36 | Разборка покрытий полов из линолиума и релина | 100 м2 покрытий | 0,7 |
| 37 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности | 0,5 |
| 38 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминисцентных ламп | 100 шт. | 0,4 |

| 39 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,08 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| 41 | Светильники с люминисцентными лампами отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп в | 100 шт. | 0,22 |
| 42 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 | 100 м. кабеля | 0,36 |
| 43 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и | 1000 м | 0,036 |
| 44 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 8 |
| 45 | Штепсельные розетки | шт. | 3 |
| 46 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ | 10 шт. | 4,4 |
| 47 | Светильник люминисцентный ЛПО 5*40 | шт. | 22 |
| 48 | Разветвительная коробка | шт. | 18 |
| 49 | Гладка облицовка стен на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности | 0,52 |

Место выполнения работ: ЛОТ № 1 – г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 5;

ЛОТ № 2 – г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 64;

ЛОТ № 3 – г.  Пермь, ул. 25 Октября, д. 64;

ЛОТ № 4 – г. Пермь, ул. Калинина, д. 74.

- Начальная (максимальная) цена контракта: ЛОТ № 1 – 504 794,67 рублей;

ЛОТ № 2 – 614 172,57 рублей;

ЛОТ № 3 – 517 253,43 рублей;

ЛОТ № 4 – 781 462,74 рублей.

- Преимущества в отношении цены контракта учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

- Информация о проведении аукциона:

  - Порядок получения аукционной документации:

Со дня опубликования извещения о проведении аукциона любое заинтересованное лицо может получить аукционную документацию по запросу в письменной форме с указанием названия аукциона по адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25, каб. 32, 3 этаж. Либо на сайте  www.gorodperm.ru. Аукционная документация предоставляется бесплатно.

7.2. Подача заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с 06.08.2008г. до  12 час. 00 мин.  28.08.2008г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25, каб. 32, 3 этаж.

7.3. Рассмотрение заявок на участие в аукционе:

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе  12 час. 00 мин.  28.08.2008 г.  Место рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25

- Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион состоится по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, . 17б, каб. 3, в 10 часов 00 минут местного времени    «11»  сентября  2008 г.

Директор МУК "ОМБ"                      __________________________                            Е.Н.Клешнина

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

МП