## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
Техническое задание
Замена системы ХВС и водоотведения в ж.д. по адресу: ул.Боровая,30а
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Составление сметной документации
Раздел 1. ХВС и водоотведение (9 муниципальных квартир)
Стояки и разводки ХВС
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 1.76 | ТЕРр65-01-01
2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.36 | ТЕР16-04-002-04
3 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=40 х 6,7 мм | 10 м | 3.373 | СЦМ-103-9001-403
4 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5мм | т | 0.0004 | СЦМ-101-0137
5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.7 | ТЕР16-04-002-03
6 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=32 х 5,4 мм | 10 м | 6.566 | СЦМ-103-9001-402
7 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5мм | т | 0.0004 | СЦМ-101-0137
8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.7 | ТЕР16-04-002-01
9 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=20 х 3,4 мм | 10 м | 6.293 | СЦМ-103-9001-400
10 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5мм | т | 0.0006 | СЦМ-101-0137
11 | Угольники 90, диам.40мм | шт | 4 | СЦМ-103-9001-414
12 | Опора 40 мм | шт | 20 | СЦМ-103-9001-431
13 | Муфты диам.40мм | шт | 20 | СЦМ-103-9001-410
14 | Муфты переходные 40 х 20 мм, 40 х 25 мм, 40 х 32 мм | шт | 20 | СЦМ-103-9001-424
15 | Угольники 90, диам.32мм | шт | 8 | СЦМ-103-9001-413
16 | Опора 32 мм | шт | 20 | СЦМ-103-9001-430
17 | Муфты диам.32мм | шт | 20 | СЦМ-103-9001-409
18 | Тройники переходные 32 х 20 х 32 мм | шт | 20 | СЦМ-103-9001-426
19 | Вентиль полипропиленовый 20 мм х 1/2" х 20 мм | шт | 49 | СЦМ-103-9001-468
20 | Муфта комбинированная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" ( 31 неприватизированных квартир) | шт | 31 | СЦМ-103-9001-439
21 | Скобы диам.20мм | шт | 9 | СЦМ-103-9001-404
22 | Опора 16 мм, 20мм | шт | 45 | СЦМ-103-9001-428
23 | Тройники диам.20мм | шт | 36 | СЦМ-103-9001-418
24 | Угольники 90, диам.20мм | шт | 18 | СЦМ-103-9001-411
25 | Муфты диам.20мм | шт | 27 | СЦМ-103-9001-407
26 | Муфта комбинированная (наружн.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 27 | СЦМ-103-9001-454
27 | Угольник комбинированный с креплением (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 18 | СЦМ-103-9001-453
28 | Снятие смесителя : с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0.09 | ТЕРр65-03-06
29 | Снятие смесителя : без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.09 | ТЕРр65-03-07
30 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0.09 | ТЕРр65-04-01
31 | Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 приборов | 0.09 | ТЕРр65-04-03
32 | Демонтаж санитарных приборов: ванн | 100 приборов | 0.09 | ТЕРр65-04-04
33 | Установка ванн купальных прямых: чугунных | 10 комплектов | 0.9 | ТЕР17-01-001-01
34 | Установка умывальников одиночных0: без подводки воды | 10 комплектов | 0.9 | ТЕР17-01-001-12
35 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 0.9 | ТЕР17-01-005-01
36 | Установка смесителей | 10 шт | 0.9 | ТЕР17-01-002-03
37 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | 9 | СЦМ-300-1527
38 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт | 18 | СЦМ-300-1520
39 | Установка стиральных машин | 1 шт | 9 | ТЕР16-05-001-01
40 | Краны шаровые cтандартные муфтовые с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт | 9 | СЦМ-300-1526
41 | Муфта комбинированная (наружн.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 9 | СЦМ-103-9001-454
42 | Тройники диам.20мм | шт | 9 | СЦМ-103-9001-418
Магистраль ХВС
43 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 0.33 | ТЕРр65-01-02
44 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0.33 | ТЕР16-04-002-06
45 | Труба полипропиленовая, Д=63мм | 10м | 3.122 | Прайс-лист
46 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5мм | т | 0.00024 | СЦМ-101-0137
47 | Тройник 63 | шт | 6 | Прайс-лист
48 | Муфта 63-40 | шт | 2 | Прайс-лист
49 | Муфта 63-32 | шт | 4 | Прайс-лист
50 | Тройники переходные 32 х 20 х 32 мм | шт | 4 | СЦМ-103-9001-426
51 | Тройник переходной 40-20-40 | шт | 2 | Прайс-лист
52 | Вентиль полипропиленовый 20 мм х 1/2" х 20 мм | шт | 6 | СЦМ-103-9001-468
53 | Вентиль полипропиленовый 32 мм х 1" х 32 мм | шт | 4 | СЦМ-103-9001-470
54 | Вентиль полипропиленовый 40 мм х 1 1/2" х 40 мм | шт | 2 | СЦМ-103-9001-471
Канализация
55 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1.66 | ТЕРр65-02-02
56 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.27 | ТЕРр65-02-01
57 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 1.66 | ТЕР16-04-001-02
58 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.27 | ТЕР16-04-001-01
59 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.4 | ТЕРр65-04-02
60 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0.4 | ТЕРр65-04-10
61 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 4 | ТЕР17-01-003-01
62 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт | 40 | СЦМ-300-1520
63 | Краны шаровые cтандартные муфтовые с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт | 40 | СЦМ-300-1526
64 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (звукоизоляция стояков и разводок) | 10 м трубопроводов | 12.6 | ТЕР26-01-017-01
65 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена | м | 138.6 | СЦМ-104-9400
66 | Трубки K-Flex ST. 9*102 | м | 138.6 | Прайс-лист
Пробивка отверстий
67 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0.3 | ТЕР46-03-010-05
68 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.18 | ТЕР46-03-010-01
69 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0.03 | ТЕР46-03-017-02
70 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.018 | ТЕР46-03-017-05
Раздел 2. Вывоз мусора
71 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 6 | СЦП1-3-26
72 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 6 | СЦП1-4-26
73 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 6 | СЦП3-3-25-1
Составил
Согласовано