## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на капитальный ремонт магистральных трубопроводов отопления в ж.д. №38 по ул.25 Октября.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Составление сметной докуметации
Раздел 1. Демонтажные работы.
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопроводов | 1.2 | ТЕРр65-14-04
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов | 1.8 | ТЕРр65-14-03
Раздел 2. Монтажные работы.
3 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 1.8 | ТЕР16-02-004-01
4 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.6 | ТЕР16-02-004-03
5 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 76 мм | 100 м трубопровода | 0.3 | ТЕР16-02-004-02
6 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.3 | ТЕР16-02-004-04
7 | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 2 | ТЕР16-05-001-11
8 | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 2 | ТЕР16-05-001-12
9 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 9спускники) | 1 шт | 5 | ТЕР16-05-001-01
10 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1.8 | ТЕР16-07-005-01
11 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 1.2 | ТЕР16-07-005-02
Раздел 3. Изоляционные работы.
12 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.2 | ТЕР13-03-002-04
13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.2 | ТЕР13-03-004-26
14 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | 10 м трубопроводов | 30 | ТЕР26-01-017-01
15 | Трубка "K-FLEX ST" тол.19 мм д-57 | м | 180 | Прайс-лист.
16 | Трубка "K-FLEX ST" тол.19 мм д-76 | м | 30 | Прайс-лист.
17 | Трубка "K-FLEX ST" тол.19 мм д-89 | м | 60 | Прайс-лист.
18 | Трубка "K-FLEX ST" тол.19 мм д-100 | м | 30 | Прайс-лист.
Раздел 4. Перевозка.
19 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 1.5 | СЦП1-3-26
20 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 1.5 | СЦП3-3-25-1
21 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 1.5 | СЦП1-4-26
Составил