## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
Техническое задание
на замену системы ХГВС в ж.д. по адресу: Комсомольский проспект, 90
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Составление сметной документации
Раздел 1. Система водоснабжения.
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 3.87 | ТЕРр65-01-01
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопроводов | 2.2 | ТЕРр65-01-03
Стояки.
3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 3.2 | ТЕР16-04-002-03
4 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=32 х 5,4 мм | 10м | 15 | СЦМ-103-9001-402
4.1 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-25, Дн=32мм (армированная) | 10м | 16.5 | Прайс лист
5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (компенсаторы 20шт с плечом 0,4м) | 100 м трубопровода | 0.16 | ТЕР16-04-002-03
6 | Муфты диам.20мм | шт | 40 | СЦМ-103-9001-407
7 | Тройники переходные 32 х 20 х 32 мм (с учетом магазина) | шт | 80 | СЦМ-103-9001-426
8 | Вентиль полипропиленовый 20 мм х 1/2" х 20 мм | шт | 80 | СЦМ-103-9001-468
9 | Опора 32 мм | шт | 80 | СЦМ-103-9001-430
10 | Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" (для частных квартир и магазина) | шт | 74 | СЦМ-103-9001-445
Разводка в муниципальных квартирах.
11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (в муниципальных квартирах) | 100 м трубопровода | 0.67 | ТЕР16-04-002-01
12 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=20 х 3,4 мм | 10м | 6.023 | СЦМ-103-9001-400
13 | Тройники диам.20мм (в муниципальных квартирах) | шт | 12 | СЦМ-103-9001-418
14 | Скобы диам.20мм (в муниципальных квартирах) | шт | 3 | СЦМ-103-9001-404
15 | Муфты диам.20мм | шт | 3 | СЦМ-103-9001-407
16 | Угольники 90, диам.20мм (в муниципальных квартирах) | шт | 30 | СЦМ-103-9001-411
17 | Муфта комбинированная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" (для муниципальных квартир на унитаз и мойку) | шт | 9 | СЦМ-103-9001-439
18 | Кран шаровой cтандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм (на унитаз в муниципальных квартирах) | шт | 3 | СЦМ-300-1526
19 | Угольник комбинированный с креплением (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" (в муниципальных квартирах) | шт | 6 | СЦМ-103-9001-453
20 | Установка стиральных машин (в муниципальных квартирах) | 1 шт | 3 | ТЕР16-05-001-01 (прим)
21 | Тройники диам.20мм (для стиральных машин в муниципальных квартирах) | шт | 3 | СЦМ-103-9001-418
22 | Скобы диам.20мм (к стиральным машинам в муниципальных квартирах) | шт | 3 | СЦМ-103-9001-404
23 | Муфта комбинированная (наружн.резьба), 20 мм х 1/2" (к стиральной машине в муниципальных квартирах) | шт | 3 | СЦМ-103-9001-454
24 | Кран шаровой cтандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм (к стиральной машине в муниципальных квартирах) | шт | 3 | СЦМ-300-1526
25 | Опора 16 мм, 20мм (в муниципальных квартирах) | шт | 30 | СЦМ-103-9001-428
Магистраль ГВС и врезки в неё.
26 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм (магистраль в подвале) | 100 м трубопровода | 2.2 | ТЕР16-04-002-08
27 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм (компенсаторы на магистрали ГВС в подвале 11шт через 10м с плечом 0,7м) | 100 м трубопровода | 0.154 | ТЕР16-04-002-08
28 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 94 | СЦМ-300-1224
28.1 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=90мм | 10м | 10.716 | Прайс лист
28.2 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-25, Дн=90мм (армированные) | 10м | 12.2 | Прайс лист
28.3 | Угольник 90 (на компенсаторы) | шт | 44 | Прайс лист
28.4 | Тройник 90-90-90 | шт | 20 | Прайс лист
28.5 | Муфта переходная 90-75 | шт | 20 | Прайс лист
28.6 | Муфта переходная 75-63 | шт | 20 | Прайс лист
28.7 | Муфта переходная 63-32 | шт | 20 | Прайс лист
28.8 | Муфта соединительная для неподвижных опор | шт | 22 | Прайс лист
29 | Вентиль полипропиленовый 32 мм х 1" х 32 мм | шт | 20 | СЦМ-103-9001-470
30 | Угольники 90, диам.40мм (стояки в подвале) | шт | 80 | СЦМ-103-9001-414
31 | Тройники переходные 32 х 20 х 32 мм | шт | 20 | СЦМ-103-9001-426
32 | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм (врезка) | шт | 20 | СЦМ-300-1265
33 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.04 | ТЕРр65-03-13
34 | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 4 | ТЕР16-05-001-12
34.1 | Бурт под фланец 90 | шт | 4 | Прайс лист
34.2 | Муфта соединительная на вводе | шт | 4 | Прайс лист
Раздел 2. Система водоотведения.
35 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.15 | ТЕРр65-02-01
36 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 2.5 | ТЕРр65-02-02
37 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.15 | ТЕР16-04-001-01
38 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 1.7 | ТЕР16-04-001-02
39 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.8 | ТЕР16-01-005-02
Раздел 3. Сантехнические приборы.
40 | Демонтаж санитарных приборов смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0.3 | ТЕРр65-04-10
41 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.3 | ТЕРр65-04-02
42 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 3 | ТЕР17-01-003-01
43 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм (к унитазу) | шт | 30 | СЦМ-300-1520
44 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.03 | ТЕРр65-03-07
45 | Демонтаж санитарных приборов моек | 100 приборов | 0.03 | ТЕРр65-04-03
46 | Установка моек на одно отделение | 10 комплектов | 0.3 | ТЕР17-01-005-01
47 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором | компл | 3 | СЦМ-300-0626
48 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм (к смесителям на мойке) | шт | 6 | СЦМ-300-1520
49 | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0.03 | ТЕРр65-03-06
50 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0.03 | ТЕРр65-04-01
51 | Установка умывальников одиночных без подводки воды | 10 комплектов | 0.3 | ТЕР17-01-001-12
52 | Установка смесителей общих для ванн и умывальников | 10 шт | 0.3 | ТЕР17-01-002-03
53 | Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем | компл | 3 | СЦМ-300-0617
54 | Демонтаж санитарных приборов ванн | 100 приборов | 0.02 | ТЕРр65-04-04
55 | Установка ванн купальных прямых чугунных | 10 комплектов | 0.2 | ТЕР17-01-001-01
56 | Смена санитарных приборов сифонов чугунных | 100 приборов | 0.01 | ТЕРр65-06-03 (прим)
56.1 | Обвязка для ванн | шт | 1 | Прайс лист
Раздел 4. Общестроительные работы.
57 | Пробивка в бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0.06 | ТЕР46-03-010-02
58 | Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.4 | ТЕР46-03-010-01
59 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.136 | ТЕР46-03-017-01
60 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.006 | ТЕР46-03-017-03
61 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.336 | ТЕР15-04-030-03
Раздел 5. Изоляционные работы.
62 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | 1 м3 изоляции | 6.59 | ТЕР26-01-010-01
63 | Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-86) без обкладок М-125, толщина 80 мм | м3 | 8.17 | СЦМ-104-0011
64 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1.61 | ТЕР26-01-054-01
Раздел 6. Вывоз мусора.
65 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 7.05 | СЦП1-3-26
66 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 7.05 | СЦП3-3-25-1
67 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 7.05 | СЦП1-4-26
Составил