## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
Техническое задание
ремонт системы водоснабжения и водоотведения работы по адресу: г. Пермь, ул. Леонова, 38
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Составление сметной документации
Раздел 1. Стояки ХГВСи разводка в муниципальных квартирах .
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 12.08 | ТЕРр65-01-01
2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1.28 | ТЕР16-04-002-01
3 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=20 х 3,4 мм | 10 м | 11.51 | СЦМ-103-9001-400
4 | Вентиль полипропиленовый 20 мм х 1/2" х 20 мм | шт | 240 | СЦМ-103-9001-468
5 | Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" (для приватизированных квартир) | шт | 208 | СЦМ-103-9001-445
6 | Муфты диам.20мм | шт | 32 | СЦМ-103-9001-407
7 | Муфта комбинированная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 48 | СЦМ-103-9001-439
8 | Скобы диам.20мм | шт | 32 | СЦМ-103-9001-404
9 | Тройники диам.20мм | шт | 48 | СЦМ-103-9001-418
10 | Угольники 90, диам.20мм | шт | 160 | СЦМ-103-9001-411
11 | Угольник комбинированный с креплением (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 32 | СЦМ-103-9001-453
12 | Установка стиральных машин | 1 шт | 16 | ТЕР16-05-001-01 (прим)
13 | Кран шаровой cтандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм (к стиральной машине) | шт | 16 | СЦМ-300-1526
14 | Муфта комбинированная (наружн.резьба), 20 мм х 1/2" (к стиральной машине | шт | 16 | СЦМ-103-9001-454
15 | Тройники диам.20мм (для стиральных машин) | шт | 16 | СЦМ-103-9001-418
16 | Краны шаровые cтандартные муфтовые с ручкой-рычагом диаметром 15 мм (к унитазу) | шт | 120 | СЦМ-300-1526
17 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт | 152 | СЦМ-300-1520
18 | Опора 16 мм, 20мм | шт | 240 | СЦМ-103-9001-428
19 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (в том числе 60 компенсаторов с плечом 0,35м через этаж) | 100 м трубопровода | 7.62 | ТЕР16-04-002-03
20 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=32 х 5,4 мм | 10 м | 33.77 | СЦМ-103-9001-402
21 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-25, Дн=32 мм (армированные) | 10м | 37.71 | Прайс лист
22 | Вентиль полипропиленовый 32 мм х 1" х 32 мм (врезки стояков) | шт | 24 | СЦМ-103-9001-470
23 | Тройники переходные 32 х 20 х 32 мм (врезки стояков) | шт | 24 | СЦМ-103-9001-426
24 | Вентиль полипропиленовый 20 мм х 1/2" х 20 мм (врезки стояков) | шт | 24 | СЦМ-103-9001-468
25 | Муфты диам.32мм | шт | 240 | СЦМ-103-9001-409
26 | Тройники переходные 32 х 20 х 32 мм | шт | 192 | СЦМ-103-9001-426
27 | Угольники 90, диам.32мм (с учетом 48 угольников в верхних квартирах) | шт | 240 | СЦМ-103-9001-413
28 | Муфты переходные 25 х 20 мм | шт | 16 | СЦМ-103-9001-422
29 | Опора 32 мм | шт | 480 | СЦМ-103-9001-430
Полотенцесушители.
30 | Смена санитарных приборов полотенцесушителей | 100 приборов | 1.19 | ТЕРр65-06-20
31 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 3.6 | ТЕР16-02-002-02
32 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм (на стояк) | 1 врезка | 24 | ТЕР16-07-003-02
33 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт | 24 | СЦМ-300-1135
34 | Хомутик | шт | 357 | СЦМ-101-9692
35 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 3.6 | ТЕР16-07-005-01
Магистрали ХГВС.
36 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 2.888 | ТЕРр65-01-03
37 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм (с учетом 14-ти компенсаторов с плечом 0,6м, неподвижные опоры через 10м) | 100 м трубопровода | 2.888 | ТЕР16-04-002-08
38 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=90 мм | 10 м | 13.25 | Прайс лист
39 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-25, Дн=90 мм (армированные "Про аква") | 10м | 14.88 | Прайс лист
40 | Тройник 90-75-90 (врезки стояков) | шт | 24 | Прайс лист
41 | Муфты переходные 75-50 | шт | 24 | Прайс лист
42 | Муфты переходные 50-32 | шт | 24 | Прайс лист
43 | Муфта переходная 90-75 (врезка спускников) | шт | 2 | Прайс лист
44 | Муфта переходная 75-50 | шт | 2 | Прайс лист
45 | Муфта переходная 50-25 | шт | 2 | Прайс лист
46 | Вентиль полипропиленовый 25 мм х 3/4" х 25 мм | шт | 2 | СЦМ-103-9001-469
47 | Муфты диам.90мм | шт | 54 | Прайс лист
48 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 115.52 | СЦМ-300-1224
49 | Снятие водомерных узлов массой д0: 100 кг | 100 шт. арматуры | 1 | ТЕРр65-03-17
50 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм | 1 узел | 1 | ТЕР16-06-002-02
51 | Бурт под фланец д = 90мм | шт | 2 | Прайс лист
52 | Муфты диам.90мм | шт | 2 | Прайс лист
Раздел 2. Система водоотведения.
53 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.8 | ТЕРр65-02-01
54 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 4.96 | ТЕРр65-02-02
55 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.8 | ТЕР16-04-001-01
56 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 3.6 | ТЕР16-04-001-02
57 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 1.36 | ТЕР16-01-005-02
Раздел 3. Сантехнические приборы.
58 | Снятие смесителя : с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0.16 | ТЕРр65-03-06
59 | Снятие смесителя : без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.16 | ТЕРр65-03-07
60 | Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 приборов | 0.16 | ТЕРр65-04-03
61 | Демонтаж санитарных приборов: ванн | 100 приборов | 0.16 | ТЕРр65-04-04
62 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 1.19 | ТЕРр65-04-10
63 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 1.19 | ТЕРр65-04-02
64 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 1.6 | ТЕР17-01-005-01
65 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | 16 | СЦМ-300-1527
66 | Установка ванн купальных прямых: чугунных | 10 комплектов | 1.6 | ТЕР17-01-001-01
67 | Установка смесителей (с душевой сеткой) | 10 шт | 1.6 | ТЕР17-01-002-03
68 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | -16 | СЦМ-300-1527
69 | Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем | комплект | 16 | СЦМ-300-0617
70 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 11.9 | ТЕР17-01-003-01
Раздел 4. Общестроительные работы.
71 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4 | ТЕР15-04-030-04
72 | Пробивка в бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0.48 | ТЕР46-03-010-02
73 | Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 1.44 | ТЕР46-03-010-01
74 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.4896 | ТЕР46-03-017-01
75 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.048 | ТЕР46-03-017-03
Раздел 5. Вывоз мусора.
76 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 25.2 | СЦП1-3-26
77 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 25.2 | СЦП3-3-25-1
78 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 25.2 | СЦП1-4-26
Составил
Согласовано