## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
Техническое задание
Капитальный ремонт трубопроводов системы отопления в ж.д. Дружбы,22
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Составление сметной документации
Раздел 1.
Узел управления
1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 2 | ТЕР16-05-001-03
2 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 219 мм | 1 шт. | 1 | ТЕР18-06-002-07
3 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 1 | ТЕР18-07-001-02
4 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 1 | ТЕР18-07-001-04
5 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 2 | ТЕР16-07-003-01
6 | Вентили шаровые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 15Б1БК | шт | 2 | СЦМ-300-1265
Прокладка труб отопления
7 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | ТЕР16-02-001-01
8 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.11 | ТЕР16-02-001-05
9 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.04 | ТЕР16-02-001-06
10 | Снятие задвижек диаметром до: 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.02 | ТЕРр65-03-13
11 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 2 | ТЕР16-05-001-02
12 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.45 | ТЕР16-02-004-03
13 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.07 | ТЕР16-02-004-04
14 | Установка воздухосборников наружным диаметром: 273 мм | 1 шт. | 1 | ТЕР18-06-003-07
15 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 1 | ТЕР16-07-003-01
16 | Вентили шаровые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 15Б1БК | шт | 1 | СЦМ-300-1265
17 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.14 | ТЕР16-07-005-01
18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.45 | ТЕР16-07-005-02
19 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.05 | ТЕРр65-14-04
20 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.14 | ТЕРр65-14-03
21 | Демонтаж: воздухосборников | 100 шт. | 0.01 | ТЕРр65-13-01
22 | Демонтаж: грязевиков | 100 шт. | 0.01 | ТЕРр65-13-02
Общестроительные работы
23 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0.06 | ТЕР46-03-010-02
24 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.01 | ТЕР46-03-017-03
25 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.113 | ТЕР15-04-030-03
26 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | 1 м3 изоляции | 0.68 | ТЕР26-01-010-01
27 | Маты минераловатные прошивные | м3 | 0.84 | СЦМ-104-0011
28 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.28 | ТЕР26-01-052-01
29 | Стеклопластик рулонный, шириной 50 мм | м2 | 32.48 | СЦМ-104-9212
30 | Утепление трубопроводов в гильзах минеральной ватой | 100 м3 изоляции | 0.001 | ТЕРр69-08-01
31 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.1 | ТЕРр57-03-01
32 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.2 | ТЕРр57-02-01
33 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0.1 | ТЕРр57-02-09
34 | Укладка щитов над подпольными каналами | 100 м2 | 0.11 | ТЕР10-02-001-01
35 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.2 | ТЕР11-01-036-03
36 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0.1 | ТЕР11-01-039-01
Раздел 2. Вывоз строительного мусора
37 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 0.36 | СЦП1-4-26
38 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 0.36 | СЦП3-3-25-1
39 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 0.36 | СЦП1-3-26
Составил
Согласовано