## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
Техническое задание
на замену системы ХВС и водоотведения в ж.д. по адресу: ул.Боровая,28.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Составление сметной документации
Раздел 1. ХВС и водоотведение (11муниципальных квартир)
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 1.615 | ТЕРр65-01-01
2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.3 | ТЕР16-04-002-04
3 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=40 х 6,7 мм | 10 м | 2.811 | СЦМ-103-9001-403
4 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5мм | т | 0.0003 | СЦМ-101-0137
5 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм | 1 врезка | 2 | ТЕР16-07-003-05
6 | Муфта комбинированная под ключ (внутр.резьба), 40мм х 1 1/4" | шт | 2 | СЦМ-103-9001-444
7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.56 | ТЕР16-04-002-03
8 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=32 х 5,4 мм | 10 м | 5.253 | СЦМ-103-9001-402
9 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5мм | т | 0.0003 | СЦМ-101-0137
10 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 4 | ТЕР16-07-003-04
11 | Муфта комбинированная под ключ (внутр.резьба), 32мм х 1" | шт | 4 | СЦМ-103-9001-443
12 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 15КЧ18Р (спускники) | шт | 6 | СЦМ-300-1134
13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.755 | ТЕР16-04-002-01
14 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=20 х 3,4 мм | 10 м | 6.787 | СЦМ-103-9001-400
15 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5мм | т | 0.0006 | СЦМ-101-0137
16 | Угольники 90, диам.40мм | шт | 4 | СЦМ-103-9001-414
17 | Опора 40 мм | шт | 15 | СЦМ-103-9001-431
18 | Муфты диам.40мм | шт | 15 | СЦМ-103-9001-410
19 | Муфты переходные 40 х 20 мм, 40 х 25 мм, 40 х 32 мм | шт | 15 | СЦМ-103-9001-424
20 | Угольники 90, диам.32мм | шт | 8 | СЦМ-103-9001-413
21 | Опора 32 мм | шт | 15 | СЦМ-103-9001-430
22 | Муфты диам.32мм | шт | 15 | СЦМ-103-9001-409
23 | Тройники переходные 32 х 20 х 32 мм | шт | 15 | СЦМ-103-9001-426
24 | Вентиль полипропиленовый 20 мм х 1/2" х 20 мм | шт | 41 | СЦМ-103-9001-468
25 | Муфта комбинированная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" ( 19 неприватизированных квартир) | шт | 19 | СЦМ-103-9001-439
26 | Скобы диам.20мм | шт | 11 | СЦМ-103-9001-404
27 | Опора 16 мм, 20мм | шт | 55 | СЦМ-103-9001-428
28 | Тройники диам.20мм | шт | 44 | СЦМ-103-9001-418
29 | Угольники 90, диам.20мм | шт | 22 | СЦМ-103-9001-411
30 | Муфты диам.20мм | шт | 33 | СЦМ-103-9001-407
31 | Муфта комбинированная (наружн.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 33 | СЦМ-103-9001-454
32 | Угольник комбинированный с креплением (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 22 | СЦМ-103-9001-453
33 | Снятие смесителя : с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0.11 | ТЕРр65-03-06
34 | Снятие смесителя : без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.11 | ТЕРр65-03-07
35 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0.11 | ТЕРр65-04-01
36 | Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 приборов | 0.11 | ТЕРр65-04-03
37 | Демонтаж санитарных приборов: ванн | 100 приборов | 0.11 | ТЕРр65-04-04
38 | Установка ванн купальных прямых: чугунных | 10 комплектов | 1.1 | ТЕР17-01-001-01
39 | Установка умывальников одиночных0: без подводки воды | 10 комплектов | 1.1 | ТЕР17-01-001-12
40 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 1.1 | ТЕР17-01-005-01
41 | Установка смесителей | 10 шт | 1.1 | ТЕР17-01-002-03
42 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | 11 | СЦМ-300-1527
43 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт | 22 | СЦМ-300-1520
44 | Установка стиральных машин | 1 шт | 11 | ТЕР16-05-001-01
45 | Краны шаровые cтандартные муфтовые с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт | 11 | СЦМ-300-1526
46 | Муфта комбинированная (наружн.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 11 | СЦМ-103-9001-454
47 | Тройники диам.20мм | шт | 11 | СЦМ-103-9001-418
Канализация
48 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1.6 | ТЕРр65-02-02
49 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.33 | ТЕРр65-02-01
50 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 1.6 | ТЕР16-04-001-02
51 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.33 | ТЕР16-04-001-01
52 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.3 | ТЕРр65-04-02
53 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0.3 | ТЕРр65-04-10
54 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 3 | ТЕР17-01-003-01
55 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт | 30 | СЦМ-300-1520
56 | Краны шаровые cтандартные муфтовые с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт | 30 | СЦМ-300-1526
57 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (звукоизоляция стояков и разводок) | 10 м трубопроводов | 12 | ТЕР26-01-017-01
58 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена | м | -132 | СЦМ-104-9400
59 | Трубки K-Flex ST. 9*102 | м | 132 | Прайс-лист
Пробивка отверстий
60 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0.24 | ТЕР46-03-010-05
61 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.22 | ТЕР46-03-010-01
62 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0.024 | ТЕР46-03-017-02
63 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.022 | ТЕР46-03-017-05
Раздел 2. Вывоз мусора
64 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 5.65 | СЦП1-3-26
65 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 5.65 | СЦП1-4-26
66 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 5.65 | СЦП3-3-25-1
Составил
Согласовано