## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Мира,114- магистрали отопления, узел управления
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Магистрали отопления
1 | Составление сметной документации
1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.85 | ТЕР16-02-001-01
2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.85 | ТЕР16-02-001-02
3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.6 | ТЕР16-02-001-06
4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.25 | ТЕР16-02-005-04
5 | Демонтаж узлов тепловых элеваторных номером: 3-5 | 1 узел | 1 | ТЕР18-06-004-02
6 | Установка узлов тепловых элеваторных номером: 3-5 | 1 узел | 1 | ТЕР18-06-004-02
7 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.44 | ТЕР15-04-030-04
8 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 | ТЕР15-04-030-03
9 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | 1 м3 изоляции | 2.23 | ТЕР26-01-010-1
10 | Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125, толщина 80 мм | м3 | 2.765 | СЦМ-104-0011
11 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.56 | ТЕР26-01-052-01
12 | Стеклопластик рулонный, шириной 50 мм | м2 | 64.96 | СЦМ-104-9212
13 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.254 | ТЕРр65-14-04
14 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 2.3 | ТЕРр65-14-02
15 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.25 | ТЕР16-07-005-02
16 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 2.3 | ТЕР16-07-005-01
17 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 15КЧ18Р(спускник) | шт | 23 | СЦМ-300-1134
18 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/(на врезки)см2), диаметром 20 мм 15КЧ18Р | шт | 23 | СЦМ-300-1135
19 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм 15КЧ18Р(спускник) | шт | 2 | СЦМ-300-1136
Раздел 2. Мусор
24 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 0.8 | СЦП1-4-26
25 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 0.8 | СЦП3-3-25-1
26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 0.8 | СЦП1-3-26
Составил
Согласовано