СОГЛАСОВАНО:                                          УТВЕРЖДАЮ:

Начальник департамента внутреннего аудита           И.о. директора

и экономики отраслей муниципального                     Муниципального учреждения

хозяйства                                                                        «Пермское городское имущественное

казначейство»

_________________А.А. Баландина                         ____________________ Е. А. Титова

«____»__________________2008 год                         «____»___________________2008 год

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

Города Перми

_________________ А. Ю. Маховиков

«____» ______________2008 год

# ДОКУМЕНТАЦИЯ об АУКЦИОНЕ

# на капитальный ремонт тепловых трасс, сетей горячего и холодного водоснабжения , расположенных в Мотовилихинском и орджоникидзевском районах города Перми

г. Пермь, 2008 год

- Общие сведения

МУ «Пермское городское имущественное казначейство» проводит открытый аукцион на   капитальный  ремонт  тепловых трасс, сетей горячего и холодного водоснабжения, расположенных в Мотовилихинском и Орджоникидзевском района города Перми с целью наиболее эффективного использования средств бюджета, расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказа.

# 2. Затраты на участие в открытом аукционе

Участники размещения заказа несут все расходы по подготовке и подаче заявок на участие в аукционе, МУ «Пермское городское имущественное казначейство» не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера и результатов открытого аукциона.

# 3. Предмет аукциона

3.1. Предмет аукциона: капитальный   ремонт тепловых трасс, сетей горячего и холодного водоснабжения, расположенных в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города Перми.

3.2. Выполняемые работы должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, требованиям государственного надзора, другой нормативно-технической документации, регламентирующей предусмотренные документацией работы.

3.3. При выполнении работ Исполнитель обязан использовать собственное оборудование, расходные и иные материалы, стоимость которых входит в цену и дополнительному учету не подлежит.

3.4. Исполнитель вправе привлекать субподрядные организации для выполнения отдельных видов работ только с согласия Заказчика.

- Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Лот №1: капитальный ремонт сетей горячего и холодного водоснабжения в жилых домах по ул. Целинная, 31/1, 2, 3.

4. 1 . Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения –  ул. Целинная 31/ 1,2,3 , м/р Вышка-2, Мотовилихинский   район  г.Пермь ;

б) наименование основного средства – сеть  горячего водоснабжения  литер Ст 2;

сеть холодного водоснабжения литер Св.

в) вид прокладки – подвал жилого дома; непроходной канал;

г) характеристика –   год постройки   1988г.,   материал сталь,

сети  холодного водоснабжения:

диаметр  Д 100 мм:  протяженность 207,73 м (подвал), 9,08м (н/канал ) ;

диаметр  Д 80 мм:   протяженность   30,17м (подвал);

сети  горячего водоснабжения:

диаметр  Д 150 мм:  протяженность  77,93 м (подвал) ;

диаметр  Д 100 мм:   протяженность   207,73м (подвал), 9,08м (н/канал);

диаметр Д 80 мм: протяженность   140,67м (подвал), 9,08м (н/канал);

диаметр  Д 50 мм:  протяженность  49,47м (подвал) ;

глубина прокладки трубопроводов до 2 м , грунт сухой;

д ) общая длина – сети  трубопровода  Д 150,100,80,50 мм    740,94 м;

е ) сметная стоимость  работ  1 066 621,43  руб.;

4. 2. Технические характеристики работ:

| № п/п |  | Наименование | Един.изм. | Количество |  | Примечания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| Сети горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка изоляции труб из минеральной ваты в н/пр канале и в подвале | м2 | 3,4 |  |  |  |  |
| 2 |  | Демонтаж трубопроводов в н/п канале Д=80мм,100мм | мп | 18,16 |  |  |  |  |
| 3 |  | Демонтаж трубопроводов в подвале Д=50мм | мп | 49,47 |  |  |  |  |
| 4 |  | Демонтаж трубопроводов в подвале Д=80мм | мп | 140,67 |  |  |  |  |
| 5 |  | Демонтаж трубопроводов в подвале Д=100мм | мп | 207,73 |  |  |  |  |
| 6 |  | Демонтаж трубопроводов в подвале Д=150мм | мп | 77,93 |  |  |  |  |
| 7 |  | Прокладка трубопроводов в н/п канале Д=80мм | мп | 9,08 |  | стальные в/г проводные оцинкованные ГОСТ_3262-75 с изм |  |  |
| 8 |  | Прокладка трубопроводов в н/п канале Д=100мм | мп | 9,08 |  | стальные в/г проводные оцинкованные ГОСТ_3262-75 с изм |  |  |
| 9 |  | Прокладка трубопроводов в подвале Д=50мм | мп | 49,47 |  | стальные в/г проводные оцинкованные ГОСТ_3262-75 с изм |  |  |
| 10 |  | Прокладка трубопроводов в подвале Д=80мм | мп | 140,67 |  | стальные в/г проводные оцинкованные ГОСТ_3262-75 с изм |  |  |
| 11 |  | Прокладка трубопроводов в подвале Д=100мм | мп | 207,73 |  | стальные в/г проводные оцинкованные ГОСТ_3262-75 с изм |  |  |
| 12 |  | Прокладка трубопроводов в подвале Д=150мм | мп | 77,93 |  | стальные в/г проводные оцинкованные ГОСТ_3262-75 с изм |  |  |
| 13 |  | Установка отводов Д 50мм | шт. | 12 |  | стальные в/г проводные оцинкованные ГОСТ_3262-75 с изм |  |  |
| 14 |  | Установка отводов Д 80мм | шт. | 5 |  | стальные в/г проводные оцинкованные ГОСТ_3262-75 с изм |  |  |
| 15 |  | Установка отводов Д 100мм | шт. | 16 |  | стальные в/г проводные оцинкованные ГОСТ_3262-75 с изм |  |  |
| 16 |  | Установка отводов Д 150мм | шт. | 5 |  | стальные в/г проводные оцинкованные ГОСТ_3262-75 с изм |  |  |
| 17 |  | Установка гильз Д 168*4мм | шт. | 1 |  | стальные в/г проводные оцинкованные ГОСТ_3262-75 с изм |  |  |
| 18 |  | Установка гильз Д 133*4мм | шт. | 1 |  | стальные в/г проводные оцинкованные ГОСТ_3262-75 с изм |  |  |
| 19 |  | Установка гильз Д 108*4мм | шт. | 1 |  | стальные в/г проводные оцинкованные ГОСТ_3262-75 с изм |  |  |
| 20 |  | Установка гильз Д 76*3,5мм | шт. | 1 |  | стальные в/г проводные оцинкованные ГОСТ_3262-75 с изм |  |  |
| 21 |  | Устройство спускников Д 25мм | шт. | 10 |  | 15Б1п |  |  |
| 22 |  | Демонтаж задвижек Д 80мм | шт. | 3 |  | ЗКЛ2-16 |  |  |
| 23 |  | Установка задвижек Д 80мм | шт. | 3 |  | ЗКЛ2-16 |  |  |
| 24 |  | Демонтаж задвижек Д 100мм | шт. | 3 |  | ЗКЛ2-16 |  |  |
| 25 |  | Установка задвижек Д 100мм | шт. | 3 |  | ЗКЛ2-16 |  |  |
| 26 |  | Приварка фланцев к оцинкованным трубопроводам Д_80мм | 1фланец | 6 |  |  |  |  |
| 27 |  | Приварка фланцев к оцинкованным трубопроводам Д_100мм | 1фланец | 6 |  |  |  |  |
| 28 |  | Заделка сальников при проходе труб через ж/бетонные стены | 1сальник | 4 |  |  |  |  |
| 29 |  | Заделка отверстий в бетонных стенах до 0,2м2 | м3 | 0,4 |  |  |  |  |
| 30 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы горячего водоснабжения до Д 100мм | м | 493,96 |  |  |  |  |
| 31 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы горячего водоснабжения Д 150мм | м | 77,93 |  |  |  |  |
| 32 |  | Изоляция трубопроводов до Д 150мм материал "Isover" | м2 | 14,92 |  | толщиной 50мм, 60мм |  |  |
| 33 |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 | 342,2 |  | ГОСТ 10923-82 |  |  |
| 34 |  | Погрузка строительного мусора | 1т | 6,15 |  | минвата 70кг/м3 руберойд 1,3м2 трубы Д 159мм(17,15кг/м), 108мм(10,26кг/м), 89мм(7,38кг/м), 57мм(62кг/м) |  |  |
| 35 |  | Вывоз мусора автомобилями на расстояние до 25км | 1т | 6,15 |  |  |  |  |
| 35 |  | Разгрузка строительного мусора | 1т | 6,15 |  |  |  |  |
| Сети холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка грунта в отвал экскаваторами с ковшом емкостью 0,25м3, группа грунтов 2; |  |  | м3 | 34,3 |  | 2100*1800*9080мм |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м |  |  | м3 | 3,4 |  |  |  |
| 3 | Снятие плит перекрытий каналов до 5м2 |  |  | шт. | 4 |  | 1495*1480*100мм |  |
| 4 | Очистка канала от ила и грязи |  |  | м3 | 1,5 |  | толщиной 100мм |  |
| 5 | Разборка изоляции труб из минеральной ваты в н/пр канале и в подвале |  |  | м2 | 1,7 |  |  |  |
| 6 | Демонтаж трубопроводов в н/пр каналах Д=100мм |  |  | м | 9,08 |  |  |  |
| 7 | Демонтаж трубопроводов в подвале Д=80мм |  |  | м | 30,17 |  |  |  |
| 8 | Демонтаж трубопроводов в подвале Д=100мм |  |  | м | 207,73 |  |  |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов в н/пр канале Д=100мм |  |  | м | 9,08 |  | стальные в/г проводные оцинкованные ГОСТ_3262-75 с изм |  |
| 10 | Прокладка трубопроводов в подвале Д=80мм |  |  | м | 30,17 |  | стальные в/г проводные оцинкованные ГОСТ_3262-75 с изм |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов в подвале Д=100мм |  |  | м | 207,73 |  | стальные в/г проводные оцинкованные ГОСТ_3262-75 с изм |  |
| 12 | Установка отводов Д 80мм |  |  | шт. | 4 |  |  |  |
| 13 | Установка отводов Д 100мм |  |  | шт. | 22 |  |  |  |
| 14 | Установка гильз Д 133*4мм |  |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 15 | Заделка сальников при проходе труб через ж/бетонные стены |  |  | 1сал. | 3 |  |  |  |
| 16 | Заделка отверстий в бетонных стенах до 0,2м2 |  |  | м3 | 0,3 |  |  |  |
| 17 | Демонтаж задвижек Д 100мм |  |  | шт. | 3 |  | ЗКЛ2-16 |  |
| 18 | Ревизия новых задвижек Д 100мм |  |  | шт. | 3 |  | ЗКЛ2-16 |  |
| 19 | Установка задвижек Д 100мм |  |  | шт. | 3 |  | ЗКЛ2-16 |  |
| 20 | Приварка фланцев к оц. трубопроводам Д_100мм |  |  | 1фл. | 6 |  |  |  |
| 21 | Устройство спускников Д 25мм |  |  | шт. | 5 |  | 15Б1п |  |
| 22 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы холодного водоснабжения до Д 100мм |  |  | м | 246,98 |  |  |  |
| 23 | Изоляция трубопроводов до Д 100мм материал "Isover" в канале |  |  | м3 | 7,8 |  | толщиной 60мм |  |
| 24 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  | м2 | 178,5 |  | ГОСТ 10923-82 |  |
| 25 | Устройство плит перекрытий б/у каналов площадью до 5м2 |  |  | шт. | 4 |  | 1495*1480*100мм |  |
| 26 | Гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная в 2 слоя |  |  | м2 | 15,44 |  |  |  |
| 27 | Гидроизоляция плит перекрытия канала оклеечная в 1_слой |  |  | м2 | 13,62 |  |  |  |
| 28 | Засыпка траншей бульдозером |  |  | м3 | 37,7 |  |  |  |
| 29 | Планировка площадей механизированным способом |  |  | м2 | 19 |  |  |  |
| 30 | Подготовка почвы для устройства газона |  |  | м2 | 19 |  |  |  |
| 31 | Погрузка строительного мусора |  |  | 1т | 2,5 |  | минвата 70кг/м3 руберойд 1,3м2 трубы Д 108мм(10,26кг/м), 89мм(7,38кг/м), |  |
| 32 | Вывоз мусора автомобилями на расстояние до 25км |  |  | 1т | 2,5 |  |  |  |
| 33 | Разгрузка строительного мусора |  |  | 1т | 2,5 |  |  |  |

4. 3. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   капитальному     ремонту   сетей горячего и холодного водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов,   устанавливающих   правила эксплуатации тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения   ГОСТ 16037-80, 3845-75,2874-82; СНиП  2.04.02-84; 2.04.03-85*; 2.04.07-86;  41-02-2003; САНПиН 3.01.01-85 по охране окружающей среды.

Изоляционные  работы  следует осуществлять  в  соответствии с требованиями  проекта , СНиП  11-42-80,    2.05.06-85,     3.04.03-85, ГОСТ 12.3.016-87, СНиП 111-4-80, 3.01.01-85,  2.03.11-85, 2.014-88, ГОСТ 2581-83.

4. 4. Сроки выполнения работ:

Начало работ:                       с момента заключения контракта

Окончание работ:               работы должны быть выполнены в течение  60 календарных дней.

4.5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ – 2 года.

Лот №2: капитальный ремонт трубопроводов тепловой трассы, сетей горячего и холодного водоснабжения от т.А до жилых домов по ул. Дос,1, 2.

4.1 . Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения –  ул. ДОС-1,2, м/р В.Курья, Мотовилихинский   район , г.Пермь;

б) наименование основного средства – сети теплотрассы, гвс,хвс;

в) вид прокладки – надземная на  отдельно стоящих опорах   173,80 м;

г) характеристика –   год постройки   1996г.,   материал сталь,

д ) общая длина - трубопроводов  Д 100,80,50,32мм    869,00м;

е ) сметная стоимость  работ  416 121,26  руб.;

4. 2. Технические характеристики работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты | м2 | 2,4 |  |
| 2 | Нанесение антикоррозийного покрытия на трубы Д до 100мм грунтовкой ГФ-021 за 1раз | м2 | 200,45 |  |
| 3 | Окраска труб Д до 100мм краской БТ-177 за 2раза | м2 | 200,45 |  |
| 4 | Устройство перемычки Д 15мм | м | 2 | гвс 15*2,8мм |
| 5 | Установка задвижки Д 50мм гвс | шт | 1 | 30Ч6БР |
| 6 | Установка фланцевого вентиля Д 25мм | шт | 2 | 15кч19п1 |
| 7 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам Д 50мм | шт | 2 |  |
| 8 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам Д 25мм | шт | 4 |  |
| 9 | Установка спускников Д 20мм | шт | 3 | муфтовый |
| 10 | Изоляция трубопроводов | м3 | 19 | материал Isover толщиной 60,50мм |
| 11 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо | м2 | 397,3 | ГОСТ 10923-82 РМ-350 |
| 12 | Оклеивание поверхности изоляции стеклопластиком | м2 | 397,3 | рулонный шириной 50мм |
| 13 | Исправление уклона сетей стальными конструкциями | т | 0,3312 | 120шт.*2,76кг |
| 13 | Погрузка строительного мусора | 1т | 1,15 | м / вата 70 кг/м3 рубероид 1,3 кг/м2 |
| 14 | Вывоз мусора автомобилями – самосвалами на расстояние до 25 км | 1т | 1,15 |  |
| 15 | Разгрузка строительного мусора | 1т | 1,15 |  |

4. 3. Сроки выполнения работ:

Начало работ:                       с момента заключения контракта

Окончание работ:               работы должны быть выполнены в течение 30 календарных дней

4. 4. Требования к качеству и  результатам работ:

Изоляционные  работы  следует осуществлять  в  соответствии с требованиями  проекта , СНиП  11-42-80,    2.05.06-85,     3.04.03-85, ГОСТ 12.3.016-87, СНиП 111-4-80, 3.01.01-85,  2.03.11-85, 2.014-88, ГОСТ 2581-83.

4. 5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ – 2 года.

Лот №3: капитальный ремонт тепловой трассы,  сетей горячего и холодного водоснабжения от ЦТП до здания «Пищеблока» МУЗ МСЧ №6.

4.1. Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения –  ул. Лобачевского, 26 , м/р Кам ГЭС, Орджоникидзевский

район , г.Пермь;

б) наименование основного средства – тепловая сеть - литер Ст ; сети холодного водоснабжения литер Св; сети горячего водоснабжения литер Ст 2;

в) вид прокладки – полупроходной канал из ж/б  10,00 пм;

г) характеристика –   материал сталь,

диаметр:   2Д 200 мм – протяженность 10 м, Д 150 мм - протяженность 10м,

Д 100 мм протяженность 10м, Д 80мм протяженность 10м;

глубина прокладки трубопроводов 0,5 м, грунт сухой;

д ) общая длина  трубопроводов  Д 200,150,100, 80 мм  - 50 м;

е ) сметная стоимость  работ  288 406, 20  руб.;

  - Описание состава  и объемы выполняемых работ :

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,02 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 100 м3 грунта | 0,042 |
| 3 | Водоотлив из камеры: электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,07 |
| 4 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м | 1 м3 ила, грязи | 2,1 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,05 |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,015 |
| 7 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 1 | 1000 м2 | 0,05 |
| 8 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,047 |
| 9 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 | 0,01 |
| 10 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах с повышенной влажностью диаметром труб до: 150 мм | 100 м трубопроводов | 0,1 |
| 11 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах с повышенной влажностью диаметром труб до: 200 мм | 100 м трубопроводов | 0,2 |
| 12 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах с повышенной влажностью диаметром труб до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 0,3 |
| 13 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 150 мм (толщина стенки 5 мм) | 1 км трубопровода | 0,01 |
| 14 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 200 мм (толщина стенки 6 мм) | 1 км трубопровода | 0,02 |
| 15 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм (толщина стенки 4 мм) | 1 км трубопровода | 0,02 |
| 16 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 80 мм (толщина стенки 3.5 мм) | 1 км трубопровода | 0,01 |
| 17 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,0481 |
| 18 | Отвод д-159*5мм | шт | 1 |
| 19 | Отвод д-219*6мм | шт | 2 |
| 20 | Отвод д-80мм | шт | 1 |
| 21 | Отвод д-100мм | шт | 2 |
| 22 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,267 |
| 23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой за 2раза | 100 м2 | 0,267 |
| 24 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 1,734 |
| 25 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 2,67 |
| 26 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,385 |
| 27 | Устройство лотков перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,25 |
| 28 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-10д-8 | шт. | 25 |
| 29 | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам | 100 м2 | 0,15 |
| 30 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 0,8 |
| 31 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 0,8 |
| 32 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 0,8 |

4. 3. Сроки выполнения работ:

Начало работ:                       с момента заключения контракта

Окончание работ:               работы должны быть выполнены в течение 22 календарных дней.

4. 4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   капитальному     ремонту  тепловых  сетей и горячего водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов,   устанавливающих   правила эксплуатации тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения    ГОСТ  16037-80,  3845-75,   2874-82;  СНиП  2.04.02-84; 2.04.03-85*; 2.04.07-86*,  41-02-2003 и  САНПиН 3.01.01-85 по охране окружающей среды.

Изоляционные  работы  следует осуществлять  в  соответствии с требованиями  проекта , СНиП  11-42-80,    2.05.06-85,     3.04.03-85, ГОСТ 12.3.016-87, СНиП 111-4-80, 3.01.01-85,  2.03.11-85, 2.014-88, ГОСТ 2581-83.

4. 5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ – 2 года.

Прием результата выполненных работ проводится комиссией  согласно  локальному сметному расчету с оформлением документации по форме КС-2 (акт о приемке выполненных работ), форме КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат).

- Начальная (максимальная) цена контракта

Лот №1: 1 066 621,43 руб. (один миллион шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать один рубль 43 коп.)

Лот №2:  416 121,26 руб. (четыреста шестнадцать тысяч сто двадцать один рубль 26 коп.)

Лот №3: 288 406,20 руб. (двести восемьдесят восемь тысяч четыреста шесть рублей 20 коп.).

6. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ

Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение семи банковских дней со дня приемки работ, в соответствии с актом сдачи-приемки выполненных работ, согласно графику производства работ с предоплатой в размере 30 % от цены контракта.

Окончательный расчет за результат выполненных работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, на основании акта сдачи-приемки  в эксплуатацию комиссией, в состав которой входит представитель МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

Заказчиком предусматривается выплата аванса в размере 30% от цены контракта. Расчет за выполненные работы производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Окончательный расчет Заказчик осуществляет в течение 7 банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке в эксплуатацию Объекта  при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, актов приемки результата выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления, т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости заказчика на  полученный коэффициент снижения. Например, при начальной (максимальной цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 895 550 рублей, расчетный коэффициент составляет 0,8955, следовательно, коэффициент снижения равен 0,8955.  Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, подрядчиком выполнены работы на сумму 100 000 рублей в соответствии с локально-сметным расчетом, что и отражается в акте приемки выполненных работ. При этом в акте выполненных работ указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, к оплате составляет 89 550 рублей.

7. Источник финансирования заказа

Средства бюджета города Перми.

# 8. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы, стоимость расходных материалов, прочие расходы Исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

# 9. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками

Валюта заявки на участие в аукционе – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

Предоставление участником размещения заказа  заявки на участие в аукционе с указанием цены в другой валюте является основанием для его отклонения от участия в открытом аукционе.

10. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта

(«шаг аукциона»)

Лот №1: «Шаг аукциона»:

| Размер шага | Величина шага (руб.) |
| --- | --- |
| 5,0% | 53331,07 |
| 4,5% | 47997,96 |
| 4,0% | 42664,86 |
| 3,5% | 37331,75 |
| 3,0% | 31998,64 |
| 2,5% | 26665,54 |
| 2,0% | 21332,43 |
| 1,5% | 15999,32 |
| 1,0% | 10666,21 |
| 0,5% | 5333,11 |

Лот №2: «Шаг аукциона»:

| Размер шага | Величина шага (руб.) |
| --- | --- |
| 5,0% | 20806,06 |
| 4,5% | 18725,46 |
| 4,0% | 16644,85 |
| 3,5% | 14564,24 |
| 3,0% | 12483,64 |
| 2,5% | 10403,03 |
| 2,0% | 8322,43 |
| 1,5% | 6241,82 |
| 1,0% | 4161,21 |
| 0,5% | 2080,61 |

Лот №3: «Шаг аукциона»:

| Размер шага | Величина шага (руб.) |
| --- | --- |
| 5,0% | 14420,31 |
| 4,5% | 12978,28 |
| 4,0% | 11536,25 |
| 3,5% | 10094,22 |
| 3,0% | 8652,19 |
| 2,5% | 7210,16 |
| 2,0% | 5768,12 |
| 1,5% | 4326,09 |
| 1,0% | 2884,06 |
| 0,5% | 1442,03 |

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта не один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «Шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

# 11. Требования к участникам размещения заказа

11.1. Соответствие участника размещения заказа  требованиям, устанавливаемым в соответствии с Законодательством  РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

11.2.  Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

11.3. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

11.4. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе;

11.5. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе не принято.

11.6. Отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

12. Разъяснение документации об аукционе.

12.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику  запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязаны направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

12.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, специализированной организацией на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять предмет аукциона.

13. Отказ от проведения аукциона.

13.1. Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

13.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком, специализированной организацией соответственно в течение пяти рабочих дней  и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

13.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

- 14. Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона и в документацию об аукционе.

14.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.  Изменение предмета аукциона не допускается.

14.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются заказчиком, специализированной организацией в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

14.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

14.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта,  самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого аукциона и в документацию об аукционе, и размещенные на официальном сайте и опубликованные в официальном печатном издании.

14.5. Заказчик не несет ответственности, в случае если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе, и размещенными и опубликованными надлежащим образом.

15. Одна заявка на участие в аукционе от каждого участника размещения заказа.

- Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота). В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

# 16. Требования к содержанию и форме заявки

Каждый участник размещения заказа в составе конкурсной документации представляет:

16.1. Заявка на участие в аукционе, составленная по установленной форме (Приложение №1) предоставляется участниками размещения заказа по каждому лоту отдельно.

Сведения и документы об участнике размещения заказа:

- Анкета участника размещения заказа установленной формы (Приложение №2);

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально

заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц не являющихся индивидуальными предпринимателями), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Таким документом может быть:

- для юридических лиц:

1) доверенность - в случае подписания заявки не руководителем, и документы о назначении руководителя.

2) если документы подписаны руководителем - приказ о назначении руководителя, копии устава в части полномочий, которыми наделен руководитель,

3) выписка из протокола общего собрания об избрании директора;

-   для индивидуальных предпринимателей  - копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;  копия паспорта;

-  для физических лиц -  копия паспорта.

4. сведения о качестве предлагаемых услуг на выполнение объема работ указанных в приложении №3, в соответствии с локальным сметным расчетом;

5. график производства работ составляется в календарных днях без привязки к дате начала работ, наименование работ должны соответствовать локальному сметному расчету (приложение №4)

16.2. Требования к оформлению заявок на участие в открытом аукционе:

- участник размещения заказа должен подготовить все необходимые документы согласно пункту 16.

-  заявка на участие в аукционе отпечатывается или пишется чернилами;

- текст должен быть четко пропечатан или разборчиво написан. Исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;

- все документы, представляемые участниками  размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам;

-  все документы должны быть пронумерованы, прошиты;

- невыполнение любого из указанных требований настоящей документации является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

17. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе

17.1. Документация об аукционе опубликована одновременно с извещением о проведении открытого аукциона на сайте администрации города (www.gorodperm.ru).

17.2. Документация об аукционе в печатном виде выдается на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: ул. Большевистская, 63 каб. № 8 (планово-договорный сектор); тел./факс: 212 24 34  с 9-00 час.  до 17-00 час., перерыв с 12-30 час. до 13-30 час. (суббота, воскресенье – выходные дни), без взимания платы. Ответственный  исполнитель  Батуева Тамара Михайловна, контактный телефон 212-24-34.

# 18. Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе

18.1. Регистрация заявок с   06 августа 2008 года по 27 августа  2008 года до 14 час.00 мин., ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Пермь, ул. Большевистская, 63 каб. №8 (планово-договорный сектор); тел./факс: 212 -24-34  с 9-00 час.  до 17-00 час., перерыв с 12-30 час. до 13-30 час.

18.2. Заявки подаются в письменной форме.

18.3. Каждый участник размещения заказа может подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона.

# 19. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

19.1  Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

19.2   Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

# 20.    Место, день, время начала и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

20.1. Место начала рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Большевистская, 63, каб. №8     27 августа  2008 года в   14 час. 00 мин. (время местное)

20.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и соответствие участников размещения заказа установленным требованиям.

20.3. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении предмета аукциона при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются.

20.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и о признании участника размещения заказа, участником аукциона, или об отказе в порядке и по основаниям в допуске к участию в открытом аукционе.

20.5. Данное решение оформляется протоколом, который в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на официальном сайте (www.gorodperm.ru).

20.6. Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляются уведомления о принятом аукционной комиссией решении.

# 21.    Место, порядок, дата и время проведения аукциона

21.1. Место проведения аукциона: г. Пермь, ул. Сибирская, 17 «Б» каб. №3                        11 сентября 2008 года в 11 час 40 мин.

21.2. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Участники размещения заказа должны предоставить доверенность для участия в аукционе, если они не являются руководителями (приложение №5). Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

21.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении отрытого аукциона, на «шаг аукциона». Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона» 5% от начальной цены контракта). В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

21.4. Аукцион проводится в следующем порядке:

- аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

- аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

- участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в установленном порядке, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

- аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в установленном порядке, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

- аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21.5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

21.6. При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протокол аукциона. Данный протокол в день проведения аукциона подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на официальном сайте (www.gorodperm.ru) в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

21.7. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона, также после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик обязан в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме  или в форме электронного документа представить соответствующие разъяснения.

22. Возможность изменения количества выполняемых работ.

23.1. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом работ при изменении потребности в работах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких работ,  заказчик по согласованию с исполнителем  вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких работ,  но не более чем на десять процентов от цены контракта.  А при внесении соответствующих изменений в контракт, в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно выполненных работ и цена единицы работ при сокращении потребности в выполнении части таких работ должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество выполненных работ.

23.2.  При исполнении муниципального контракта не допускается перемена поставщика за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

# 23. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Заказчиком не установлено  требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

24. Обеспечение исполнения муниципального контракта

По лоту №1  Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 10% от начальной (максимальной)  цены контракта. Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам: МУ «Пермское городское имущественное казначейство»,  ИНН 5902292150, КПП 590201001, Департамент финансов администрации г. Перми, р/счет 40302810900000000007, (л/счет 04163010051 МУ «ПГИК»), БИК 045744000.

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который  должен  содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Участник аукциона страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту  в части:

- нарушение сроков выполнения работ;

- несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом;

- невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом.

Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма на которую страхуется ответственность подрядчика, которая должна быть  10% от начальной (максимальной) цены контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

Обязательным приложением к договору страхователя являются:

1. заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из трех обязательств, предусмотренных договором страхования);

2. копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

Срок действия страхования должен быть на 15 дней больше срока окончания работ по муниципальному контракту.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий и требований, противоречащих  вышеуказанным или делающие вышеуказанные условия невозможными. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающего полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 10% от начальной (максимальной) цены контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 15 дней больше срока выполнения работ и сдачи результата работ. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Подрядчику после надлежащего исполнения им всех условий контракта в течение 5 банковских дней.

В случае нарушения исполнителем существенных условий договора (нарушения сроков выполнения работ; несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), он теряет право требования на возврат суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

# 25. Срок подписания муниципального контракта

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона.

22.2. Муниципальный контракт должен быть заключен в течение двенадцати дней, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

22.3. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе и по цене, указанной победителем аукциона.

22.4. Одновременно с муниципальным контрактом подрядчик предоставляет локальный сметный расчет по цене подписанного муниципального контракта.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения  муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

# 26.  Приложения к документации об аукционе

      - Заявка на участие в аукционе установленной формы (Приложение № 1).

      - Анкета участника размещения заказа (Приложение № 2).

      - Предложение о видах и объемах работ (приложение №3).

      - График производства работ (Приложение № 4).

      - Форма доверенности на участие в аукционе (приложение №5).

      - Проект муниципального контракта (приложение №6)

      - Локальный сметный расчет (приложение №7).