## Локальная смета
Приложение №7 (Лот №2)
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на замену изоляции трубопроводов теплотрассы ,ГВС ,ХВС от т.А до ж/д ул.ДОС-1; м/р Курья.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________79472,81 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________15066,7 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________169,56 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __2кв.__2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0.5 | 225.95 | 225.95 |  |  | 112.98 | 112.98 |  |  | 19.1 | 9.55
2 | ТЕР22-01-011-01 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 0.002 | 38581.79 | 4674.6 | 2007.66 | 376.27 | 77.16 | 9.35 | 4.02 | 0.75 | 318 | 0.64 | 18.69 | 0.04
3 | СЦМ-103-0139 | Трубы электросварные стальные е прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм | м | -2.008 | 31.31 |  |  |  | -62.87
4 | СЦМ-103-0049 | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм | м | 2.008 | 18.42 |  |  |  | 36.99
5 | ТЕР22-03-006-01 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 248.6 | 12.74 | 0.77 |  | 248.6 | 12.74 | 0.77 |  | 1.01 | 1.01 | 0.01 | 0.01
6 | ТЕР22-03-014-01 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 2 | 71.16 | 5.82 | 25.28 | 4.6 | 142.32 | 11.64 | 50.56 | 9.2 | 0.37 | 0.74 | 0.21 | 0.42
7 | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм(спускник) | 1 шт. | 2 | 11.48 | 10.85 |  |  | 22.96 | 21.7 |  |  | 0.84 | 1.68
8 | ТЕР22-03-006-01 | Установка вентиля фланцевого диаметром: 25 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 248.6 | 12.74 | 0.77 |  | 248.6 | 12.74 | 0.77 |  | 1.01 | 1.01 | 0.01 | 0.01
9 | СЦМ-300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 50 мм | шт | -1 | 219.81 |  |  |  | -219.81
10 | СЦМ-300-1267 | Вентили фланцевые диаметром 25 мм 15кч19п1 | шт | 1 | 60.92 |  |  |  | 60.92
11 | ТЕР22-03-014-01 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 25 мм | 1 фланец | 2 | 71.16 | 5.82 | 25.28 | 4.6 | 142.32 | 11.64 | 50.56 | 9.2 | 0.37 | 0.74 | 0.21 | 0.42
12 | СЦМ-300-0966 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром мм: 50 | шт | -2 | 38.84 |  |  |  | -77.68
13 | СЦМ-300-0963 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром мм: 25 | шт | 2 | 19.77 |  |  |  | 39.54
14 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3 | 304.42 | 80.23 | 9.86 | 0.14 | 91.33 | 24.07 | 2.96 | 0.04 | 5.31 | 1.59 | 0.02 | 0.01
15 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3 | 543.34 | 74.42 | 25.32 | 0.28 | 163 | 22.33 | 7.6 | 0.08 | 5.76 | 1.73 | 0.06 | 0.02
16 | ТЕР26-01-009-1 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 3 | 833.97 | 261.83 | 50.91 |  | 2501.91 | 785.49 | 152.73 |  | 18.85 | 56.55 | 0.64 | 1.92
17 | СЦМ-104-9132-3 | Материал теплоизоляционный (Isover) | м3 | 4.62 | 390.89 |  |  |  | 1805.91
18 | ТЕР26-01-052-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.88 | 6313.55 | 1450.15 | 69.18 |  | 5555.92 | 1276.13 | 60.88 |  | 107.18 | 94.32 | 0.7 | 0.62
19 | СЦМ-104-9212 | Стеклопластик рулонный, шириной 50 мм | м2 | 102.1 | 15.38 |  |  |  | 1570.3
Раздел 2. Вывоз строительного мусора
20 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 0.15 | 2.52 |  |  |  | 0.38
21 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 0.15 | 22.04 |  |  |  | 3.31
22 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 0.15 | 1.78 |  |  |  | 0.27
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 12464.36 | 2300.81 | 330.85 | 19.27 |  | 169.56 |  | 3.47
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 16276.88 | 14941.56 | 1319.03 | 125.14 |  | 169.56 |  | 3.47
В том числе, справочно:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15% (Поз. 1-2, 5-8, 11, 17, 14-16, 18) | [8 empty] | 394.74 | 345.12 | 49.63 | 2.89
Перевод в цены 2кв. 2008 года (раздел №1-3) ОЗП=5,647; ЭМ-ЗПМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=0 (Поз. 1-2, 5-8, 11, 17, 3-4, 9-10, 12-13, 19, 14-16, 18) | [8 empty] | 3405.45 | 12295.64 | 938.56 | 102.98
Перевод в цены 2кв. 2008 года (раздел №4) ПЗ=4,115 (Поз. 20-22) | [8 empty] | 12.33
Накладные расходы | [8 empty] | 14136.21
В том числе, справочно:
74%*0,94 ФОТ (от 733,71) (Поз. 1) | [8 empty] | 510.37
90%*0,94 ФОТ (от 302,11) (Поз. 14-15) | [8 empty] | 255.59
100%*0,94 ФОТ (от 13388,25) (Поз. 16, 18) | [8 empty] | 12584.96
130%*0,94 ФОТ (от 642,63) (Поз. 2, 5-8, 11, 17) | [8 empty] | 785.29
Сметная прибыль | [8 empty] | 8998.78
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 733,71) (Поз. 1) | [8 empty] | 366.86
70%*0,85 ФОТ (от 13690,36) (Поз. 14-16, 18) | [8 empty] | 8145.77
89%*0,85 ФОТ (от 642,63) (Поз. 2, 5-8, 11, 17) | [8 empty] | 486.15
Итого | [8 empty] | 39411.87 |  |  |  |  | 169.56 |  | 3.47
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 788.24
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 40200.11
Стоимость талонов на вывоз мусора:0,15/1,4*111,86руб. | [8 empty] | 11.98
Итого | [8 empty] | 40212.09
Стоимость материалов | [8 empty] | 27137.75
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 67349.84
НДС 18% | [8 empty] | 12122.9712
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 79472.8112 |  |  |  |  | 169.56 |  | 3.47
Стоимость материалов:
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | Стоимость, руб.в текущих ценах |  |  | Всего, руб.
[5 empty] | Цена | в тч ЗП | Обосн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 4e-05 | 34000 |  |  | 1.36
2 | 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0318 | 29059 |  |  | 924.0762
3 | 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.1 мм | т | 0.004265 | 41347 |  |  | 176.345
4 | 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм | т | 0.00303 | 41347 |  |  | 125.2814
5 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 31170 |  |  | 13.7148
6 | 101-1746 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | м2 | 99.44 | 11.02 |  |  | 1095.8288
7 | 101-1795 | Краска БТ-177 серебристая | т | 0.0054 | 35000 |  |  | 189
8 | 101-1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.8 мм | т | 0.0795 | 31216.1 |  |  | 2481.68
9 | 104-9212 | Стеклопластик рулонный, шириной 50 мм | м2 | 6.612 | 32 |  |  | 211.584
10 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0036 | 34000 |  |  | 122.4
11 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.00138 | 26440 |  |  | 36.4872
12 | 300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.0016 | 52188 |  |  | 83.5008
13 | 300-0966 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 4 | 113.58 |  |  | 454.32
14 | 300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм | шт | 2 | 773 |  |  | 1546
15 | 516-0609 | Лента алюминиевая марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 3.89 | 110 |  |  | 427.9
16 | 517-0301 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 31.79 | 133 |  |  | 4228.07
17 | 517-0302 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,8 мм | кг | 0.1654 | 133 |  |  | 21.9982
18 | 517-0303 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | 33.09 | 133 |  |  | 4400.97
19 | СЦМ-103-0049 | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм | м | 2.008 | 64 |  |  | 128.512
20 | СЦМ-104-9132-3 | Материал теплоизоляционный (Isover) | м3 | 4.62 | 1482.71 |  |  | 6850.1202
21 | СЦМ-104-9212 | Стеклопластик рулонный, шириной 50 мм | м2 | 102.1 | 32 |  |  | 3267.2
22 | СЦМ-300-0963 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром мм: 25 | шт | 2 | 62.95 |  |  | 125.9
23 | СЦМ-300-1267 | Вентили фланцевые диаметром 25 мм 15кч19п1 | шт | 1 | 225.5 |  |  | 225.5
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 27137.7485
Составил:
Проверил: