## Локальная смета
[13 empty] | Приложение №7 | (лот №2)
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на замену изоляции трубопроводов теплотрассы,ГВС и ХВС от т.А до ж/д ул.ДОС-2 через т.Б; м/р Курья.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость МУ "ПГИК"
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________336648,45 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________63359,18 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________717,43 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __2кв.__2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 1.9 | 225.95 | 225.95 |  |  | 429.31 | 429.31 |  |  | 19.1 | 36.29
2 | ТЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т | 1 т конструкций | 0.3312 | 1731.14 | 1036.44 | 383.44 | 1.73 | 573.35 | 343.27 | 127 | 0.57 | 80.22 | 26.57 | 0.27 | 0.09
3 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные( 120шт*2,76кг) | т | 0.3312 | 7793.05 |  |  |  | 2581.06
4 | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм(спускник) | 1 шт. | 1 | 11.48 | 10.85 |  |  | 11.48 | 10.85 |  |  | 0.84 | 0.84
5 | ТЕР22-03-006-01 | Установка вентиля фланцевого диаметром: 25 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 248.6 | 12.74 | 0.77 |  | 248.6 | 12.74 | 0.77 |  | 1.01 | 1.01 | 0.01 | 0.01
6 | СЦМ-300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 50 мм | шт | -1 | 219.81 |  |  |  | -219.81
7 | СЦМ-300-1267 | Вентили фланцевые диаметром 25 мм 15кч19п1 | шт | 1 | 60.92 |  |  |  | 60.92
8 | ТЕР22-03-014-01 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 25 мм | 1 фланец | 2 | 71.16 | 5.82 | 25.28 | 4.6 | 142.32 | 11.64 | 50.56 | 9.2 | 0.37 | 0.74 | 0.21 | 0.42
9 | СЦМ-300-0966 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром мм: 50 | шт | -2 | 38.84 |  |  |  | -77.68
10 | СЦМ-300-0963 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром мм: 25 | шт | 2 | 19.77 |  |  |  | 39.54
11 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.7045 | 304.42 | 80.23 | 9.86 | 0.14 | 518.88 | 136.75 | 16.81 | 0.24 | 5.31 | 9.05 | 0.02 | 0.03
12 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.7045 | 543.34 | 74.42 | 25.32 | 0.28 | 926.12 | 126.85 | 43.16 | 0.48 | 5.76 | 9.82 | 0.06 | 0.1
13 | ТЕР26-01-009-1 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 16 | 833.97 | 261.83 | 50.91 |  | 13343.52 | 4189.28 | 814.56 |  | 18.85 | 301.6 | 0.64 | 10.24
14 | СЦМ-104-9132-3 | Материал теплоизоляционный (Isover) | м3 | 24.64 | 390.89 |  |  |  | 9631.53
15 | ТЕР26-01-052-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 3.093 | 6313.55 | 1450.15 | 69.18 |  | 19527.81 | 4485.31 | 213.97 |  | 107.18 | 331.51 | 0.7 | 2.17
16 | СЦМ-104-9212 | Стеклопластик рулонный, шириной 50 мм | м2 | 358.8 | 15.38 |  |  |  | 5518.34
Раздел 2. Вывоз строительного мусора
17 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 1 | 2.52 |  |  |  | 2.52
18 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 1 | 22.04 |  |  |  | 22.04
19 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 1 | 1.78 |  |  |  | 1.78
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 53281.63 | 9746 | 1266.83 | 10.49 |  | 717.43 |  | 13.06
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 68281.59 | 63291.01 | 4882.2 | 68.17 |  | 717.43 |  | 13.06
В том числе, справочно:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15% (Поз. 1-2, 4-5, 8, 14, 11-13, 15) | [8 empty] | 1651.93 | 1461.9 | 190.02 | 1.57
Перевод в цены 2кв. 2008 года (раздел №1-3) ОЗП=5,647; ЭМ-ЗПМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=0 (Поз. 1, 3, 2, 4-5, 8, 14, 6-7, 9-10, 16, 11-13, 15) | [8 empty] | 13265.99 | 52083.11 | 3425.34 | 56.09
Перевод в цены 2кв. 2008 года (раздел №4) ПЗ=4,115 (Поз. 17-19) | [8 empty] | 82.04
Накладные расходы | [8 empty] | 58586.37
В том числе, справочно:
74%*0,94 ФОТ (от 2787,98) (Поз. 1) | [8 empty] | 1939.32
90%*0,94 ФОТ (от 3949,46) (Поз. 2, 11-12) | [8 empty] | 3341.25
100%*0,94 ФОТ (от 56333,23) (Поз. 13, 15) | [8 empty] | 52953.24
130%*0,94 ФОТ (от 288,51) (Поз. 4-5, 8, 14) | [8 empty] | 352.56
Сметная прибыль | [8 empty] | 37765.15
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 2787,98) (Поз. 1) | [8 empty] | 1393.99
70%*0,85 ФОТ (от 58049,75) (Поз. 11-13, 15) | [8 empty] | 34539.6
85%*0,85 ФОТ (от 2232,94) (Поз. 2) | [8 empty] | 1613.3
89%*0,85 ФОТ (от 288,51) (Поз. 4-5, 8, 14) | [8 empty] | 218.26
Итого | [8 empty] | 164633.11 |  |  |  |  | 717.43 |  | 13.06
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 3292.66
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 167925.77
Стоимость талонов на вывоз мусора:1/1,4*111,86руб. | [8 empty] | 79.89
Итого | [8 empty] | 168005.66
Стоимость материалов | [8 empty] | 117289.64
Итого | [8 empty] | 285295.3
НДС 18% | [8 empty] | 51353.154
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 336648.454 |  |  |  |  | 717.43 |  | 13.06
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ:
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | Стоимость, руб.в текущих ценах |  |  | Всего, руб.
[5 empty] | Цена | в тч ЗП | Обосн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.6458 | 15 |  |  | 9.687
2 | 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 2e-05 | 34000 |  |  | 0.68
3 | 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.1696 | 29059 |  |  | 4928.4064
4 | 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.1 мм | т | 0.017883 | 41347 |  |  | 739.4084
5 | 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм | т | 0.01616 | 41347 |  |  | 668.1675
6 | 101-1019 | Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 | т | 0.0006425 | 26000 |  |  | 16.705
7 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0002 | 31170 |  |  | 6.234
8 | 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.004637 | 31170 |  |  | 144.5353
9 | 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0.001656 | 52000 |  |  | 86.112
10 | 101-1746 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | м2 | 349.5 | 11.02 |  |  | 3851.49
11 | 101-1795 | Краска БТ-177 серебристая | т | 0.03068 | 35000 |  |  | 1073.8
12 | 101-1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.8 мм | т | 0.424 | 31216.1 |  |  | 13235.6264
13 | 104-9212 | Стеклопластик рулонный, шириной 50 мм | м2 | 35.26 | 32 |  |  | 1128.32
14 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.020553 | 34000 |  |  | 698.7918
15 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.007841 | 26440 |  |  | 207.316
16 | 300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.0008 | 52188 |  |  | 41.7504
17 | 300-0966 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 2 | 113.58 |  |  | 227.16
18 | 300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм | шт | 1 | 773 |  |  | 773
19 | 516-0609 | Лента алюминиевая марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 13.67 | 110 |  |  | 1503.7
20 | 517-0301 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 115.98 | 133 |  |  | 15425.34
21 | 517-0302 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,8 мм | кг | 0.5815 | 133 |  |  | 77.3395
22 | 517-0303 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | 116.3 | 133 |  |  | 15467.9
23 | СЦМ-104-9132-3 | Материал теплоизоляционный (Isover) | м3 | 24.64 | 1482.71 |  |  | 36533.9744
24 | СЦМ-104-9212 | Стеклопластик рулонный, шириной 50 мм | м2 | 358.8 | 32 |  |  | 11481.6
25 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные( 120шт*2,76кг) | т | 0.3312 | 26000 |  |  | 8611.2
26 | СЦМ-300-0963 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром мм: 25 | шт | 2 | 62.95 |  |  | 125.9
27 | СЦМ-300-1267 | Вентили фланцевые диаметром 25 мм 15кч19п1 | шт | 1 | 225.5 |  |  | 225.5
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 117289.6442
Составил:
Проверил: