Утверждаю:

Начальник управления

По экологии и природопользованию

____________________ А.О. Шилоносов

Техническое задание

Проектирование благоустройства в Черняевском лесопарке г. Перми

Заказчик:	Муниципальное учреждение Пермский городской лесхоз

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основания для проектирования | Карточка контроля поручений № 36, 37 |
| 2 | Вид строительства | Ремонт |
| 3 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 4 | Основные технико-экономические показатели | Площадь земельного участка природного лесного массива 618 га согласно постановлению Главы города Перми от 26.02.2001 № 71. |
| 5 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению | Без изменения планировочного решения на территории природного лесного массива. Предусмотреть выделение лесной (заповедной) зоны общей площадью 251,0 гектар, расположенной в кварталах № 8,9,10,11,13,14. Предусмотреть строительство «трассы здоровья» - Большого кольца лесопарка, благоустройство озера «Золотые пески» На территории парка культуры и отдыха предусмотреть: 1.Детскую зону 2. Молодежную зону 3. Размещение зеленого театра |
| 6 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам | Дорожая сеть – асфальтобетон, тротуарная плитка, современное мягкое или какое- либо другое покрытие (решить проектом) Мостики – калиброванное бревно с пропиткой или какое- либо другое конструктивное решение (решить проектом) Ограждение (металл) Живая изгородь – низкорослый колючий кустарник Урны металлические Функциональные и тематические деревянные и бетонные скульптуры Беседки для отдыха (дерево), оформление ландшафтных композиций из природных материалов (камень крошка) |
| 7 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Расстановка 70 урн 40 тематических и функциональных скульптур 4 беседки для отдыха 35 скамей Благоустройство и углубление пруда установка бордюров, посадка живой изгороди Получение рекомендаций от ДПиР |
| 8 | Объем проектных работ | Ремонт дорожной сети в асфальтном и гравийном исполнении Устройство трассы здоровья в асфальтном исполнении с бордюрами Установка малых архитектурных форм (МАФ): установка металлической ограждающей решетки, в местах массового посещения, протяженностью не менее 2 км. Проектирование установки 2 информационных щитов на границах лесопарка (4x8 метров) Проектная расстановка урн на территории лесопарка в зависимости от посещаемости Установка переходов (мостиков) через ручьи лесопарка Устройство: 1.Детской зоны 2. Молодежной зоны 3. Размещение зеленого театра |
| 9 | Предварительное согласование | С комитетом по культуре, департаментом планирования и развития, управлением по экологии и природопользованию, владельцами коммуникаций. В работе учесть материалы и результаты деятельности группы ученых (подрядчиков) по обследованию экологического состояния Черняевского лесопарка |
| 10 | Состав выдаваемых проектных материалов | проектные материалы (согласно СНИП 1.02.01.85., ГОСТ 21.508-93 (1995г)) в 3-х экземплярах: Пояснительная записка, технологические решения, план необходимых работ, организация и условия труда работников, сметная документация разработать ресурсным методом в электронном виде и на бумажных носителях в 3-х экземплярах, картографический материал с нанесением планируемой структуры МАФ и элементов благоустройства в масштабе: -обзорная карта всего лесопарка 1: 5000 -поквартальные планы 1:1000 -в электронной форме в форматах, обеспечивающих чтение в стандартных программных продуктах (Microsoft, CAD, ArcGIS, MapInfo, Вега). -ведомости и спецификацию предлагаемых МАФ -проект производства работ на Черняевский лесопарк - проект производства работ на углубление и благоустройство пруда. -Организация строительства; -Охрана окружаюшей среды; -Мероприятия по предупреждению черезвычайных ситуаций; -Эффективность инвестиций; -Основные чертежи |
| 11 | Заключение | Получить заключение по проекту от ДПиР администрации города Перми |
| 12 | Требования к проекту | Все проектируемые работы должны соответствовать разделу 5 Положения о лесопарке «Черняевский лесопарк» города Перми утвержденного постановлением администрации г. Перми от26.02.2001 № 71 |

Согласовано:

И.о. директора

МУ «Пермский городской лесхоз»

______________ А.В. Смирнова