Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№  41   от «05 »августа         2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по аттестации рабочих мест по условиям труда

в МУЗ «Медсанчасть №7»

1  Общее количество рабочих мест подлежащих аттестации – 157

2  Объекты выполнения работ:

| № | Подразделения | Количество рабочих мест |
| --- | --- | --- |
|  | Стационар |  |
|  | Отделение сестринского ухода | 16 |
|  | Бактериологическая лаборатория | 14 |
|  | Клинико-диагностическая лаборатория | 24 |
|  | Диагностическое отделение | 19 |
|  | Патолого-анатомическое отделение | 4 |
|  | Аптека | 9 |
|  | Амбулаторно-поликлиническая служба |  |
|  | Женская консультация | 45 |
|  | Дневной стационар (гинекология) | 3 |
|  | Дневной стационар (патология беременности) | 3 |
|  | Общебольничный немедицинский персонал | 20 |

3 Перечень работ:

| Аттестация рабочих мест |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Этапы аттестации | Выполняемые работы |
| 1 | Подготовка к проведению аттестации | Составление перечня рабочих мест Составление номенклатуры вредных и опасных факторов Составление перечня оборудования, инструментов влияющих на травмобезопасность Составление перечня необходимых средств индивидуальной защиты. |
| 2 | Выполнение замеров вредных и опасных факторов производственной среды | Проведение инструментальных измерений факторов производственной среды на рабочих местах В том числе по следующим факторам: - Шум и вибрация по параметрам (с оформлением протоколов): - Шум, эквивалентный уровень звука, - Вибрация - Микроклимат по параметрам: (с оформлением протоколов) - Температура воздуха, - Скорость движения воздуха, - Влажность воздуха, - Электромагнитные излучения (с оформлением протоколов): - Магнитные поля промышленной частоты - Электромагнитные поля на рабочем месте пользователя ПЭВМ - Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона - Световая среда (с оформлением протоколов) - Коэффициент естественной освещенности - Освещенность рабочей поверхности - Коэффициент пульсации освещенности - Химический фактор (с оформлением протоколов): - Тяжесть и напряженность труда (с оформлением протоколов): - Травмобезопасность (с оформлением протоколов): - Средства индивидуальной защиты (с оформлением протоколов): |
| 3 | Оформление результатов аттестации. | Оформление результатов аттестации рабочих мест по условиям труда: Оформление карт аттестации Оформление ведомостей рабочих мест по структурным подразделениям Оформление сводной ведомости рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в учреждении |
| 4 | Гарантии результатов аттестации. | По итогам проведения аттестации рабочих мест организация должна обеспечить сопровождение контракта ,включая получение положительного заключения экспертизы результатов аттестации рабочих мест по условиям труда в краевом органе, ведающем вопросами охраны труда . |

4 Требования к услугам:

- Оказываемые услуги должны производиться в соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 14.03.97 № 12.

- Инструментально-лабораторные исследования должны проводиться силами аккредитованной лаборатории.

Главный врач МУЗ МСЧ №7					С.В. Колодкин