Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 18 от 6 августа 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# Капитальный ремонт бассейна и зала водных процедур

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| Проемы |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,027 | ТЕР46-04-012-01 |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,027 | ТЕР10-01-034-03 |
| 3 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся, площадью до 2 м2 | м2 | 2,7 | СЦМ-203-9095-111 |
| 4 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,051 | ТЕР10-01-035-03 |
| 5 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 500 мм (Россия) | п.м. | 5,1 | СЦМ-101-1497-209 |
| 6 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,063 | ТЕР46-04-012-03 |
| 7 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,063 | ТЕР10-01-047-01 |
| 8 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | м2 | 6,3 | СЦМ-203-9057-101 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,1 | ТЕРм08-03-594-11 |
| 7 | Светильник люминесцентный 4*18 | шт | 10 | СЦМ-546-0601-16 прим |
| 8 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 4 | СЦМ-546-0110 |
| 9 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 4 | СЦМ-546-0401 |
| 10 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 | ТЕРм08-03-591-05 |
| 11 | Выключатель 2-х клавишный для скрытой проводки | шт | 4 | СЦМ-545-1201 |
| 12 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 | ТЕРм08-03-591-08 |
| 13 | Розетка открытойустановки с з/к РС-16-236П | шт | 4 | текущие цены |
| 14 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 1,5 | ТЕРм08-02-403-03 |
| 15 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,15 | СЦМ-501-0586-70 |
| 16 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 1,5 | ТЕР46-03-011-01 |
| 17 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,03 | ТЕР46-03-017-05 |
| 18 | Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей | 1 м2 потолка | 98 | ТЕР10-05-012-03 |
| 19 | Потолочные панели из ПВХ | м2 | 100,94 | Текущие цены |
| Полы |  |  |  |  |
| 20 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,162 | ТЕРр57-02-03 |
| 21 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,162 | ТЕР11-01-027-03 |
| 22 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,162 | ТЕР11-01-004-05 |
| 23 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм-выравнивание полов | 100 м2 стяжки | 0,162 | ТЕР11-01-011-01 |
| Стены |  |  |  |  |
| 24 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1,573 | ТЕРр63-07-05 |
| 25 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1,09 | ТЕРр61-01-09 |
| 26 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,573 | ТЕР15-01-019-05 |
| 27 | Гидроизоляция стен с жидким стеклом | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,645 | ТЕР08-01-003-01 |
| 28 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,645 | ТЕРр53-15-05 |
| Раздел 2. |  |  |  |  |
| 29 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (130*0,1*0,65=8,45тн) | за т груза | 2 | СЦП1-4-26 |
| 30 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 2 | СЦП3-3-25-1 |
| 31 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 2 | СЦП1-3-26 |

Ответственный исполнитель Заказчика __________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

|  |  |  |  | Титул здравоохранения на 2008 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Локальный сметный расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на капитальный ремонт бассейна и зала водных процедур в МУЗ "Центр восстановительной медицины и реабилитации" по ул.Ким,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на капитальный ремонт бассейна и зала водных процедур в МУЗ "Центр восстановительной медецины и реаблитации" по ул.Ким,99 |
|  |  |  |  |  | Основание: дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная стоимость________________________497233,12 руб. строительных работ _______________________356334,82 руб. монтажных работ __________________________56786,75 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства на оплату труда ___________________79349,92 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Сметная трудоемкость ____________________994,6 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование |  | Наименование |  |  | Ед. изм. |  | Кол. |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  | Т/з осн. раб. Всего |  | Т/з мех. на ед. |  | Т/з мех. Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш |  | З/пМех |  |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-01 |  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  |  | 100 м2 |  | 0,027 |  | 2484,57 |  | 2170,1 |  | 314,47 |  | 105,88 |  | 67,08 |  | 58,59 |  | 8,49 | 2,86 |  | 188,54 |  | 5,09 |  | 7,74 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
| 1,2 | ТЕР10-01-034-03 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых |  |  | 100 м2 проемов |  | 0,027 |  | 24860,47 |  | 2692,36 |  | 517,65 |  | 24,08 |  | 671,23 |  | 72,69 |  | 13,98 | 0,65 |  | 216,08 |  | 5,83 |  | 5,33 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
| 1,3 | СЦМ-203-9095-111 |  | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся, площадью до 2 м2 |  |  | м2 |  | 2,7 |  | 1012,32 |  |  |  |  |  |  |  | 2733,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4 | ТЕР10-01-035-03 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. |  |  | 100 п.м. |  | 0,051 |  | 7631,7 |  | 259,77 |  | 26,07 |  | 0,96 |  | 389,22 |  | 13,25 |  | 1,33 | 0,05 |  | 21,38 |  | 1,09 |  | 0,37 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 1,5 | СЦМ-101-1497-209 |  | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 500 мм (Россия) |  |  | п.м. |  | 5,1 |  | 87,01 |  |  |  |  |  |  |  | 443,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | ТЕР46-04-012-03 |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  |  | 100 м2 |  | 0,063 |  | 1510,47 |  | 1196 |  | 314,47 |  | 105,88 |  | 95,16 |  | 75,35 |  | 19,81 | 6,67 |  | 103,91 |  | 6,55 |  | 7,74 |  | 0,49 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР10-01-047-01 |  | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 проемов |  | 0,063 |  | 24854,18 |  | 2534,61 |  | 474,09 |  | 14,36 |  | 1565,81 |  | 159,68 |  | 29,87 | 0,9 |  | 201 |  | 12,66 |  | 4,62 |  | 0,29 |  |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-203-9057-101 |  | Блоки дверные входные пластиковые однопольные |  |  | м2 |  | 6,3 |  | 1640,36 |  |  |  |  |  |  |  | 10334,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм08-03-594-11 |  | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 |  |  | 100 шт. |  | 0,1 |  | 20545,75 |  | 4466,53 |  | 3015,07 |  | 1390,45 |  | 2054,58 |  | 446,65 |  | 301,51 | 139,05 |  | 317 |  | 31,7 |  | 77,2 |  | 7,72 |  |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-546-0601-16 прим |  | Светильник люминесцентный 4*18 |  |  | шт |  | 10 |  | 193,64 |  |  |  |  |  |  |  | 1936,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-546-0110 |  | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 |  |  | 10 шт |  | 4 |  | 117,5 |  |  |  |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-546-0401 |  | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С |  |  | 10 шт |  | 4 |  | 25,93 |  |  |  |  |  |  |  | 103,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм08-03-591-05 |  | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 100 шт. |  | 0,04 |  | 549,63 |  | 462,15 |  | 9,26 |  | 0,74 |  | 21,99 |  | 18,49 |  | 0,37 | 0,03 |  | 32,8 |  | 1,31 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-545-1201 |  | Выключатель 2-х клавишный для скрытой проводки |  |  | шт |  | 4 |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм08-03-591-08 |  | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт. |  | 0,04 |  | 1410,81 |  | 608,69 |  | 20,01 |  | 0,74 |  | 56,43 |  | 24,35 |  | 0,8 | 0,03 |  | 43,2 |  | 1,73 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | текущие цены |  | Розетка открытойустановки с з/к РС-16-236П |  |  | шт |  | 4 |  | 10,12 |  |  |  |  |  |  |  | 40,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРм08-02-403-03 |  | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах |  |  | 100 м |  | 1,5 |  | 2427,64 |  | 495,06 |  | 188,52 |  | 96,31 |  | 3641,46 |  | 742,59 |  | 282,78 | 144,47 |  | 37 |  | 55,5 |  | 5,27 |  | 7,91 |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-501-0586-70 |  | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 |  |  | 1000 м |  | 0,15 |  | 7607,16 |  |  |  |  |  |  |  | 1141,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР46-03-011-01 |  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 |  |  | 100 м борозд |  | 1,5 |  | 845,12 |  | 204,41 |  | 640,71 |  | 55,54 |  | 1267,68 |  | 306,62 |  | 961,06 | 83,31 |  | 15,64 |  | 23,46 |  | 4,06 |  | 6,09 |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР46-03-017-05 |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 |  |  | 1 м3 заделки |  | 0,03 |  | 1869,79 |  | 865,78 |  | 31,6 |  |  |  | 56,09 |  | 25,97 |  | 0,95 |  |  | 75,22 |  | 2,26 |  | 0,4 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР10-05-012-03 |  | Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей |  |  | 1 м2 потолка |  | 98 |  | 42,25 |  | 9,95 |  | 0,55 |  | 0,05 |  | 4140,5 |  | 975,1 |  | 53,9 | 4,9 |  | 0,77 |  | 75,46 |  | 0,004 |  | 0,39 |  |  |  |  |  |
| 16 | Текущие цены |  | Потолочные панели из ПВХ |  |  | м2 |  | 100,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр57-02-03 |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |  |  | 100 м2 покрытий |  | 0,162 |  | 907,43 |  | 848,92 |  | 58,51 |  | 19,7 |  | 147 |  | 137,53 |  | 9,47 | 3,19 |  | 69,87 |  | 11,32 |  | 1,44 |  | 0,23 |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР11-01-027-03 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,162 |  | 10481,54 |  | 1492,46 |  | 150,07 |  | 36,39 |  | 1698,01 |  | 241,78 |  | 24,31 | 5,9 |  | 119,78 |  | 19,4 |  | 2,94 |  | 0,48 |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР11-01-004-05 |  | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,162 |  | 1447,92 |  | 418,57 |  | 159,85 |  | 2,46 |  | 234,56 |  | 67,81 |  | 25,9 | 0,4 |  | 26,97 |  | 4,37 |  | 0,43 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм-выравнивание полов |  |  | 100 м2 стяжки |  | 0,162 |  | 1364,22 |  | 446,07 |  | 56,56 |  | 17,37 |  | 221 |  | 72,26 |  | 9,16 | 2,81 |  | 39,51 |  | 6,4 |  | 1,27 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр63-07-05 |  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1,573 |  | 1059,99 |  | 831,42 |  | 228,57 |  | 27,22 |  | 1667,36 |  | 1307,82 |  | 359,54 | 42,82 |  | 74,3 |  | 116,87 |  | 1,99 |  | 3,13 |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр61-01-09 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |  |  | 100 м2 поверхности |  | 1,09 |  | 5875,37 |  | 1025,08 |  | 48,05 |  | 28,93 |  | 6404,15 |  | 1117,34 |  | 52,37 | 31,53 |  | 73,8 |  | 80,44 |  | 0,46 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР15-01-019-05 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1,573 |  | 11807,8 |  | 2086,89 |  | 45,24 |  | 25,22 |  | 18573,67 |  | 3282,68 |  | 71,16 | 39,67 |  | 159,67 |  | 251,16 |  | 1,65 |  | 2,6 |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР08-01-003-01 |  | Гидроизоляция стен с жидким стеклом |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,645 |  | 1619,56 |  | 464,13 |  | 30,97 |  |  |  | 1044,62 |  | 299,36 |  | 19,98 |  |  | 38,2 |  | 24,64 |  | 0,4 |  | 0,26 |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр53-15-05 |  | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности стен |  | 0,645 |  | 4810,07 |  | 4720,17 |  | 89,9 |  |  |  | 3102,5 |  | 3044,51 |  | 57,99 |  |  | 399 |  | 257,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СЦП1-4-26 |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (130*0,1*0,65=8,45тн) |  |  | за т груза |  | 2 |  | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  | 5,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | СЦП3-3-25-1 |  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 |  |  | 1 т |  | 2 |  | 22,04 |  |  |  |  |  |  |  | 44,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | СЦП1-3-26 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный |  |  | за т груза |  | 2 |  | 1,78 |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64409,73 |  | 12490,42 |  | 2304,73 | 509,24 |  |  |  | 994,6 |  |  |  | 30,75 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302587,1 |  | 76241,51 |  | 9272,31 | 3108,41 |  |  |  | 994,6 |  |  |  | 30,75 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс 3 квартала 2008г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375 (Поз. 1-1.1, 14.4-14.5, 1.2-1.5, 2-3, 15-16, 5, 20, 17-18.2, 19, 19.2, 21-22, 6-14.1, 14.3, 14.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237990,09 |  | 63751,1 |  | 6967,59 | 2599,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мусор ПЗ=4,555 (Поз. 23-25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70859,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89,3% ФОТ (от 79349,92) (Поз. 1-1.1, 14.4-14.5, 1.2-1.5, 2-3, 15-16, 5, 20, 17-18.2, 19, 19.2, 21-22, 6-14.1, 14.3, 14.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70859,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39674,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 79349,92) (Поз. 1-1.1, 14.4-14.5, 1.2-1.5, 2-3, 15-16, 5, 20, 17-18.2, 19, 19.2, 21-22, 6-14.1, 14.3, 14.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39674,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413121,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 994,6 |  |  |  | 30,75 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8262,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75849,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497233,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 994,6 |  |  |  | 30,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составил Ф.Н.Зиннатова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |