Протокол № 111

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на выполнение работ по замене светильников, щитов, выключателей в здании хирургического корпуса МУЗ МСЧ №9 им.М.А.Тверье

г. Пермь									06.08.08г.

10час.20мин.

Присутствовали:

Зам председателя котировочной комиссии: Микова Л.Л.

Члены комиссии:

С.В.Останькович - гл. бухгалтер

А.А.Бурдин – зам.гл. врача по АХЧ

Н.В.Ярчаковская – экономист ПЭО

Секретарь комиссии: Кетов В.А.

Наименование предмета запроса котировок: выполнение работ по замене светильников, щитов, выключателей в здании хирургического корпуса МУЗ МСЧ №9 им.М.А.Тверье.

Извещение № 111 от 25 июля  2008г. размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www.gorodperm.ru) в сети Интернет.

Максимальная цена контракта: 490000,00 руб.

Источник финансирования: реализация регионального проекта «Качественное здравоохранение», средства бюджета города Перми.

Требованиями, установленными в извещении о проведении котировок,  являются:

Работы должны производиться специализированной организацией в действующих электроустановках с согласованием времени отключения электропитания с ответственным лицом МУЗ МСЧ №9. По окончанию работ исполнителем должны быть выданы Протоколы с заключением о соответствии проверенного оборудования требованиям нормативных документов (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ, РМ) и пригодности его к дальнейшей эксплуатации

Срок выполнения работ: не более 30 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Место выполнение работ: МУЗ МСЧ №9 им.М.А.Тверье, 614990, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых,2, хирургический корпус.

Требования к наличию разрешительных документов: Наличие действующего свидетельства, дающего право на выполнение работ, представляющих предмет данного запроса котировки цен.

Котировочная заявка по форме, указанной в Приложении №2 должна содержать только одно ценовое предложение. Цена должна включать в себя все затраты на доставку материалов, погрузочно – разгрузочные работы, выполнение предусмотренных работ,  включая налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Заказчик оплачивает оказанные услуги в течение 20 банковских дней со дня предоставления счета-фактуры, актов сдачи- приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3) оформленных в установленном порядке.

Слушали:

Кетова В.А.:

Доложил о наличии кворума для работы котировочной комиссии.

Победителем признается участник запроса котировки цен, предложивший наименьшую цену контракта.

Участники размещения заказа:

| Наименование участника размещения заказа | Регистрационный номер | Цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- |
| ООО «Ай Ти Консалтинг», 614109, г.Пермь, ул.5-ая Каховская, 8-169 | 1 | 419069,00 |
| ООО «Инспайр», 614000, г.Пермь, ул.Карпинского, 24, оф.15 | 2 | 464000,00 |
| ООО «Энергоцентр», 614990, г.Пермь, ул.Г.Хасана, 41 | 3 | 409800,00 |

В результате рассмотрения поступивших заявок, их оценки и сопоставления, согласно требованиям и критериям, изложенным в запросе котировочной цены, комиссия приняла следующее решение:

1) Признать все заявки соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении котировки цен.

2) Признать выигравшей котировочную заявку ООО «Энергоцентр» с ценой котировочной заявки  409800,00руб.

3) Второй номер по условиям исполнения контракта присвоить  ООО «Ай Ти Консалтинг»                      с ценой котировочной заявки – 419069,00 руб.

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах: 1 – заказчику, 2 – победителю в проведении запроса котировок цен и будет передан в течение двух дней со дня подписания.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте «Администрация города Перми» (www.gorodperm.ru) в сети Интернет.

Подписано котировочной комиссией.

|  | Л.Л.Микова |
| --- | --- |
|  | С.В.Останькович |
|  | А.А.Бурдин |
|  | Н.В.Ярчаковская |
|  | В.А.Кетов |