ИЗВЕЩЕНИЕ № 15  от «06» августа   2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на  выполнение работ по монтажу системы отопления в МУЗ «ГП № 9» по адресу ул. Репина, 21

(краткое наименование предмета закупки)

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 9» ,

(наименование муниципального заказчика)

614030, г. Пермь, ул. Писарева, 56, каб. № 14

(почтовый адрес: индекс, город, улица, № дома, № кабинета)

Тел./факс: (342) 273-02-89, электронная почта (e-mail): musgp9@yandex.ru ,

ответственный исполнитель  Байдина Олеся Владимировна

предусматривает осуществить за счет  бюджета г.Перми

(источник финансирования заказа)

закупку следующих товаров (работ, услуг) способом запроса котировок: монтаж системы отопления в МУЗ «ГП № 9» по адресу ул. Репина, 21

Дефектная ведомость:

| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,5 |
| --- | --- | --- |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопроводов | 0,5 |
| Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0,2 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 2,6 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,8 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 1,1 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 4,9 |
| Установка радиаторов чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,646 |
| Группировка радиаторов | 1квт | 64,6 |
| Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 15КЧ18Р | шт | 32 |
| Краны шаровые В-В размером 1/2' | шт | 22 |
| Краны шаровые д-20мм | шт | 14 |
| Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 15КЧ18Р | шт | 14 |
| Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм 15КЧ18Р | шт | 4 |
| Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм 15КЧ18Р | шт | 2 |
| Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм | шт | 12 |
| Установка кранов воздушных | 1 комплект | 36 |
| Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0,15 |
| Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0,1 |
| Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных | 100 отверстий | 0,2 |
| Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в полах дощатых | 100 отверстий | 0,25 |
| Масляная окраска труб и радиаторов и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8825 |
| Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (2 раза) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,9168 |
| Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9584 |
| Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0,2 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 0,06 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 4 |
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 50 мм | шт | -4 |
| Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем для воды и газа давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм | шт | 2 |
| Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 1 комплект | 4 |
| Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 4 |
| Установка отборных устройств | 1 шт | 9 |
| Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм | 1 шт | 2 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 0,06 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 4 |
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 50 мм | шт | -4 |
| Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем для воды и газа давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм | шт | 4 |
| Установка приборов (штуцера) | 1 комплект | 6 |
| Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |
| Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| Подключение тепловычислителя, количество подключаемых жил, шт. 24 | шт. | 8 |
| Подключение преоразователей температуры, давления, расхода, количество подключаемых жил, шт. 14 | шт. | 6 |
| Монтаж вычислителя тепловой энергии | шт. | 1 |
| Монтаж расходомера | шт. | 2 |
| Монтаж термопреобразователя | шт. | 2 |
| Монтаж преобразователя давления | шт. | 2 |
| Монтаж источника питания | шт. | 1 |
| Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 0,18 |
| Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х | м | 10 |
| Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 8 |
| Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой со скрученными жилами, подвесной, грузонесущий марки ШПС 2х0.75 мм2 | 1000м | 0,01 |
| Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ3 с жилой сечением, мм2: 4 | 1000м | 0,01 |
| Шнуры гибкие марки ШВВП 2х0.5 мм2 | 1000м | 0,02 |
| Шнуры связи марки КММ 4х0.35 мм2 | 1000м | 0,02 |
| Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 30 |
| Прокладка коробов пластмассовых. | 100 м | 0,3 |
| Электрооплинтус | м | 30 |
| Установка щита КИП | шт. | 1 |
| Щит КИП | шт | 1 |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 3,5 |
| Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 3,5 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 3,5 |
| Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 2 | система | 1 |

(наименование*, характеристики, количество (объем) товаров (работ, услуг) требования к качеству, техническим характеристикам

безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам

работ и т.д.)

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): г. Пермь, ул. Репина, 21.

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с 10.09.2008 г. по 31.10.2008 г.

Максимальная цена контракта 490000,00 (Четыреста девяносто тысяч рублей 00 копеек).

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена: аванс в размере 30 % от цены контракта путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.  Расчет за выполненные работы, за вычетом  перечисленной суммы аванса, производится в течении 20 (двадцати) банковских дней  со дня предоставления оформленных в установленном порядке акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы на расчетный счет подрядчика.

(срок и условия оплаты)

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1 письменно  по вышеуказанному адресу до 10 часов 00 минут  «18» августа   2008 г.

Цена товаров  (работ, услуг)  должна  быть указана  с учетом следующих расходов: приобретения, доставки, установки, налогов, сборов и других  обязательных платежей.

(виды расходов, которые должны быть

включены в цену, в т. ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем  - от 5  до 10  дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный врач МУЗ «ГП № 9»                             __________________________                Г.И. Кузнеделева

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

М.П.

Приложение № 1 – форма котировочной заявки

Приложение № 2 – проект муниципального контракта