ПРОТОКОЛ № 307А/3/1

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

На право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования

для МУЗ «Городская больница №21», Кировского района, г.Перми.

г. Пермь	«06» августа 2008 года

11 часов 00 минут

Повестка дня: заседание аукционной (конкурсной) комиссии по видам товаров, работ, услуг № 3 по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ «Городская больница №21» Кировского района, г.Перми.

Присутствовали:

| Заместитель председателя комиссии: | О.В.Брагина |
| --- | --- |
| Члены комиссии: | В.В.Щелоков |
|  | А.А.Кузнецов |
|  | О.Г.Гобеджашвили |
| Ответственный секретарь комиссии: | Е.К.Чазова |

Кворум имеется.

Сведения о заказчике:

Наименование – МУЗ «Городская больница №21», Кировского района г.Перми

Руководитель –  главный врач Николаев Виктор Владимирович

Адрес –  614113, г.Пермь, ул.Автозаводская, д.82

Телефон – (342) 55-54-20

Общие сведения об аукционе:

Предмет контракта – поставка медицинского оборудования для МУЗ «ГБ №21».

| № лота | Наименование оборудования | Срок поставки оборудования (не более) | Срок предостав-ления вспомога-тельных услуг (в течение календарных дней с даты поставки) | Срок гарантии (не менее) | Объем гарантии | Год выпуска оборудования | Кол-во шт. | Начальная (максимальная) цена лота (тыс.руб.) | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Противоожоговая реабилитационная противопролежневая кровать | 90 календарных дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2008 | 1 | 1980,00 | МУЗ «ГБ № 21», 6140113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82, (ожоговое отделение) |
| 2 | Портативный цветной ультразвуковой сканер | 60 календарных дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуата-цию | 100% | не ранее 2008 | 1 | 1200,00 | МУЗ «ГБ № 21», 6140113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82, (акушерское отделение) |

Извещение о проведении аукциона № 307А было опубликовано в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от «04» июля 2008 г. и размещено на сайте www.gorodperm.ru в «04» июля 2008 г.

Комиссия рассмотрела в соответствии с требованиями документации об аукционе заявки на участие в аукционе следующих участников размещения заказа:

ЛОТ №1

| № п/п | Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа |
| --- | --- |
| 1 | ООО «Ниеншанц», 193318, г.Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.2; |
| 2 | ООО «Медицина Прикамья», 614081, Пермский край, г.Пермь, ул.Голева, 10б |

ЛОТ № 2

| № п/п | Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа |
| --- | --- |
| 1 | ООО «Группа ВЕК», 614045, г.Пермь, ул.Луначарского, 74 |

Подробная информация о рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе представлена в Приложениях № 1 к настоящему протоколу.

Комиссия приняла следующие решения:

ЛОТ № 1

- Отказать в допуске к участию в открытом аукционе участнику, подавшему  заявку на участие в аукционе:

ООО «Ниеншанц» на основании п.4 ч.1 ст 12 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2007г. заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям п.4 раздел 1 документации об аукционе:  Характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования не соответствуют характеристикам и свойствам, указанным в техническом задании в приложении 4.1. к аукционной документации: не  указан производитель (п2), отсутствует регулировка высоты(п9.6), тракционная рама с двумя точками опоры(п9.12), отсутствует автомотизация процедуры деконтаминации(п10.2), высота от пола до края емкости флюидизации (п14.3) сила  тока 6,5 А(п15.1), отсутствие плавной регулировки высоты(п.17.5).

Голосование (ФИО\решение)

О.В.Брагина-за

В.В.Щелоков-за

А.А.Кузнецов-за

О.Г.Гобеджашвили-за

Е.К.Чазова-за

2. Допустить к участию в открытом аукционе и признать единственным участником аукциона ООО «Медицина Прикамья»

Голосование (ФИО\ решение)

О.В.Брагина-за

В.В.Щелоков-за

А.А.Кузнецов-за

О.Г.Гобеджашвили-за

Е.К.Чазова-за

3. На основании ч.5 ст.36 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2007г. признать аукцион по лоту №1 не состоявшимся в связи с признанием только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона.

ЛОТ № 2

1.Допустить к участию в открытом аукционе и признать единственным участником открытого  аукциона: ООО «Группа ВЕК»

Голосование (ФИО\решение)

О.В.Брагина- за

В.В.Щелоков - за

А.А.Кузнецов – за

О.Г.Гобеджашвили-за

Е.К.Чазова – за

2. В соответствии с частью 11 статьи 35 и частью 5 статьи 36 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21.07.2007г. аукцион признать несостоявшимся, в связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе и признанием участником аукциона только одного участника размещения заказа.

| Заместитель председателя комиссии: |  | О.В.Брагина |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  | В.В.Щелоков |
|  |  | А.А.Кузнецов |
|  |  | О.Г.Гобеджашвили |
| Ответственный секретарь комиссии: |  | Е.К.Чазова |
| Представитель Заказчика: |  | Е.П.Бердикова |