# Приложение  № 1

# к извещению №5  от 7 августа 2008 года

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

МОУ  «Школа-интернат № 85» г. Перми

на производство работ по текущему ремонту (замена оконных блоков)

Заказчик: 	Муниципальная общеобразовательная школа-интернат

«Общеобразовательная школа-интернат среднего (полного)

общего образования № 85» г. Перми.

Адрес:	614111, г. Пермь, улица Муромская, дом 32

Источник финансирования:    бюджет г. Перми

ТРЕБОВАНИЯ

к производству работ по текущему ремонту

(замена оконных блоков)

| № пп | Требования |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид строительства | Текущий ремонт |
| 2 | Место производства работ | Г. Пермь, улица Муромская, 32, МОУ «Школа-интернат № 85», 2 этаж. |
| 3 | Начало производства работ | Со дня следующего за днем подписания муниципального контракта |
| 4 | Сроки производства работ | В течение 20 календарных дней со дня подписания контракта |
| 5 | Гарантии и качество производства работ | Срок гарантии 1825 дней. Качество в соответствии со строительными нормами и правилами |
| 6 | Требования, предъявляемые к производству работ | Работы производятся в соответствии с техническим заданием, локальными сметными расчетами № 1, 2, требованиями СНиП 121-01-97 * п. 6.25 (Пожарная безопасность зданий и сооружений), ППБ-01-03 п. 15, ППБ 101-89 , ГОСТ, РОСТ, СанПиН, с предоставлением сертификатов на используемые материалы: |

Опись работ:

| Разборка деревянных заполнений проемов оконных | 100 м2 | 0,702 |
| --- | --- | --- |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,одностворчатых | 100м2 | 0,511 |
| Блоки оконные пластиковые с открывающимися створками площадью более 2м2 | м2 | 51,12 |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:глухих,площадью проема более 2м2 | 100м2 | 0,292 |
| Блоки оконные пластиковые глухие площадью более 2м2 | м2 | 29,16 |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,176 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,176 |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |
| Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,4 |
| Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0.51м | 100м.п | 0,4 |
| Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль,длиной 6 метров,шириной 250 мм(Россия) | м.п | 40 |