# Приложение  № 1

# к извещению №6  от 7 августа 2008 года

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

МОУ  «Школа-интернат № 85» г. Перми

на производство работ по текущему ремонту (замена дверных блоков)

Заказчик: 	Муниципальная общеобразовательная школа-интернат

«Общеобразовательная школа-интернат среднего (полного)

общего образования № 85» г. Перми.

Адрес:	614111, г. Пермь, улица Муромская, дом 32

Источник финансирования:    бюджет г. Перми

ТРЕБОВАНИЯ

к производству работ по текущему ремонту

(замена дверных блоков)

| № пп | Требования |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид строительства | Текущий ремонт |
| 2 | Место производства работ | Г. Пермь, улица Муромская, 32, МОУ «Школа-интернат № 85», 2 этаж. |
| 3 | Начало производства работ | Со дня следующего за днем подписания муниципального контракта |
| 4 | Сроки производства работ | В течение 20 календарных дней со дня подписания контракта |
| 5 | Гарантии и качество производства работ | Срок гарантии 5 лет. Качество в соответствии со строительными нормами и правилами |
| 6 | Требования, предъявляемые к производству работ | Работы производятся в соответствии с техническим заданием (опись работ), локальным сметным расчетом № 1, требованиями СНиП 121-01-97 * п. 6.25 (Пожарная безопасность зданий и сооружений), ППБ-01-03 п. 15, ППБ 101-89 , ГОСТ, РОСТ, СанПиН, с предоставлением сертификатов на используемые материалы. |

Опись работ:

| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,544 |
| --- | --- | --- |
| Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью более 3м2 | 100м2 | 0,064 |
| Блоки дверные входные пластиковые,двупольные | м2 | 6,4 |
| Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 4 |
| Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 4 |
| Блоки дверные металлические с замком и ручками | м2 | 4 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,44 |
| Блоки дверные окрашенные из массива дерева с замками и ручками | м2 | 44 |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,18 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |