Приложение № 1

к муниципальному контракту  №  ______

от  «_____»_________________ 2008г.

Техническое задание

на ремонт входной группы в помещении отдела ЗАГС

по адресу: ул.Уральская, 111

| № пп | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Ст-ть работ с НДС(руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж подвесных потолков типа «Байкал» | кв.м | 1,6 |  |
| 2 | Устройство подвесных потолков типа «Байкал» | кв.м | 1,6 |  |
| 3 | Демонтаж перегородки с дверным проемом | кв.м | 6,06 |  |
| 4 | Устройство перегородки с дверным проемом | кв.м | 6,06 |  |
| 5 | Выравнивание штукатурки стен | кв.м | 7,0 |  |
| 6 | Выравнивание штукатурки потолка | кв.м | 2,0 |  |
| 7 | Окраска стен улучшен. в/эмульсионной краской | кв.м | 7,0 |  |
| 8 | Окраска потолка улучшен. в/эмульсионной краской | кв.м | 2,0 |  |
| 9 | Демонтаж и установка дверного блока | шт. | 1 |  |
| 10 | Смена обоев | кв.м | 12,0 |  |
| 11 | Окраска стен в/эмульсионными составами | кв.м | 12,0 |  |
| 12 | Разборка бетонных конструкций (ступеней) | куб.м | 5,1 |  |
| 13 | Устройство фундаментов-столбов | куб.м | 5,0 |  |
| 14 | Устройство фундаментных плит (пандус) | куб.м | 1,0 |  |
| 15 | Устройство покрытий из керамических плиток | кв.м | 6,0 |  |
| 16 | Утепление входных дверей | кв.м | 3,0 |  |
| 17 | Устройство перил хромированных | п/м | 7,0 |  |
| 18 | Установка радиаторов чугунных | шт. | 1 |  |
| 19 | Прокладка стального т/провода диам.25мм | п/м | 6,0 |  |
| 20 | Разборка покрытия кровель из листовой стали (козырёк) | кв.м | 5,0 |  |
| 21 | Устройство каркаса из равнополочного уголка | тн | 0,1 |  |
| 22 | Устройство кровель из металлочерепицы (козырёк) | кв.м | 6,0 |  |
| 23 | Подшив козырька сайдингом | кв.м | 10,0 |  |
| 24 | Требования при проведении работ в помещении отдела ЗАГС: руководствоваться действующим законодательством, регулирующим сферу деятельности, связанную с выполнением данных работ, включая правила и нормы технической эксплуатации соответствующих объектов, и иными действующими законодательными, ведомственными актами и инструкциями в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

Заказчик                                                            Подрядчик

_____________________                                  _________________________