ЛОТ № 1

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на  замену труб канализации в помещении по адресу: ул.Красная площадь,4а.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _______________40473,03 руб.

Средства  на оплату труда ___________________________5831,03 руб.

Сметная трудоемкость ______________________________73,05 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _3кв.__2008 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,24 | 1040,01 | 1027,01 | 13 | 4,38 | 249,6 | 246,48 | 3,12 | 1,05 | 85,3 | 20,47 | 0,32 | 0,08 |
| 2 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,14 | 834,85 | 828,35 | 6,5 | 2,19 | 116,88 | 115,97 | 0,91 | 0,31 | 68,8 | 9,63 | 0,16 | 0,02 |
| 3 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,14 | 5555,77 | 905,14 | 10,53 | 0,31 | 777,81 | 126,72 | 1,47 | 0,04 | 64,24 | 8,99 | 0,13 | 0,02 |
| 4 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,24 | 9598,52 | 867,94 | 22,85 | 0,94 | 2303,64 | 208,31 | 5,48 | 0,23 | 61,6 | 14,78 | 0,28 | 0,07 |
| 5 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,04 | 787,44 | 775,66 | 11,78 | 3,97 | 31,5 | 31,03 | 0,47 | 0,16 | 63,84 | 2,55 | 0,29 | 0,01 |
| 6 | ТЕРр65-04-10 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,04 | 463,51 | 452,95 | 10,56 | 3,56 | 18,54 | 18,12 | 0,42 | 0,14 | 37,28 | 1,49 | 0,26 | 0,01 |
| 7 | ТЕРр65-06-03 | Смена санитарных приборов: сифонов | 100 приборов | 0,05 | 5374,57 | 985,8 | 16,12 | 1,78 | 268,73 | 49,29 | 0,81 | 0,09 | 76,3 | 3,82 | 0,27 | 0,01 |
| 8 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,4 | 3720,27 | 333,38 | 43,53 | 4,38 | 1488,11 | 133,35 | 17,41 | 1,75 | 24,64 | 9,86 | 0,71 | 0,28 |
| 9 | СЦМ-300-1520 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт | 4 | 28,18 |  |  |  | 112,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,06 | 891,72 | 205,25 | 686,47 | 59,51 | 53,5 | 12,32 | 41,18 | 3,57 | 15,17 | 0,91 | 4,35 | 0,26 |
| 11 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,01 | 1845,83 | 634,89 | 19,91 |  | 18,46 | 6,35 | 0,2 |  | 55,16 | 0,55 | 0,24 |  |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 0,58 | 1,78 |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 0,58 | 22,04 |  |  |  | 12,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 0,58 | 2,52 |  |  |  | 1,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5454,76 | 947,94 | 71,47 | 7,34 |  | 73,05 |  | 0,76 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 25458,59 | 5786,23 | 264,95 | 44,8 |  | 73,05 |  | 0,76 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в цены 3кв. 2008 года (раздел №1) ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375 (Поз. 1-2, 5-6, 3-4, 8-9, 7, 10-11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19949,55 | 4838,29 | 193,49 | 37,46 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 3кв. 2008 года (раздел №2) ПЗ=4,555 (Поз. 12-14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5207,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 5831,03) (Поз. 1-2, 5-6, 3-4, 8-9, 7, 10-11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5207,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2915,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 5831,03) (Поз. 1-2, 5-6, 3-4, 8-9, 7, 10-11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2915,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 33581,22 |  |  |  |  | 73,05 |  | 0,76 |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 671,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 34252,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывоз строительного мусора: 0,58/1,4*111,86руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 34299,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 6173,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 40473,03 |  |  |  |  | 73,05 |  | 0,76 |

Начало производства работ: с момента заключения  контракта

Окончание производства работ: 30.10.2008

ЛОТ № 2

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на замену оконных блоков в помещении , по адресу: ул.Красная площадь,4а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ ______________ 1052375,48 руб.

Средства  на оплату труда___________________________ 76035,34 руб.

Сметная трудоемкость ______________________________991,32 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2008 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 1,52*2,15-1шт; | 100 м2 | 0,0326 | 1510,47 | 1196 | 314,47 | 105,88 | 49,24 | 38,99 | 10,25 | 3,45 | 103,91 | 3,39 | 7,74 | 0,25 |
| 2 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 1,7*2,15-35шт; 1,1*2,15-6шт | 100 м2 | 1,4211 (127,92+14,19)/100 | 2484,57 | 2170,1 | 314,47 | 105,88 | 3530,82 | 3083,93 | 446,89 | 150,47 | 188,54 | 267,93 | 7,74 | 11 |
| 3 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 метров | 100 м2 проемов | 1,2792 | 15002,05 | 1815,67 | 395,7 | 9,03 | 19190,62 | 2322,61 | 506,18 | 11,55 | 145,72 | 186,41 | 4,23 | 5,41 |
| 4 | СЦМ-203-9095-202 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 127,92 | 802,92 |  |  |  | 102709,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,7 | 7631,7 | 259,77 | 26,07 | 0,96 | 5342,19 | 181,84 | 18,25 | 0,67 | 21,38 | 14,97 | 0,37 | 0,26 |
| 6 | СЦМ-101-1497-210 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 70 | 104,37 |  |  |  | 7305,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР10-01-047-03 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах | 100 м2 проемов | 0,039216 (1,52*2,58)/100 | 25086,05 | 2741,7 | 498,87 | 22,71 | 983,77 | 107,52 | 19,56 | 0,89 | 220,04 | 8,63 | 5,23 | 0,21 |
| 8 | СЦМ-203-9122-102 | Блоки балконные пластиковые площадью до 2,0 м2 | м2 | 3,92 | 1349,63 |  |  |  | 5290,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,1419 | 17684,29 | 2010,17 | 416,36 | 9,03 | 2509,4 | 285,24 | 59,08 | 1,28 | 161,33 | 22,89 | 4,23 | 0,6 |
| 10 | СЦМ-203-9095-102 | Блоки оконные пластиковые одностворные глухие площадью более 2 м2 | м2 | 14,19 | 573,21 |  |  |  | 8133,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,081 | 7631,7 | 259,77 | 26,07 | 0,96 | 618,17 | 21,04 | 2,11 | 0,08 | 21,38 | 1,73 | 0,37 | 0,03 |
| 12 | СЦМ-101-1497-210 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 8,1 | 104,37 |  |  |  | 845,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 1,265 | 5452,52 | 2159,07 | 89,48 | 31,19 | 6897,44 | 2731,22 | 113,19 | 39,46 | 173,28 | 219,2 | 2,78 | 3,52 |
| 14 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,265 | 949,17 | 193,7 | 6,6 | 0,14 | 1200,7 | 245,03 | 8,35 | 0,18 | 15,18 | 19,2 | 0,09 | 0,11 |
| 15 | ТЕРр61-20-02 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,55 | 7123,93 | 5142,58 |  |  | 3918,16 | 2828,42 |  |  | 389 | 213,95 |  |  |
| 16 | ТЕРр62-26-02 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз: с лестниц | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,55 | 509,83 | 126,32 | 132,36 |  | 280,41 | 69,48 | 72,8 |  | 10,27 | 5,65 | 0,1 | 0,06 |
| 17 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,661 | 3238,7 | 503,13 | 6,35 | 1,09 | 2140,78 | 332,57 | 4,2 | 0,72 | 41,41 | 27,37 | 0,12 | 0,08 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 170946,93 | 12247,89 | 1260,86 | 208,75 |  | 991,32 |  | 21,53 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 768439,26 | 74761,13 | 4886,1 | 1274,21 |  | 991,32 |  | 21,53 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в цены 2008г. 3 кв ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375 (Поз. 1-4, 7-10, 5, 11, 6, 12-17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 597492,33 | 62513,23 | 3625,24 | 1065,46 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 67899,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 76035,34) (Поз. 1-4, 7-10, 5, 11, 13-17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 67899,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 38017,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 76035,34) (Поз. 1-4, 7-10, 5, 11, 13-17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38017,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 874356,5 |  |  |  |  | 991,32 |  | 21,53 |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 17487,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 891843,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 160531,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1052375,48 |  |  |  |  | 991,32 |  | 21,53 |

Начало производства работ: с момента заключения  контракта

Окончание производства работ: 30.10.2008

ЛОТ № 3

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт рулонной  кровли  в здании по адресу: ул.Красная площадь,4а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: узел устройства кровли, дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _______________ 641155,76 руб.

Средства  на оплату труда ___________________________44352,27 руб.

Сметная трудоемкость ______________________________573,35 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2008г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 4 | 195,44 | 192,9 | 2,54 |  | 781,76 | 771,6 | 10,16 |  | 17,41 | 69,64 |  |  |
| 2 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (парапет) | 100 м2 стяжек | 0,32 | 1318,96 | 301,6 | 198,56 | 27,93 | 422,07 | 96,51 | 63,54 | 8,94 | 27,22 | 8,71 | 1,94 | 0,62 |
| 3 | ТЕРр58-16-02 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 0,5 м2 | 100 мест | 1,4 | 1381,37 | 949,53 | 70,66 | 9,3 | 1933,92 | 1329,34 | 98,92 | 13,02 | 75,3 | 105,42 | 0,68 | 0,95 |
| 4 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 1,72 | 196,43 | 34,89 | 3,1 |  | 337,86 | 60,01 | 5,33 |  | 2,8 | 4,82 | 0,04 | 0,07 |
| 5 | ТЕР12-01-002-10прим | Устройство пароизоляции из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли | 4 | 4617,02 | 112,93 | 14,47 | 1,73 | 18468,08 | 451,72 | 57,88 | 6,92 | 8,44 | 33,76 | 0,16 | 0,64 |
| 6 | ТЕР12-01-013-01 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 4 | 4420,22 | 255,39 | 133,44 | 9,12 | 17680,88 | 1021,56 | 533,76 | 36,48 | 21,02 | 84,08 | 0,87 | 3,48 |
| 7 | ТЕР12-01-013-02 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике на каждый последующий слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 4 | 4004,33 | 182,61 | 127,83 | 9,12 | 16017,32 | 730,44 | 511,32 | 36,48 | 15,03 | 60,12 | 0,87 | 3,48 |
| 8 | СЦМ-104-0103 | Плиты из пенопласта полистирольного теплоизоляционные ПСБС-40 | м3 | -41,2 | 652,98 |  |  |  | -26902,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Текущие цены | Пеноплекс | м3 | 41,2 | 871,7 |  |  |  | 35914,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР12-01-017-05 | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 стяжек | 4 | 3685,88 | 314,41 | 34,24 | 3,45 | 14743,52 | 1257,64 | 136,96 | 13,8 | 24,64 | 98,56 | 0,24 | 0,96 |
| 11 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 4 | 8711,42 | 192,14 | 26,15 | 3,14 | 34845,68 | 768,56 | 104,6 | 12,56 | 14,36 | 57,44 | 0,29 | 1,16 |
| 12 | СЦМ-101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭKП-4.5 | м2 | -456 | 38,56 |  |  |  | -17583,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | -464 | 35,03 |  |  |  | -16253,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | текущие цены | КТ эласт- ТКП 5,0 | м2 | 456 | 20,67 |  |  |  | 9425,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | текущие цены | КТ эласт- ТПП 4,5 | м2 | 464 | 19,5 |  |  |  | 9048 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,8 | 10482,24 | 463,99 | 77,7 | 11,16 | 8385,79 | 371,19 | 62,16 | 8,93 | 35,5 | 28,4 | 0,86 | 0,69 |
| 17 | СЦМ-101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭKП-4.5 | м2 | -201,6 | 38,56 |  |  |  | -7773,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | текущие цены | КТ эласт- ТПП 4,5 | м2 | 201,6 | 19,5 |  |  |  | 3931,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр65-38-02 | Установка аэратора КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 1 шт. | 6 | 16,33 | 16,33 |  |  | 97,98 | 97,98 |  |  | 1,38 | 8,28 |  |  |
| 20 | Текущие цены | Аэратор д -50мм | шт | 6 | 65,7 |  |  |  | 394,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр53-14-01 | Заделка швов панелей парапета раствором | 10 м трещин | 0,32 | 42,28 | 34,58 |  |  | 13,53 | 11,07 |  |  | 2,71 | 0,87 |  |  |
| 22 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,32 | 3238,7 | 503,13 | 6,35 | 1,09 | 1036,38 | 161 | 2,03 | 0,35 | 41,41 | 13,25 | 0,12 | 0,04 |
| Раздел 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 4,17 | 22,04 |  |  |  | 91,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 4,17 | 2,52 |  |  |  | 10,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 4,17 | 1,78 |  |  |  | 7,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 105073,81 | 7128,62 | 1586,66 | 137,48 |  | 573,35 |  | 12,09 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 470915,64 | 43513,09 | 5814,21 | 839,18 |  | 573,35 |  | 12,09 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс инфляции на 3 кв 2008г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375 (Поз. 1, 3, 12-15, 17-18, 22, 2, 4-11, 16, 19-21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 365451,35 | 36384,48 | 4227,55 | 701,7 |  |  |  |  |
| ПЗ=4,555 (Поз. 23-25) |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 39606,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89,3% ФОТ (от 44352,27) (Поз. 1, 3, 12-15, 17-18, 22, 2, 4-11, 16, 19-21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 39606,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 22176,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 44352,27) (Поз. 1, 3, 12-15, 17-18, 22, 2, 4-11, 16, 19-21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22176,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 532698,37 |  |  |  |  | 573,35 |  | 12,09 |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10653,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 543352,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 97803,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 641155,76 |  |  |  |  | 573,35 |  | 12,09 |

Начало производства работ: с момента заключения  контракта

Окончание производства работ: 30.10.2008