Извещение № 444А от 08 августа 2008 года

Администрация Мотовилихинского района города Перми объявляет о проведении открытого аукциона:  «Выполнение работ по капитальному ремонту общественного центра по адресу:

Б. Гагарина, 58г»

| 1. Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| 2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика | Администрация Мотовилихинского района города Перми, г. Пермь, ул. Уральская, 36, тел. 260 27 16, 260 24 16 E-mail: admmotov@permregion.ru |
| 3. Предмет муниципального контракта объем выполняемых работ | «Выполнение работ по капитальному ремонту общественного центра по адресу: Б. Гагарина, 58г» Приложение № 1 к извещению. |
| 4. Место выполнения работ | Город Пермь, Мотовилихинский район, Бульвар Гагарина, 58г. |
| 5. Начальная (максимальная) цена контракта по лотам | Лот № 1 Вентиляция – 197 741.33 рубля; Лот № 2 Электроосвещение – 1 356 674.70 рублей; Лот № 3 Водоотведение, холодное/горячее водоснабжение – 258 842.83 рубля; Лот № 4 Общестроительные работы – 2 892 444.52 рубля. |
| 6. Шаг аукциона (5% от начальной цены контракта (цены лота) | Лот № 1 – 9 887.07 рублей; Лот № 2 – 67 833.74 рубля; Лот № 3 – 12 942.14 рубля; Лот № 4 -144 622.23 рубля. |
| 7. Срок, место, порядок предоставления аукционной документации, официальный сайт на котором размещена аукционная документация, размер, порядок и сроки внесения платы взимаемой за предоставление аукционной документации | Аукционная документация предоставляется после письменного запроса в течение двух рабочих дней со дня получения запроса по адресу: 614014,г. Пермь, ул. Уральская, 36, каб. 302 тел. 260 24 16 Официальный сайт: www.gorodperm.ru Плата за аукционную документацию не взимается |
| 8. Место, день, время начала и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе | Место рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Уральская, 36, кабинет 302 Дата и время начала рассмотрения заявок: 10.00 час. (местное время) 29.08.2008г. |
| 9. Место, дата и время проведения открытого аукциона | Аукцион состоится в 15.00 час. (местное время) 11.09.2008г. по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 17 б, кабинет, 3. |
| 10. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов | Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов преимущества не предоставляются |

Глава администрации

Мотовилихинского района                                                                                      С.В. Мальцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К извещению № 444А от 08.08.2008г.

# Техническое задание

ЛОТ № 1

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 	Вентиляцию

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость ______________________________________________________197741,33 руб.

Средства  на оплату труда ________________________________________________6624,42 руб.

- Сметная трудоемкость ___________________________________________________85,78 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2008 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР20-01-001-43 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из алюминия толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,07 | 25657,14 | 1246,75 | 165,04 | 5,66 | 1795,9998 | 87,2725 | 11,5528 | 0,3962 | 100,06 | 7 | 1,32 | 0,09 |
| 2 | СЦМ-300-9066-59 | Воздуховоды из листового алюминия толщиной 0,8мм, круглые, диаметром до 710 мм | м2 | -7 | 237,2 |  |  |  | -1660,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | прайс | Сетка металлическая | м2 | 10 | 322 |  |  |  | 3220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | прайс | Крепления для воздуховодов | тн | 0,015 | 13942 |  |  |  | 209,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | прайс | Гофра | м п | 220 | 68,64 |  |  |  | 15100,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 2 | 273,95 | 79,46 | 8,69 | 0,16 | 547,9 | 158,92 | 17,38 | 0,32 | 6,54 | 13,08 | 0,02 | 0,04 |
| 7 | прайс | Двигатель | шт | 2 | 4933 |  |  |  | 9866 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | прайс | Фильтры | шт | 2 | 858 |  |  |  | 1716 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 45 | 83,91 | 18,63 | 2,44 |  | 3775,95 | 838,35 | 109,8 |  | 1,46 | 65,7 | 0,01 | 0,45 |
| Итого по разделу 1 Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 34571,38 | 1084,543 | 138,7328 | 0,7162 |  | 85,78 |  | 0,58 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 34571,38 | 1084,543 | 138,7328 | 0,7162 |  | 85,78 |  | 0,58 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 152996,19 | 6620,047 | 478,1827 | 4,371685 |  | 85,78 |  | 0,58 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5915,6063 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3312,2096 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 162224 |  |  |  |  | 85,78 |  | 0,58 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 145893,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,18267 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6624,4191 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5915,6063 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3312,2096 |  |  |  |  |  |  |  |
| Технадзор 3,3% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5353,3921 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 167577,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 30163,931 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 197741,33 |  |  |  |  | 85,78 |  | 0,58 |

ЛОТ № 2

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на  Электроосвещение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость ___________________________1356674,7 руб.

Средства  на оплату труда _____________________180283,71 руб.

- Сметная трудоемкость ________________________1496,93 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2008 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | втерм8-02-396-59-1 | Прокладка кабель-канала | 100м | 12,9 | 324,8 | 218,74 | 19,36 | 1,93 | 4189,92 | 2821,746 | 249,744 | 24,897 |  |  |  |  |
| 2 | прайс лист 51,63/1,18/4,375 | Кабель-канал | м п | 1290 | 10 |  |  |  | 12900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба гофрированнаям с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 10 | 2143,17 | 318,44 | 631,8 | 292,43 | 21431,7 | 3184,4 | 6318 | 2924,3 | 23,8 | 238 | 16 | 160 |
| 4 | То-же | Труба гофрированная 16мм | м | 1000 | 6 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм08-02-422-02 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус и трубу | 100 м одного провода | 22,9 | 636,35 | 369,16 | 3,47 | 0,28 | 14572,415 | 8453,764 | 79,463 | 6,412 | 26,2 | 599,98 | 0,03 | 0,69 |
| 6 | СЦМ-501-0586-71 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х4 мм2 | 1000 м | 1,3 | 11281,07 |  |  |  | 14665,391 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-501-0586-70 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,54 | 7607,16 |  |  |  | 4107,8664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,45 | 5100,26 |  |  |  | 2295,117 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1,7 | 764,18 | 536,83 | 9,26 | 0,74 | 1299,106 | 912,611 | 15,742 | 1,258 | 38,1 | 64,77 | 0,08 | 0,14 |
| 10 | прайс | Розетки | шт | 170 | 16 |  |  |  | 2720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРм08-03-591-03 | Выключатель: полугерметический и герметический | 100 шт. | 1,7 | 1658,98 | 1070,84 | 70,1 | 1,84 | 2820,266 | 1820,428 | 119,17 | 3,128 | 76 | 129,2 | 0,2 | 0,34 |
| 12 | прайс | Выключатели | шт | 170 | 14 |  |  |  | 2380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 1,65 | 17634,86 | 3762,03 | 3562,04 | 1673,5 | 29097,519 | 6207,35 | 5877,366 | 2761,275 | 267 | 440,55 | 92,6 | 152,79 |
| 14 | СЦМ-546-0601-10 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х40 | шт | 165 | 382,35 |  |  |  | 63087,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРм08-03-599-10 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 | шт. | 1 | 172,4 | 58,76 | 6,63 | 0,37 | 172,4 | 58,76 | 6,63 | 0,37 | 4,17 | 4,17 | 0,04 | 0,04 |
| 16 | прайс лист 2360/1,18/4,375 | Щиток ОЩВ | шт | 1 | 457 |  |  |  | 457 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРм08-03-593-05 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | 100 шт. | 0,1 | 5713,59 | 1316,01 | 1651,75 | 749,9 | 571,359 | 131,601 | 165,175 | 74,99 | 93,4 | 9,34 | 41,6 | 4,16 |
| 18 | СЦМ-546-0601-91 | Светильник накаливания НСП-17х100-002 | шт | 10 | 108,06 |  |  |  | 1080,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-549-4137-46 | Коробка У-198 с кронштейном | шт | 40 | 9,8 |  |  |  | 392 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 6 | 288,32 | 21,11 | 1,85 | 0,04 | 1729,92 | 126,66 | 11,1 | 0,24 | 1,56 | 9,36 | 0,004 | 0,02 |
| 21 | ТЕРм08-03-526-01 | Монтаж УЗО | шт. | 1 | 288,32 | 21,11 | 1,85 | 0,04 | 288,32 | 21,11 | 1,85 | 0,04 | 1,56 | 1,56 | 0,004 |  |
| 22 | прайс | Выключатель автоматический | шт | 6 | 65 |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | прайс | УЗО | шт | 1 | 193 |  |  |  | 193 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  | 186841,65 | 23738,43 | 12844,24 | 5796,91 |  | 1496,93 |  | 318,18 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 186841,65 | 23738,43 | 12844,24 | 5796,91 |  | 1496,93 |  | 318,18 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 861860,23 | 144899,4 | 59577,82 | 35384,34 |  | 1496,93 |  | 318,18 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 160993,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 90141,856 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112995,4 |  |  |  |  | 1496,93 |  | 318,18 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 621998,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 59577,823 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 180283,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 160993,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 90141,856 |  |  |  |  |  |  |  |
| Технадзор 3,3% |  |  |  |  |  |  |  |  | 36728,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1149724,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 206950,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1356674,7 |  |  |  |  | 1496,93 |  | 318,18 |

ЛОТ № 3

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Водоотведение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость ___________________________132511,35 руб.

Средства  на оплату труда _____________________6808,84 руб.

- Сметная трудоемкость ________________________88,04 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2008 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-03-009-07 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0,1 | 3511,05 | 977,64 | 2533,41 | 288,78 | 351,105 | 97,764 | 253,341 | 28,878 | 74,8 | 14,96 | 21,11 | 4,22 |
| 2 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,03 | 787,44 | 775,66 | 11,78 | 3,97 | 23,6232 | 23,2698 | 0,3534 | 0,1191 | 63,84 | 1,92 | 0,29 | 0,01 |
| 3 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,1 | 1040,01 | 1027,01 | 13 | 4,38 | 104,001 | 102,701 | 1,3 | 0,438 | 85,3 | 8,53 | 0,32 | 0,03 |
| 4 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,1 | 834,85 | 828,35 | 6,5 | 2,19 | 83,485 | 82,835 | 0,65 | 0,219 | 68,8 | 6,88 | 0,16 | 0,02 |
| 5 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,26 | 9598,52 | 867,94 | 22,85 | 0,94 | 2495,6152 | 225,6644 | 5,941 | 0,2444 | 61,6 | 16,02 | 0,28 | 0,07 |
| 6 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,35 | 5555,77 | 905,14 | 10,53 | 0,31 | 1944,5195 | 316,799 | 3,6855 | 0,1085 | 64,24 | 22,48 | 0,13 | 0,05 |
| 7 | СЦМ-103-9001-190 | Тройники диам.100мм | шт | 10 | 388,84 |  |  |  | 3888,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-103-9001-188 | Тройники диам.50мм | шт | 15 | 40,89 |  |  |  | 613,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-103-9001-160 | Угольники диам.100мм | шт | 15 | 558,38 |  |  |  | 8375,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-103-9001-158 | Угольники диам.50мм | шт | 20 | 88 |  |  |  | 1760 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,7 | 3720,27 | 333,38 | 43,53 | 4,38 | 2604,189 | 233,366 | 30,471 | 3,066 | 24,64 | 17,25 | 0,71 | 0,5 |
| 12 | СЦМ-300-1517 | Манжеты гофрированные | шт | 7 | 7,41 |  |  |  | 51,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  | 22295,858 | 1082,399 | 295,7419 | 33,073 |  | 88,04 |  | 4,9 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 22295,858 | 1082,399 | 295,7419 | 33,073 |  | 88,04 |  | 4,9 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 99225,596 | 6606,965 | 1103,62 | 201,8776 |  | 88,04 |  | 4,9 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6080,2962 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3404,4212 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 108710,31 |  |  |  |  | 88,04 |  | 4,9 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 91313,133 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1103,6199 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6808,8423 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6080,2962 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3404,4212 |  |  |  |  |  |  |  |
| Технадзор 3,3% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3587,4403 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 112297,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 20213,596 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 132511,35 |  |  |  |  | 88,04 |  | 4,9 |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ХГВС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость ___________________________126331,48 руб.

Средства  на оплату труда _____________________29720,72 руб.

- Сметная трудоемкость ________________________331,77 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2008 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ХГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-03-009-07 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0,1 | 3511,05 | 977,64 | 2533,41 | 288,78 | 351,105 | 97,764 | 253,341 | 28,878 | 74,8 | 14,96 | 21,11 | 4,22 |
| 2 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,02 | 633,85 | 623,29 | 10,56 | 3,56 | 12,677 | 12,4658 | 0,2112 | 0,0712 | 51,3 | 1,03 | 0,26 | 0,01 |
| 3 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,4 | 482,51 | 410,03 | 11,78 | 1,37 | 193,004 | 164,012 | 4,712 | 0,548 | 34,66 | 13,86 | 0,1 | 0,04 |
| 4 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1,5 | 4898,16 | 2680,48 | 1380,93 | 210,96 | 7347,24 | 4020,72 | 2071,395 | 316,44 | 190,24 | 285,36 | 13,64 | 20,46 |
| 5 | СЦМ-103-9001-426 | Тройники 16х16х16мм | шт | 30 | 6,06 |  |  |  | 181,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-103-9001-411 | Угольники , диам.16мм | шт | 50 | 1,97 |  |  |  | 98,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР17-01-001-18 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 0,3 | 5463,35 | 148,98 | 57,34 | 3,15 | 1639,005 | 44,694 | 17,202 | 0,945 | 10,89 | 3,27 | 0,85 | 0,26 |
| 8 | ТЕР17-01-005-04 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,7 | 1762,02 | 122,98 | 14,02 | 0,96 | 1233,414 | 86,086 | 9,814 | 0,672 | 8,99 | 6,29 | 0,21 | 0,15 |
| 9 | СЦМ-300-1520 | Подводки гибкие | шт | 14 | 28,18 |  |  |  | 394,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 1 | 1283,28 | 95,76 | 0,17 |  | 1283,28 | 95,76 | 0,17 |  | 7 | 7 |  |  |
| Итого по разделу ХГВС |  |  |  |  |  |  |  |  | 12734,545 | 4521,502 | 2356,845 | 347,5542 |  | 331,77 |  | 25,14 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 12734,545 | 4521,502 | 2356,845 | 347,5542 |  | 331,77 |  | 25,14 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 62239,48 | 27599,25 | 9019,367 | 2121,471 |  | 331,77 |  | 25,14 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26540,601 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 14860,359 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 103640,44 |  |  |  |  | 331,77 |  | 25,14 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 23499,395 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9019,3668 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29720,718 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26540,601 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 14860,359 |  |  |  |  |  |  |  |
| Технадзор 3,3% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3420,1345 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 107060,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 19270,903 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 126331,48 |  |  |  |  | 331,77 |  | 25,14 |

ЛОТ № 4

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость ___________________________2 892 444,52 руб.

Средства  на оплату труда _____________________325151,86 руб.

Сметная трудоемкость ________________________4004,43 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-02-04 | Разборка бетонной подготовки под полы | 100 м2 покрытий | 0,113 | 3933,66 | 1351,08 | 2582,58 | 287,28 | 444,50358 | 152,672 | 291,8315 | 32,46264 | 111,2 | 12,57 | 21 | 2,37 |
| 2 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 8,315 | 459,3 | 424,36 | 34,94 | 11,76 | 3819,0795 | 3528,553 | 290,5261 | 97,7844 | 38,3 | 318,46 | 0,86 | 7,15 |
| Кабинеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 5,629 | 1364,22 | 446,07 | 56,56 | 17,37 | 7679,19438 | 2510,928 | 318,3762 | 97,77573 | 39,51 | 222,4 | 1,27 | 7,15 |
| 4 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на толщину 30 мм ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 стяжки | 5,629 | 452,06 | 11,3 | 19,6 | 5,74 | 2544,64574 | 63,6077 | 110,3284 | 32,31046 | 1 | 5,63 | 0,42 | 2,36 |
| Санузлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,894 | 1364,22 | 446,07 | 56,56 | 17,37 | 1219,61268 | 398,7866 | 50,56464 | 15,52878 | 39,51 | 35,32 | 1,27 | 1,14 |
| 6 | ТЕР13-03-001-11 | Огрунтовка поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,894 | 977,76 | 82,06 | 9,86 | 0,14 | 874,11744 | 73,36164 | 8,81484 | 0,12516 | 5,22 | 4,67 | 0,02 | 0,02 |
| 7 | ТЕР11-01-004-03 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,894 | 2592,68 | 469,57 | 53,79 | 3,15 | 2317,85592 | 419,7956 | 48,08826 | 2,8161 | 32,86 | 29,38 | 0,56 | 0,5 |
| 8 | ТЕР11-01-004-04 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,894 | 2019,23 | 337,82 | 35,68 | 2,19 | 1805,19162 | 302,0111 | 31,89792 | 1,95786 | 23,64 | 21,13 | 0,38 | 0,34 |
| 9 | ТЕР11-01-015-03 | Устройство наливного пола типа Ветонит толщиной 20 мм | 100 м2 покрытия | 0,894 | 1695,88 | 340,17 | 214,14 | 36,12 | 1516,11672 | 304,112 | 191,4412 | 32,29128 | 30,13 | 26,94 | 2,64 | 2,36 |
| 10 | ТЕР11-01-015-04 | Устройство наливного пола типа Ветонит на каждые 5 мм изменения толщины | 100 м2 покрытия | 0,894 | 247,27 | 12,98 | 8,16 | 2,6 | 221,05938 | 11,60412 | 7,29504 | 2,3244 | 1,15 | 1,03 | 0,19 | 0,17 |
| 11 | СЦМ-402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 | м3 | -2,28 | 443,39 |  |  |  | -1010,9292 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | прайс | сухая смесь Ветонит | тн | 3,97 | 2195 |  |  |  | 8714,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР13-03-001-11 | Огрунтовка поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,894 | 977,76 | 82,06 | 9,86 | 0,14 | 874,11744 | 73,36164 | 8,81484 | 0,12516 | 5,22 | 4,67 | 0,02 | 0,02 |
| 14 | ТЕР11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,894 | 10484,6 | 1492,46 | 150,07 | 36,39 | 9373,2324 | 1334,259 | 134,1626 | 32,53266 | 119,78 | 107,08 | 2,94 | 2,63 |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") потолков | 100 м2 поверхности | 1,062 | 6949,84 | 1301,52 | 52,95 | 32,7 | 7380,73008 | 1382,214 | 56,2329 | 34,7274 | 89,76 | 95,33 | 0,46 | 0,49 |
| 16 | ТЕР15-04-024-09 | Грунтовка поверхности потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8,14 | 1141,61 | 285,08 | 4,28 | 0,14 | 9292,7054 | 2320,551 | 34,8392 | 1,1396 | 22,88 | 186,24 | 0,06 | 0,49 |
| 17 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8,14 | 1953,32 | 687,76 | 13,2 | 0,27 | 15900,0248 | 5598,366 | 107,448 | 2,1978 | 53,9 | 438,75 | 0,18 | 1,47 |
| Стены и перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр55-05-01 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,84 | 2593,89 | 1715,58 | 878,31 | 91,93 | 2178,8676 | 1441,087 | 737,7804 | 77,2212 | 141,2 | 118,61 | 6,72 | 5,64 |
| 19 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,59 | 9403,37 | 2067,57 | 377,61 | 64,61 | 5547,9883 | 1219,866 | 222,7899 | 38,1199 | 170,17 | 100,4 | 4,22 | 2,49 |
| 20 | ТЕР10-05-002-02 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 8,6 | 320,29 | 42,12 | 2,42 | 0,24 | 2754,494 | 362,232 | 20,812 | 2,064 | 3,26 | 28,04 | 0,018 | 0,15 |
| 21 | ТЕР10-01-034-02 | Устройство перегородок из металлопластиковых стеклопакетов с одинарным остеклением | 100 м2 | 0,447 | 13828,8 | 1712,38 | 374,54 | 9,03 | 6181,4736 | 765,4339 | 167,4194 | 4,03641 | 137,43 | 61,43 | 4,23 | 1,89 |
| 22 | прайс | Металлопластиковые степклопакеты | м2 | 44,7 | 1760 |  |  |  | 78672 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР15-04-027-01 | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,931 | 206,48 | 163,71 | 1,95 | 0,14 | 605,19288 | 479,834 | 5,71545 | 0,41034 | 12,1 | 35,47 | 0,03 | 0,09 |
| 24 | ТЕР15-04-024-08 | Грунтовка поверхности стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,931 | 868,18 | 263,16 | 4,28 | 0,14 | 2544,63558 | 771,322 | 12,54468 | 0,41034 | 21,12 | 61,9 | 0,06 | 0,18 |
| 25 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,931 | 1707,53 | 547,4 | 12,43 | 0,27 | 5004,77043 | 1604,429 | 36,43233 | 0,79137 | 42,9 | 125,74 | 0,17 | 0,5 |
| 26 | ТЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка перегородок | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,914 | 1943,74 | 969,64 | 102,11 | 43,7 | 5664,05836 | 2825,531 | 297,5485 | 127,3418 | 70,88 | 206,54 | 2,78 | 8,1 |
| 27 | ТЕР15-04-024-08 | Грунтовка поверхности стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,914 | 868,18 | 263,16 | 4,28 | 0,14 | 2529,87652 | 766,8482 | 12,47192 | 0,40796 | 21,12 | 61,54 | 0,06 | 0,17 |
| 28 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 2,914 | 11807,8 | 2086,89 | 45,24 | 25,22 | 34407,9292 | 6081,197 | 131,8294 | 73,49108 | 159,67 | 465,28 | 1,65 | 4,81 |
| 29 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 7,803 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 5360,58297 | 974,3606 | 18,10296 |  | 8,99 | 70,15 | 0,03 | 0,23 |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр53-20-04 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних | 100 м3 кладки | 0,01 | 63984,91 | 7999,8 | 3502,38 | 613,08 | 639,8491 | 79,998 | 35,0238 | 6,1308 | 670 | 6,7 | 39 | 0,39 |
| 31 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,94 | 1510,47 | 1196 | 314,47 | 105,88 | 1419,8418 | 1124,24 | 295,6018 | 99,5272 | 103,91 | 97,68 | 7,74 | 7,28 |
| 32 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,95 | 557,79 | 156,95 | 400,84 | 34,75 | 529,9005 | 149,1025 | 380,798 | 33,0125 | 12,3 | 11,69 | 2,54 | 2,41 |
| 33 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,624 | 32012,53 | 1362,94 | 1262,06 | 178,42 | 19975,8187 | 850,4746 | 787,5254 | 111,3341 | 104,28 | 65,07 | 13,34 | 8,32 |
| 34 | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | -62,4 | 267,34 |  |  |  | -16682,016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | прайс | Блоки дверные (33 шт) | м2 | 62,4 | 1051 |  |  |  | 65582,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР10-01-039-02 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,372 | 30673,61 | 1243,27 | 987,38 | 132,83 | 11410,5829 | 462,4964 | 367,3054 | 49,41276 | 92,92 | 34,57 | 10,52 | 3,91 |
| 37 | СЦМ-203-0206 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, пл.3.49 м2 | м2 | -37,2 | 267,34 |  |  |  | -9945,048 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | прайс | Блоки дверные (12 шт) | м2 | 37,2 | 1544 |  |  |  | 57436,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР09-04-014-01 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 5,67 | 88,24 | 28,41 | 14,89 |  | 500,3208 | 161,0847 | 84,4263 |  | 2,1 | 11,91 |  |  |
| 40 | прайс | Блоки дверные (3 шт) | м2 | 5,67 | 2102 |  |  |  | 11918,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,062 | 13907,1 | 1556,38 | 371,45 | 7,11 | 862,2402 | 96,49556 | 23,0299 | 0,44082 | 124,91 | 7,74 | 4,09 | 0,25 |
| 42 | прайс | Блоки дверные (2 шт) | м2 | 6,2 | 2391 |  |  |  | 14824,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | прайс | Доводчик | шт | 2 | 1030 |  |  |  | 2060 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРр61-25-01 | Снятие "шубы" на цоколе | 100 м2 очищенной поверхности | 1,98 | 893,14 | 231,14 | 654,94 | 125,31 | 1768,4172 | 457,6572 | 1296,781 | 248,1138 | 18,33 | 36,29 | 9,16 | 18,14 |
| 45 | ТЕРр61-28-01 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 1,98 | 3820,8 | 904,13 | 10,37 |  | 7565,184 | 1790,177 | 20,5326 |  | 81,6 | 161,57 | 0,13 | 0,26 |
| 46 | ТЕР15-02-002-01 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,98 | 2931,4 | 1650,78 | 104,8 | 43,7 | 5804,172 | 3268,544 | 207,504 | 86,526 | 117,16 | 231,98 | 2,78 | 5,5 |
| 47 | ТЕР15-02-008-01 | Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой | 100 м2 отделываемой поверхности | 1,98 | 2507,01 | 467,19 | 77,91 | 10,53 | 4963,8798 | 925,0362 | 154,2618 | 20,8494 | 28,75 | 56,93 | 0,77 | 1,52 |
| 48 | ТЕР15-02-001-06 | Улучшенная штукатурка приямков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,16 | 10132,28 | 5517,72 | 141,47 |  | 11753,4448 | 6400,555 | 164,1052 |  | 351 | 407,16 |  |  |
| 49 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,27 | 8320,86 | 1369,91 | 23,38 | 3,14 | 2246,6322 | 369,8757 | 6,3126 | 0,8478 | 112,75 | 30,44 | 0,27 | 0,07 |
| Итого по разделу 1 Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 419052,237 | 51902,06 | 7177,317 | 1366,589 |  | 4004,43 |  | 100,96 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 419052,237 | 51902,06 | 7177,317 | 1366,589 |  | 4004,43 |  | 100,96 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1919981,34 | 316810,2 | 28289,89 | 8341,659 |  | 4004,43 |  | 100,96 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 290360,613 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 162575,931 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 2372917,88 |  |  |  |  | 4004,43 |  | 100,96 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1566539,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28289,887 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 325151,862 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 290360,613 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 162575,931 |  |  |  |  |  |  |  |
| Технадзор 3,3% |  |  |  |  |  |  |  |  | 78306,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 2451224,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 441220,351 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 2892444,52 |  |  |  |  | 4004,43 |  | 100,96 |