## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
Здравоохранение 2008год
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт пищеблока -сантехнические работы МУЗ ГКБ №7 по ул.Г.Хасана,24А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | 397427.1388 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________54014,52 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________694,76 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
демонтаж
1 | ТЕРр65-04-2 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.01 | 787.44 | 775.66 | 11.78 | 3.97 | 7.87 | 7.76 | 0.11 | 0.04 | 63.84 | 0.64 | 0.29
2 | ТЕРр65-04-10 | Демонтаж санитарных приборов смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0.01 | 463.51 | 452.95 | 10.56 | 3.56 | 4.64 | 4.53 | 0.11 | 0.04 | 37.28 | 0.37 | 0.26
3 | ТЕРр65-02-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.14 | 834.85 | 828.35 | 6.5 | 2.19 | 116.88 | 115.97 | 0.91 | 0.31 | 68.8 | 9.63 | 0.16 | 0.02
4 | ТЕРр65-02-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.25 | 1040.01 | 1027.01 | 13 | 4.38 | 260 | 256.75 | 3.25 | 1.1 | 85.3 | 21.33 | 0.32 | 0.08
5 | ТЕРр65-03-7 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.08 | 448.87 | 446.03 | 2.84 | 0.96 | 35.91 | 35.68 | 0.23 | 0.08 | 36.71 | 2.94 | 0.07 | 0.01
6 | ТЕРр65-04-1 | Демонтаж санитарных приборов умывальников | 100 приборов | 0.08 | 633.85 | 623.29 | 10.56 | 3.56 | 50.71 | 49.87 | 0.84 | 0.28 | 51.3 | 4.1 | 0.26 | 0.02
7 | ТЕРр65-04-04 | Демонтаж санитарных приборов: ванн | 100 приборов | 0.07 | 3666.81 | 3559.95 | 106.86 | 35.98 | 256.68 | 249.2 | 7.48 | 2.52 | 293 | 20.51 | 2.63 | 0.18
8 | ТЕРр65-19-01 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 0.13 | 1321.91 | 1230.9 | 91.01 | 30.64 | 171.85 | 160.02 | 11.83 | 3.98 | 110 | 14.3 | 2.24 | 0.29
9 | ТЕРр65-01-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1049.14 | 903.58 | 25.76 | 3.56 | 1049.14 | 903.58 | 25.76 | 3.56 | 76.38 | 76.38 | 0.26 | 0.26
10 | ТЕРр65-01-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 1.07 | 482.51 | 410.03 | 11.78 | 1.37 | 516.29 | 438.73 | 12.6 | 1.47 | 34.66 | 37.09 | 0.1 | 0.11
11 | ТЕРр65-14-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.15 | 459.27 | 459.27 |  |  | 68.89 | 68.89 |  |  | 37.8 | 5.67
Водоотведение
12 | ТЕР16-04-001-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50мм | 100 м трубопроводов | 0.14 | 5555.77 | 905.14 | 10.53 | 0.31 | 777.81 | 126.72 | 1.47 | 0.04 | 64.24 | 8.99 | 0.13 | 0.02
13 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.25 | 9598.52 | 867.94 | 22.85 | 0.94 | 2399.63 | 216.99 | 5.71 | 0.24 | 61.6 | 15.4 | 0.28 | 0.07
Монтажные работы
14 | ТЕР17-01-005-1 | Установка моек на одно отделение с сифоном и смесителем | 10 комплектов | 0.1 | 2534.13 | 236.94 | 16.46 | 1.78 | 253.41 | 23.69 | 1.65 | 0.18 | 17.32 | 1.73 | 0.27 | 0.03
15 | ТЕР17-01-002-3 | Установка смесителей | 10 шт | 0.1 | 1283.28 | 95.76 | 0.17 |  | 128.33 | 9.58 | 0.02 |  | 7 | 0.7
16 | ТЕР17-01-003-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0.1 | 3717.49 | 333.38 | 43.53 | 4.38 | 371.75 | 33.34 | 4.35 | 0.44 | 24.64 | 2.46 | 0.71 | 0.07
17 | СЦМ-300-1520 | Подводки гибкие | компл | 1 | 28.18 |  |  |  | 28.18
18 | ТЕР17-01-001-12 | Установка умывальников одиночных без подводки воды с сифоном | 10 комплектов | 0.2 | 1516.97 | 217.1 | 20.33 | 1.78 | 303.39 | 43.42 | 4.07 | 0.36 | 15.87 | 3.17 | 0.32 | 0.06
19 | СЦМ-300-1527 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | 2 | 117.5 |  |  |  | 235
20 | СЦМ-300-1520 | Подводки гибкие | компл | 2 | 28.18 |  |  |  | 56.36
21 | ТЕР17-01-001-22 | Установка трапов диаметром: 50 мм | 10 комплектов | 0.4 | 1576.17 | 69.22 | 8.96 | 0.41 | 630.47 | 27.69 | 3.58 | 0.16 | 5.06 | 2.02 | 0.13 | 0.05
22 | ТЕР17-01-001-23 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 комплектов | 0.1 | 2100.11 | 119.97 | 18.77 | 1.37 | 210.01 | 12 | 1.88 | 0.14 | 8.77 | 0.88 | 0.29 | 0.03
23 | ТЕР17-01-001-01 | Установка ванн купальных прямых: чугунных | 10 комплектов | 0.7 | 17066.78 | 440.36 | 106.5 | 11.26 | 11946.75 | 308.25 | 74.55 | 7.88 | 32.19 | 22.53 | 1.55 | 1.09
24 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 10 шт | 0.7 | 95.93 | 95.76 | 0.17 |  | 67.15 | 67.03 | 0.12 |  | 7 | 4.9
25 | СЦМ-300-0617 | Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем | комплект | 7 | 255.28 |  |  |  | 1786.96
26 | ТЕР17-01-001-12 | Установка умывальников одиночных0: без подводки воды | 10 комплектов | 0.7 | 1516.97 | 217.1 | 20.33 | 1.78 | 1061.88 | 151.97 | 14.23 | 1.25 | 15.87 | 11.11 | 0.32 | 0.22
27 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0.7 | 1283.28 | 95.76 | 0.17 |  | 898.3 | 67.03 | 0.12 |  | 7 | 4.9
28 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей душевых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 10 шт | 1 | 95.93 | 95.76 | 0.17 |  | 95.93 | 95.76 | 0.17 |  | 7 | 7
29 | СЦМ-300-0617 | Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем | комплект | 10 | 255.28 |  |  |  | 2552.8
30 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0.5 | 1283.28 | 95.76 | 0.17 |  | 641.64 | 47.88 | 0.09 |  | 7 | 3.5
32 | ТЕРр65-06-03 | Смена санитарных приборов: сифонов | 100 приборов | 0.15 | 5374.57 | 985.8 | 16.12 | 1.78 | 806.19 | 147.87 | 2.42 | 0.27 | 76.3 | 11.45 | 0.27 | 0.04
33 | ТЕРр65-06-10 | Смена гибких подводок | 100 приборов | 0.31 | 3500.91 | 677.01 | 5.9 | 0.68 | 1085.28 | 209.87 | 1.83 | 0.21 | 52.4 | 16.24 | 0.1 | 0.03
34 | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.14 | 4812.96 | 2288.22 | 623.44 | 92.75 | 673.81 | 320.35 | 87.28 | 12.99 | 162.4 | 22.74 | 6.21 | 0.87
35 | СЦМ-103-9001-403 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=40 х 6,7 мм | 10 м | 1.312 | 282.87 |  |  |  | 371.13
36 | СЦМ-101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм | т | 0.000832 | 32577 |  |  |  | 27.1
37 | сцм-103-9001-428 | Опора д-20мм | шт | 7 | 1.01 |  |  |  | 7.07
38 | сцм-103-9001-407 | Муфта д-20мм | шт | 6 | 1.51 |  |  |  | 9.06
39 | СЦМ-103-9001-459 | Муфта комбинированная под ключ (наружн.резьба), 40 мм х 1 1/4" | шт | 2 | 133.16 |  |  |  | 266.32
40 | ТЕР16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м трубопровода | 1 | 3251.77 | 1742.12 | 1509.65 | 227.31 | 3251.77 | 1742.12 | 1509.65 | 227.31 | 128.76 | 128.76 | 14.98 | 14.98
41 | Труба п/п | Труба п/п д-80мм ПН-20 | пм | 49.8 | 96.3 |  |  |  | 4795.74
42 | Труба п/п | Труба п/п д-80мм ПН-25 | пм | 49.8 | 146 |  |  |  | 7270.8
43 | Текущие цены | Тройник д-90 | шт | 28 | 60 |  |  |  | 1680
44 | Текущие цены | Муфта переходная 75-90мм | шт | 28 | 27 |  |  |  | 756
45 | Текущие цены | Муфта переходная 75-50мм | шт | 28 | 8 |  |  |  | 224
46 | Текущие цены | Муфта переходная 75-40мм | шт | 2 | 7.9 |  |  |  | 15.8
47 | Текущие цены | Муфта переходная 50-32мм | шт | 18 | 2.74 |  |  |  | 49.32
48 | Текущие цены | Муфта переходная 50-20мм | шт | 10 | 2.74 |  |  |  | 27.4
49 | ТЕР16-05-001-03 | Установка, задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 3 | 802.59 | 37.6 | 9.94 | 0.31 | 2407.77 | 112.8 | 29.82 | 0.93 | 2.91 | 8.73 | 0.04 | 0.12
50 | Текущие цены | Бурт 90мм (к задвижкам) | шт | 3 | 29.4 |  |  |  | 88.2
51 | ТЕР16-04-002-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм | 100 м трубопроводов | 0.61 | 4898.16 | 2680.48 | 1380.93 | 210.96 | 2987.88 | 1635.09 | 842.37 | 128.69 | 190.24 | 116.05 | 13.64 | 8.32
52 | сцм-103-9001-400 | Трубы полипропиленовые PPRC .д-20х3,4мм | 10м | 5.49 | 68.4 |  |  |  | 375.52
53 | СЦМ-101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм | т | 0.000832 | 32577 |  |  |  | 27.1
54 | сцм-103-9001-428 | Опора д-20мм | шт | 104 | 1.01 |  |  |  | 105.04
55 | сцм-103-9001-404 | Скоба д-20мм | шт | 20 | 9.09 |  |  |  | 181.8
56 | сцм-103-9001-407 | Муфта д-20мм | шт | 35 | 1.51 |  |  |  | 52.85
57 | сцм-103-9001-418 | Тройник д-20мм | шт | 32 | 2.58 |  |  |  | 82.56
58 | сцм-103-9001-468 | Вентиль п/п ,20ммх1/2х20мм | шт | 30 | 46.06 |  |  |  | 1381.8
59 | сцм-103-9001-411 | Угольник 90,д-20мм | шт | 40 | 1.97 |  |  |  | 78.8
60 | сцм-103-9001-454 | Муфта комбинированная(нар. резьба),20ммх1/2 | шт | 30 | 20.31 |  |  |  | 609.3
61 | сцм-103-9001-453 | Угольник с креплением (внутр. резба) ,20ммх1/2 | шт | 34 | 28.78 |  |  |  | 978.52
62 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м трубопровода | 0.32 | 2958.73 | 2108.43 | 850.3 | 128.9 | 946.79 | 674.7 | 272.09 | 41.25 | 149.64 | 47.88 | 8.42 | 2.69
63 | СЦМ-103-9001-401 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=25 х 4,2 мм | 10 м | 3 | 96.06 |  |  |  | 288.18
64 | СЦМ-101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм | т | 0.000153 | 32577 |  |  |  | 4.98
65 | СЦМ-103-9001-429 | Опора 25 мм | шт | 24 | 1.51 |  |  |  | 36.24
66 | СЦМ-103-9001-425 | Тройники переходные 25 х 20 х 25 мм | шт | 12 | 5.6 |  |  |  | 67.2
67 | СЦМ-103-9001-408 | Муфты диам.25мм | шт | 10 | 1.97 |  |  |  | 19.7
68 | СЦМ-103-9001-412 | Угольники 90, диам.25мм | шт | 8 | 3.35 |  |  |  | 26.8
Система отопления
69 | ТЕРр65-22-01 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.13 | 3966.16 | 3586.68 |  |  | 515.6 | 466.27 |  |  | 291.6 | 37.91
70 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт | 0.16145 | 35974.89 | 965.93 | 379.34 | 37.5 | 5808.07 | 155.95 | 61.24 | 6.05 | 75.7 | 12.22 | 6.06 | 0.98
71 | СЦМ-300-0555 | Радиаторы чугунные МС-140 | квт | -16.14 | 334.95 |  |  |  | -5406.09
72 | ТЕРр65-05-01 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 20 мм | 100шт | 0.13 | 3897.2 | 1046.52 | 3.87 |  | 506.64 | 136.05 | 0.5 |  | 81 | 10.53 | 0.05 | 0.01
73 | СЦМ-300-1134 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 15КЧ18Р (спускник) | шт | 13 | 18.55 |  |  |  | 241.15
Раздел 2. Мусор
74 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 3.4 | 22.04 |  |  |  | 74.94
75 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 3.4 | 2.52 |  |  |  | 8.57
76 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 3.4 | 1.78 |  |  |  | 6.05
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 60803.36 | 9123.4 | 2982.33 | 441.77 |  | 694.76 |  | 30.65
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 254956.45 | 51519.84 | 10959.82 | 2494.68 |  | 694.76 |  | 30.65
В том числе, справочно:
Индекс 2 квартал 2008г ОЗП=5,647; ЭМ-ЗПМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=3,951 (Поз. 1-4, 6, 5, 10, 12-16, 18-19, 21-30, 34-68, 70-71, 7-9, 11, 17, 20, 31, 69, 32-33, 72-73) | [8 empty] | 193816.34 | 42396.44 | 7977.49 | 2052.91
на мусор ПЗ=4,76 (Поз. 74-76) | [8 empty] | 336.75
Накладные расходы | [8 empty] | 48234.97
В том числе, справочно:
89,3% ФОТ (от 54014,52) (Поз. 1-4, 6, 5, 10, 12-16, 18-19, 21-30, 34-68, 70-71, 7-9, 11, 17, 20, 31, 69, 32-33, 72-73) | [8 empty] | 48234.97
Сметная прибыль | [8 empty] | 27007.27
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 54014,52) (Поз. 1-4, 6, 5, 10, 12-16, 18-19, 21-30, 34-68, 70-71, 7-9, 11, 17, 20, 31, 69, 32-33, 72-73) | [8 empty] | 27007.27
Итоги по смете:
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 5912.08 |  |  |  |  | 36.07 |  | 0.12
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 282482.06 |  |  |  |  | 465.7 |  | 29.72
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 26226.83 |  |  |  |  | 154.77 |  | 0.73
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 15151.41 |  |  |  |  | 38.22 |  | 0.08
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 426.31
Итого | [8 empty] | 330198.69 |  |  |  |  | 694.76 |  | 30.65
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 192050.48
Машины и механизмы | [8 empty] | 10959.82
ФОТ | [8 empty] | 54014.52
Накладные расходы | [8 empty] | 48234.97
Сметная прибыль | [8 empty] | 27007.27
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 6603.97
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 336802.66
НДС 18% | [8 empty] | 60624.4788
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 397427.1388 |  |  |  |  | 694.76 |  | 30.65
Составил
Проверил