УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «ЦРР –               	детский сад № 266» г. Перми

_________________ О.Г.Груздева

04 августа  2008 г.

Извещение № 440А от 08 августа  2008 г. о проведении

открытого аукциона на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 266» г. Перми

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 266» г. Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 266» г. Перми.

1.   Форма торгов - открытый аукцион.

2. Заказчиком открытого аукциона является муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 266» г. Перми (614066 г. Пермь, ул. Чайковского, дом 8, контактный телефон 8 (342) 227-80-91). Контактное лицо – Груздева Ольга Геннадьевна

E-mail: mdou266@mail.ru

3. Предметом муниципального контракта является выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МДОУ «ЦРР – детский сад № 266» г. Перми.

Объем работ представлен в приложении № 1  к извещению.

4) Место выполнения работ – г. Пермь, ул.  Чайковского, дом 8.

5) Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Аукционная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, дом 8, , контактный телефон 8 (342) 227 80 91. Контактное лицо – Третьякова Юлия Владимировна

E-mail: mdou266@mail.ru

Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация - http://www.gorodperm.ru.

Плата за аукционную документацию не взимается

6) Начальная (максимальная) цена контракта составляет 954 879,60 руб.

7)  Источники финансирования: бюджет города Перми.

8) Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в пункте 2.1 раздел 2  документации об аукционе до       1000 часов, 29 августа 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, д.8. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 900 до 1700 час.  В  рабочие дни и до 1000 часов 29 августа 2008 года.

9) Проведение  аукциона назначено на 13 час. 00 мин. 11 сентября 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, кабинет № 103.

10) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

- Приложение № 1

- к извещению № 440А от 08 августа 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

МДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 266" г. Перми

г. Пермь, Индустриальный район, ул. Чайковского, 8

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Технические заключения «Пермжилкоммунпроект», «Стройэкспертиза», предписания РПН, ГПН |
| 2 | Заказчик и его адрес | МДОУ «ЦРР - детский сад №266» г. Перми, ул. Чайковского,8 |
| 3 | Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 4 | Стадийность работ | Рабочий проект |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт с учетом предписаний ГПН и РПН |
| 6 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Предусмотреть проектом: 1. Ремонт кровли (скатная шиферная) 8= 1795 м2: - замена парапетных плит со сквозными трещинами; - приведение утеплителя и пароизоляции в соответствие с нормативными требованиями; - замена совмещенных покрытий над одноэтажными переходами с устройством пароизоляции и приведением утепления в соответствие с нормативными требованиями; - ремонт мест примыканий кровли переходов и стен основных зданий; - ремонт мягкой кровли входных тамбуров и переходов; - ремонт стропильных систем двухэтажных блоков с частичной заменой обрешетки и кровельного материала, заделка трещин в карнизных плитах, усиление прогонов стропильной системы; - ремонт швов и сопряжений со стенами плит чердачного перекрытия; - огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли. 2. Ремонт фасада: - мероприятия по предотвращению деформаций и образования трещин в стенах здания (решить проектом возможный вариант- установка на стены двухэтажных блоков стягивающих металлических стоек и сжимов); - ремонт кирпичной кладки стен карнизной и цокольных частей здания; - устройство вертикальной гидроизоляции стен переходов; - устройство водоотвода; - ремонт крылец (демонтаж конструкций входного крыльца с последующим восстановлением в полном объёме, оштукатуривание цокольной части крылец в местах её разрушения). 3. Ремонт фундамента: - усиление грунтов основания фундамента; инъекция стен; - устранение протечки воды; - устройство вертикальной гидроизоляции кирпичной кладки на глубину 250 мм; - восстановление отмостки и планировки у здания. 4. Замена внутренних инженерных сетей: - электропроводки с учетом предписаний ГПН; - водопровода ГВС, ХВС; - канализации (п.2.10.5 СанПиН 2.4.1.1249-03); - системы отопления; - предусмотреть монтаж системы вентиляции помещений здания. 5. Перепланировка пищеблока: - с соблюдением поточности технологического процесса (СанПиН 2.4.1.1249-03); - установка стола и ванны для вторичной обработки овощей. 6. Внутреннюю отделку помещений: - замена окон на ПВХ с устройством для проветривания; - смена горючей отделки мест эвакуации; - замену бумажных обоев; - замоноличивание трещин во внутренних стенах; - антигрибковую обработку; - замену линолеума, частичную замену и ремонт дощатых, керамических полов; - устройство перегородок в санузлах в соответствии Сан ПиН 2.4.1.1249-03, замена керамической плитки; - замена санитарных приборов (унитазов, умывальников, душевых поддонов) со смесителями, сифонами; - отделку стен помещений постирочной, буфетных, санузлов глазурованной плиткой; - замену дверных блоков в местах эвакуации на ПВХ с доводчиками и уплотнением в притворах; - замену двери эл.щитовой, складских помещений, на огнестойкие; - замену дверных блоков в служебных помещениях; - предусмотреть демонтаж штукатурного слоя с потолков во всех помещениях, подвесного потолка из несгораемого материала и установку из материала с необходимым пределом огнестойкости, согласно п.3 ППБ 01-03, п.6.25 СНиП 21-01-97*, согласно СанПиН 2.4.1.1249-03. 7. Ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и монтаж системы оповещения и пожаре 2-го типа. |
| 7. | Срок начала и окончания работ. | Согласно утверждённого графика работ. |
| 8. | Исходные данные | Технический паспорт, технические заключения «Пермжилкоммунпроекта», «Стройэкспертизы», план земельного участка, предписания РПН, ГПН. |
| 9. | Особые условия работ. | 1 Возможность поэтапного выполнения работ; 2. Проект разработать в соответствии с техническими условиями и действующими нормами и правилами; 3. Включить в проектно-сметную документацию затраты на пуско-наладочные работы; 4. Параметры и характеристики применяемых материалов и изделий (марка, сечение, степень защиты и т.д.) определить расчётами, согласно действующим нагрузкам, нормам ПУЭ и др. нормативных документов; 5. Провести экспертизу и согласование проектно-сметной документации с заинтересованными организациями и ведомствами (ГПН, УФС Роспотребнадзор по Пермскому краю, Энергонадзором и др.) в установленном порядке. В случае обнаружения недостатков устранить выявленные замечания и провести повторное согласование; 6. ПСД представить в 4-х экземплярах. |