СОГЛАСОВАНО							УТВЕРЖДАЮ

Начальник УВД г.Перми					Начальник ПТО

МУ «ОЭС и ОНМФ» г.Перми

_________________ А.Н. Боронин				__________________ В.Е. Гайдоба

«___» ___________________ 2008г.			«___» ___________________ 2008г.

# Дефектная ведомость

## Адрес объекта: г. Пермь  ул. Механошина, 6

| № п/п | наименование видов выполняемых работ | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1. | Облицовка стен пластиковой панелью на металлическом каркасе на всю высоту. | м2 | 26,6 |
| 2. | Облицовка стен пластиковой панелью h=1,6м | м2 | 71,2 |
| 3. | Облицовка пластиковым уголком | п.м. | 103,8 |
| 4. | Устройство потолочного плинтуса | м.п. | 13,8 |
| 5. | Замена линолеума с подшивом из ДВП | м2 | 14,1 |
| 6. | Замена деревянного плинтуса на пластиковый | м.п. | 15,2 |
| 7. | Вывоз мусора | т | 0,2 |

## Составил:                                       	Соловьева Т.А.

Проверил:                                       	Никитина И.Е.