Согласовано:                                                                      Утверждаю:

Начальник УВД г. Перми                                        Начальник ПТО

МУ «ОЭС и ОНМФ»г. Перми

____________А.Н. Боронин                                         _______________В.Е. Гайдоба

«____» ______________2008г.                                   «___» ________________2008г.

МУ «Обеспечение эксплуатации, содержания и обслуживания нежилого

Муниципального фонда» г. Перми

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

объект  ул. 2-я  Казанцевская,14

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |
| 1 | Отделка стен пластиковыми панелями с облицовкой пластиковым уголком | м2 | 58 |  |
| 2 | Настилка линолеума | м2 | 36,5 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 0,5 |  |
| 4 | Устройство потолков «Байкал» на металлическом каркасе | м2 | 33,68 |  |
| 5 | Смена деревянного форточного блока 0,6*0,53- 2шт. | м2 | 0,64 |  |
| 6 | Масляная окраска окон | м2 | 0,64 |  |
| 7 | Ремонт штукатурки откосов внутренних | м2 | 0,6 |  |
| 8 | Окраска внутр откосов в/э краской по штукат. | м2 | 0,6 |  |
| 9 | Установка решетки 0,6*053- 2шт. | кг | 10 |  |
| 10 | М/окраска метал. дверей с 2х сторон | м2 | 1,6 |  |
| 11 | М/окраска шкафов, коробов деревянных | м2 | 6,0 |  |
| 12 | М/окраска регистров, труб | м2 | 7,5 |  |
| 13 | Ремонт штукатурки потолков | м2 | 0,45 |  |
| 14 | Смена деревянного дверного блока с полотном 0,8*2,0 в деревянной перегородке | м2 | 1,6 |  |
| 15 | М/ окраска деревянных дверей с 2х сторон в перегородках | м2 | 1,6 |  |
| 16 | Установка замка на деревянную дверь | шт | 1 |  |
| 17 | Смена замка на метал. дверь | шт | 1 |  |
| 18 | Масляная окраска форточек | м2 | 0,64 |  |
| 19 | Ремонт деревянного пола | м2 | 3 |  |
| 20 | Устройство плинтусов пластиковых | пм | 27 |  |
| 21 | М/окраска пола | м2 | 3 |  |
| 22 | Вывоз мусора | т | 1,1 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Светильники ЛБО 2x40Вт, люстры с лампами накаливания | шт. | 2 |  |
| 2 | Выключатели однополюсные для открытой проводки | шт. | 1 |  |
| 3 | Электророзетки для открытой проводки | шт. | 1 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф распределительный и учета электроэнергии ( 1-но фазный) навесного исполнения | шт. | 1 |  |
| 2 | Кабель канал 20x10 | м | 10 |  |
| 3 | Выключатель автоматический ВА-101-1: 25А | шт. | 1 |  |
| 4 | Выключатель автоматический ВА-101-1: 16А | шт. | 1 |  |
| 5 | Выключатель автоматический ВА-101-1: 10А | шт. | 1 |  |
| 6 | Труба гофрированная д-16 легкая с зондом | м | 20 |  |
| 7 | Кабельные изделия: ВВГ 3x2,5 | м | 35 |  |
| 8 | ВВГ 3x1,5 | м | 25 |  |
| 9 | Светильники растровые 4x18Вт | шт. | 6 |  |
| 10 | Светильники настенно-потолочные (точечные) | шт. | 2 |  |
| 11 | Розетка для открытой проводки с заземляющим контактом «Евро» | шт. | 4 |  |
| 12 | Выключатель двухполюсный для открытой проводки | шт. | 2 |  |
| 13 | Коробка ответвительная | шт. | 4 |  |

Составил: инженер ПТО ________________________  Иванова Л.Б.

Согласовано: инженер ТН за КР___________________Никитина И.Е.