СОГЛАСОВАНО							УТВЕРЖДАЮ

Начальник УВД г.Перми					Начальник ПТО

МУ «ОЭС и ОНМФ» г.Перми

_________________ А.Н. Боронин				__________________ В.Е. Гайдоба

«___» ___________________ 2008г.			«___» ___________________ 2008г.

# Дефектная ведомость

## Адрес объекта: г. Пермь  ул. Е.Ярославского, 10/1

| № п/п | наименование видов выполняемых работ | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1. | Замена входной металлической двери в наружной кирпичной стене размером 2,1 х 0,9 | шт. | 1 |
| 2. | Устройство приварного замка | шт. | 1 |
| 3. | Установка доводчика | шт. | 1 |
| 4. | Устройство деревянного дверного блока в наружной кирпичной стене размером 2,1х 0,9 | шт. | 1 |
| 5. | Устройство - врезного замка - дверной ручки | шт. шт. | 1 1 |
| 6. | М/окраска деревянного дверного блока с двух сторон размером 2,1 х 0,9 (вновь) | шт. | 1 |
| 7. | Устройство полов из керамической плитки с устройством цементной стяжки толщ. до 0,02 м (коридор) | м2 | 17,8 |
| 8. | Устройство цементной стяжки толщ. 0,02 м | м2 | 22,0 |
| 9. | Замена линолеума | м2 | 22,0 |
| 10. | Замена деревянного плинтуса на пластиковый | п.м. | 37,0 |
| 11. | М/окраска стен с расчисткой старой более 35% | м2 | 13,3 |
| 12. | Побелка стен с расчисткой старой более 35% | м2 | 15,1 |
| 13. | Побелка потолка с расчисткой старой более 35% | м2 | 5,7 |
| 14. | Вывоз мусора | т | 0,5 |
|  | #### Канализация |  |  |
| 1. | Демонтаж стояка из чугунных труб d=100 мм | м | 3,5 |
| 2. | Монтаж стояка из пластмассовых труб d=110 мм | м | 3,5 |
|  | #### Отопление |  |  |
| 1. | #### Дополнение секций радиатора (средние) | Секц. | 3 |

## Составил:                                       	 Соловьева Т.А.

Котова И.В.

Проверил:                                       	 Никитина И.Е.