СОГЛАСОВАНО							УТВЕРЖДАЮ

Начальник УВД г.Перми					Начальник ПТО

МУ «ОЭС и ОНМФ» г.Перми

_________________ А.Н. Боронин				__________________ В.Е. Гайдоба

«___» ___________________ 2008г.			«___» ___________________ 2008г.

# Дефектная ведомость

## Адрес объекта: г. Пермь  ул. Куйбышева,68/Г.Успенского,10

| № п/п | наименование видов выполняемых работ | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1. | Замена входной металлической двери в наружной кирпичной стене размером 2,1х0,9 с приварным замком | шт. | 1 |
| 2. | Установка доводчика | шт. | 1 |
| 3. | Замена линолеума с подшивом из ДВП | м2 | 12,0 |
| 4. | Замена деревянного плинтуса на пластиковый. | м.п. | 14,0 |
| 5. | М/окраска деревянных дверей размером: 2,1х0,9 с 2-х сторон. | шт. | 4 |
| 6. | Вывоз мусора | т | 0,2 |
|  | #### Канализация |  |  |
| 1. | Демонтаж стояка из чугунных труб d=100 мм | м | 4,0 |
| 2. | Монтаж стояка из пластмассовых труб повышенной прочности d=110 мм | м | 4,0 |
| 3. | Демонтаж чугунных труб d=50 мм | м | 2,0 |
| 4. | Монтаж пластмассовых труб d=50 мм | м | 2,0 |
|  | #### Отопление |  |  |
| 1. | #### Демонтаж чугунных радиаторов (по 10 секций) | шт. | 4 |
| 2. | Установка чугунных радиаторов (по 10 секций) | шт. | 4 |
| 3. | Установка чугунных радиаторов (по 5 секций) | шт. | 1 |
| 4. | Демонтаж стояков из стальных труб d=20 мм | м | 23,5 |
| 5. | Демонтаж подводок из стальных труб d=15 мм | м | 12,0 |
| 6. | Монтаж стояков из стальных труб d=20 мм | м | 23,5 |
| 7. | Монтаж подводок из стальных труб d=15 мм | м | 12,0 |
| 8. | Установка шаровых кранов d=15 мм 11б27п1 | шт. | 5 |
| 9. | Вывоз мусора | т | 1 |

## Составил:                                       	 Соловьева Т.А.

Котова И.В.

Проверил:                                       	 Никитина И.Е.