СОГЛАСОВАНО							УТВЕРЖДАЮ

Начальник УВД г.Перми					Начальник ПТО

МУ «ОЭС и ОНМФ» г.Перми

_________________ А.Н. Боронин				__________________ В.Е. Гайдоба

«___» ___________________ 2008г.			«___» ___________________ 2008г.

# Дефектная ведомость

## Адрес объекта: г. Пермь  ул. Краснополянская,23/Бригадирская,4

| № п/п | наименование видов выполняемых работ | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1. | Облицовка стен пластиковой панелью на металлическом каркасе на всю высоту | м2 | 11,6 |
| 2. | Облицовка пластиковым уголком. | п.м. | 10,0 |
| 3. | Облицовка потолка пластиковой панелью | м2 | 5,0 |
| 4. | Устройство потолочного плинтуса | п.м.. | 13,0 |
| 5. | Замена стеклопакета размером 1,08 х 0,94 | шт. | 1 |
| 6. | М/окраска дверей размером: 2,1 х 0,9 (с 2-х сторон) | шт. | 6 |
|  | 2,1 х 0,8 | шт. | 6 |
|  | 2,1 х 1,9 | шт. | 1 |
| 7. | Облицовка стен пластиковой панелью по мет.каркасу h=1,6м | м2 | 216,3 |
| 8. | Облицовка пластиковым уголком | п.м. | 262,4 |
| 9. | Ремонт дощатого пола (разборка и устройство) | м2 | 1,5 |
| 10. | Вывоз мусора | т | 0,5 |
|  | #### Канализация |  |  |
| 1. | Демонтаж стояка из чугунных труб d=100 мм | м | 3,5 |
| 2. | Монтаж стояка из пластмассовых труб повышенной прочности d=110 мм | м | 3,5 |
| 3. | Демонтаж чугунных труб d=50 мм | м | 2,0 |
| 4. | Монтаж пластмассовых труб d=50 мм | м | 2,0 |
|  | #### Отопление |  |  |
| 1. | #### Снятие и установка радиатора из 6 секций (для заделки дыры в полу под радиатором) | шт. | 1 |

## Составил:                                       	 Соловьева Т.А.

Котова И.В.

Проверил:                                       	 Никитина И.Е.