СОГЛАСОВАНО							УТВЕРЖДАЮ

Начальник УВД г.Перми					Начальник ПТО

МУ «ОЭС и ОНМФ» г.Перми

_________________ А.Н. Боронин				__________________ В.Е. Гайдоба

«___» ___________________ 2008г.			«___» ___________________ 2008г.

# Дефектная ведомость

## Адрес объекта: г. Пермь,  ул. Гусарова, 9/2

| № п/п | наименование видов выполняемых работ | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1. | Облицовка стен пластиковой панелью на металлическом каркасе на всю высоту. | м2 | 6,7 |
| 2. | Облицовка стен пластиковой панелью h=1,6 м. | м2 | 46,1 |
| 3. | Облицовка пластиковым уголком. | п.м. | 36,2 |
| 4. | Устройство потолочного плинтуса. | м.п. | 8,3 |
| 5. | Вывоз мусора | т | 0,1 |
|  | Водоснабжение |  |  |
| 1. | Замена гибких подводок к унитазу и умывальнику | шт. | 3 |
| 2. | Замена смесителя для умывальника | шт. | 1 |

## Составил:                                       	 Соловьева Т.А.

Котова И.В.

Проверил:                                       	 Никитина И.Е.