Приложение № 4

## Сведения

о качестве и количестве выполняемых работ

Участника аукциона  ______________________________________________

(название аукциона)

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе по проведению открытого аукциона на право заключения с МУ «ОЭСиОНМФ» г. Перми  муниципальный контракт (лот ) ________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование выполняемых работ)

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект муниципального контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

___________________________________________________________________________

(полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице __________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя, его Ф. И. О. (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать Контракт, согласны выполнить в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице работы:

Задание на проектирование

| № п/п | Общие положения местонахождение проектируемого объекта | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ## Заказчик | МУ «ОЭС и ОНМФ» г. Перми – балансодержатель здания |
| 2 | ## Проектная организация |  |
| 3 | ## Характеристика объекта | Одноэтажное встроено-пристроенное здание с наружными панельными стенами, толщиной 40 см. Площадь помещений – 626,9 кв. м, высота помещений 3,05 м. Кровля мягкая рулонная. |
| 4 | ## Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5 | ## Стадийность проектирования | Одностадийное – рабочий проект. Разделы рабочего проекта |
| 6 | ## Состав и содержание проектной документации | В соответствии со СНиП II-01-95 и заданием на проектирование |
| 7 | ## Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания | Оставить без изменения пространственных характеристик. Обеспечить сохранность технологических помещений и оборудования в помещениях: - №№ 10,15 – приточно-вытяжная вентиляция; - . |
| 8 | ## Основные технические решения разделов проекта | Выполнить проект капитального ремонта здания с учетом прилагаемых материалов по перепланировке помещений под мастерские. В проекте капитального ремонта здания разработать технические решения: 1. по ремонту внутренней отделки помещений; 2. по устройству дополнительных перегородок; 3. по устройству дополнительных сан/узлов; 4. по изменениям в системы электроустановки, отопления, водоснабжения и водоотведения здания; 5. по ремонту полов, окон и дверей; 6. по устройству трех дополнительных входов; 7. по устройству дополнительных оконных и дверных проемов и их заполнением; |
| 9 | ## Благоустройство территории и малые архитектурные формы | Не разрабатывать |
| 10 | ## Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС | Не требуется |
| 11 | ## Сроки выполнения проектной документации | Не более 45 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 12 | ## Особые условия проектирования | Проект выполнить без разработки разделов (частей) проекта: - технологической части - газоснабжения - связи пожарной сигнализации |
| 13 | ## Количество выдаваемых экземпляров | 4 экземпляра |

(Виды работ заполняются согласно графам 1-3 технического задания)

Руководитель организации _______________________ (_________________)(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _______________________________ (_________________)

Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

По усмотрению участника размещения заказа