Приложение № 5

Форма 4

Наименование стройки:    Капитальный ремонт строительных конструкций ДООСЛ "Фортуна" по ул.Кировоградская,178 в      Шифр стройки: 14-2006

г.Перми

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1

Общестроительные работы

Всего в текущих ценах

1 117,107 тыс.руб.

256,623 тыс. руб

208,132 тыс. руб

3 300 чел.-час

Базисная стоимость:

Основание: АС-1-14

Составлена в базисных ценах 2001 года.

Фонд оплаты труда:

Нормативная трудоемкость:

| № п/п | Шифр норматива и позиции технических частей | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Цена единицы, руб |  |  |  |  | Затраты труда раб./маш чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая стоимость, руб |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основная зарплата | Эксплуатация машин | Зарплата машинист. | Материалы | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Раздел (П.Демонтажные работы

| 1 | ТЕР 46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых 3,38 асбестоцементных листов |  | 176.17 595,45 | 48.69 164,57 | - | 224.86 760 | 54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали 0,8 |  | 95.07 | 19.90 |  | 114.97 | 7 |
|  |  |  | 100 м2 покрытия | 76,06 | 15,92 |  | 92 |  |
| 3 | ТЕР 10-01-002-01 МДС 81- | Демонтаж стропил | 18,68 | 227.98 | 27.37 | 1.89 | 257.24 | 360 |
|  | 28.2001 п.3.2.1,К=0,8 |  | 1 мЗ древесины в конструкции | 4 258,67 | 511,27 | 35,31 | 4805 | 6 |
| 4 | ТЕР 11 -01-008-02 МДС 81- | Разборка шлака | 18,9 | 34.20 | 21.89 | 4.93 | 61.02 | 33 |
|  | 28.2001 п.3.2.1,К=0,8 |  | 1 мЗ изоляции | 646,38 | 413,72 | 93,18 | 1153 | 7 |
| 5 | ТЕР 12-01-013-03 МДС 81- | Разборка утеплителя из минплит | 1,57 | 492.93 | 96.89 | 6.92 | 596.74 | 57 |
|  | 28.200 1п.3. 2. 1,К=0,8 |  | 100 м2 утепляемого покрытия | 773,90 | 152,12 | 10,86 | 937 | 1 |
| 6 | ТЕР 46-04-007-03 | Разборка деревянных перекрытий | : по балкам с накатами из 1,57 | 1 376.25 | 154.96 | 75.10 | 1 606.31 | 191 |
|  |  | досок |  | 2 160,71 | 243,29 | 117,91 | 2522 | 9 |
|  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 01: | 8511,17 | 1 500,89 | 257,26 | 10 269 | 702 |
| К нормам начисления накладных расходов применены коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  | 22 |

К=0,94   -   изменение ставки ЕСН. Письмо Госстрой № ЮТ-260/06 от 31.01.2005 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера позиций сметы | Виды строительных и монтажных | ФОТ | Накладные | расходы | Сметная прибыль |  |
|  |  | работ | руб | % руб |  | % | руб |
|  | 3 | Деревянные конструкции | 4 293,98 | 99,83% | 4 286,68 | 53,55% | 2 299,43 |
|  | 4 | Полы | 739,56 | 104,06% | 769,59 | 63,75% | 471,47 |
|  | 5 | Кровли | 784,76 | 101,52% | 796,69 | 55,25% | 433,58 |
|  | 1-2,6 | Работы по реконструкции зданий и сооружений | 2950,13 | 93,06% | 2 745,39 | 59,50% | 1 755,33 |
|  |  | Всего: | 8 768,43 | 98,06% | 8 598,35 | 56,56% | 4 959,80 |
| Всего по разделу 01: |  |  |  |  |  |  | 23827 |
|  |  | Раздел 02.Кровля |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 10-01-002-01 | Установка стропил | 3,89 284.98 | 34.21 | 2.36 | 1 486.65 1 808.20 94 |  |
|  |  | 1 мЗ древесины в конструкции | 1 108,57 | 133,08 | 9,18 | 5 783,07 7 034 1 |  |
| 8 | ТЕР 10-01-021-01 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным: | 1,57 1 223.37 | 481,29 | 51.40 | 12755.29 14511,35 161 |  |
|  |  | с накатом из щитов | 1 920,69 | 755,63 | 80,70 | 20025,81 22783 9 |  |
|  |  | 100 м2 перекрытий |  |  |  |  |  |
| 9 | 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75- | 1,803 | 1 191.63 1 191.63 |  |  |  |
|  |  | 150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | 2 148,51 2 149 |  |  |  |  |
|  |  | МЗ |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР 10-01-002-01 | Установка стропил | 7,14 284.98 | 34.21 | 2.36 | 1 486.65 1 808.20 172 |  |
|  |  | 1 мЗ древесины в конструкции | 2 034,76 | 244,26 16,85 |  | 10614,6 | 58 12911 3 |
| 11 | ТЕР 10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 11,54 268.65 268.65 | 30.38 |  | 1 261.56 1 560.59 260 |  |
|  |  | 1 мЗ древесины в конструкции | 3 100,22 | 350,59 |  | 14 558,40 18 009 4 |  |
| 12 | ТЕР 12-01-007-08 | Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных | 4.18 1 173.78 | 48,83 | 7.86 9976.76 11207.23 380 |  |  |
|  |  | желобов | 4 906,40 | 204,11 | 32,85 | 41 702,86 46 846 3 |  |
|  |  | 100м2 кровли |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР 10-01-008-05 | Устройство карнизов | 0,106 1737.45 737.45 | 71.09 |  | 3 432.14 5 240.68 15 |  |
|  |  | 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. | 184,17 | 7,54 |  | 363,81 556 0 |  |
|  |  | Карнизов |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР 12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной: в один слой | 1,71 97.69 29.02 2.04 955.75 1 084.50 13 |  |  |  |  |
|  |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 167,05 | 49,62 3,49 1 634,33 1 854 0 |  |  |  |
| 15 | ТЕР 12-01-013-03 | Утепление покрытий: плитами из минеральной ваты или перлита | 1,71 616.16 121.11 |  | 8.65 3 272.30 4018.22 78 |  |  |
|  |  | на битумной мастике в один слой толщиной 60мм - тол 180 мм | 1 053,63 | 207,10 14,79 5595,63 6871 1 |  |  |  |
|  |  | 100 м2 утепляемого покрытия |  |  |  |  |  |

| 12 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 ТЕР 12-01-013-04 , К=2 Утепление покрытий: плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой 100 м2 утепляемого покрытия |  | 1,71 954.14 230.98 17.30 5 869.60 7 072.02 121 1631,58 394,98 29,58 10037,02 12093 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 7 ТЕР 1 2-0 1 -0 1 7-0 1 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15мм- тол 30 мм 100 м2 стяжек |  | 1,71 301.60 170.63 27.93 818.80 1318.96 47 515,74 291,78 47,76 1400,15 2255 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 ТЕР 12-01-017-02 , К=15 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1мм изменения толщины добавлять или исключать к (12- 01-017-01) 100 м2 стяжек |  | 1,71 16.65 36.15 6.45 546.75 606.00 3 28,47 61,82 11,03 934,94 1036 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 ТЕР 10д-05-011-02 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов: одноуровневых (П 1 13) в 2 слоя 1 м2 потолка |  | 171 26.87 0.62 0.07 117.24 144.80 356 4594,77 106,02 11,97 20048,04 24761 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 ТЕР 10-02-012-02 Дополнительный слой из ГКЛ 100 м2 панелей |  | 1,71 459.90 252.18 35.84 73.65 821.57 64 786,43 431,23 61,29 125,94 1405 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 101-0740 | Листы гипсокартонные толщиной 10 мм М2 | 174,4 |  |  | 24.74 24.74 4314,66 4315 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 ТЕР 10-01-087-01 Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов 10 мЗ древесины в конструкции |  | 2,05 104.55 15.64 0.79 701.40 822.38 17 214,33 32,06 1,62 1437,87 1686 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 ТЕР 10-01-088-01 Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам 1000 м2 обработанной поверхности |  | 0,533 393.86 68.33 3.62 2 428.62 2 894.43 17 209,93 36,42 1,93 1 294,45 1 543 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 ТЕР 06-01 -015-07 Установка закладных деталей весом: до 4кг Т |  | 0,023 2 788.39 30.61 2.36 6 843.90 9 665.26 5 64,13 0,70 0,05 157,41 222 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 ТЕР 13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,01 80.23 0,80 |  |  | 9.72 0.14 214.33 304.42 0 0,10 0,00 2,14 3 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 ТЕР 13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,01 49.48 0,49 |  |  | 6.33 0.14 493.27 549.22 0 0,06 0,00 4,93 5 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 02: 22522,16 3307,10 323,09 142184,65 168337 1801 К нормам начисления накладных расходов применены коэффициенты: 34 К=0,94 - изменение ставки ЕСН. Письмо Госстрой № ЮТ-260/06 от 3 1 .0 1 .2005 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера позиций | Виды строительных и монтажных работ | ФОТ |  |  | Накладные расходы |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |
| сметы |  | руб |  |  | % руб |  | руб. |  | % |  | руб. |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ! | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 Бетонные и ж/б монолитные конструкции в промышленном |  |  |  | 64,18 |  | 88,83% | 57,01 55,25% 35,46 |  |  |  |
|  |  |  | строительстве |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-8, 10-1 1, 13, 20, 22-23 Деревянные конструкции |  |  |  | 9 730,67 |  | 99,83% | 9714,13 53,55% 5210,77 |  |  |  |
| 12, 14-18 Кровли |  |  |  | 8 442,37 |  | 101,52% | 8570,69 55,25% 4664,41 |  |  |  |
| 25-26 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  | 1,29 |  | 76,14% | 0,98 59,50% 0,77 |  |  |  |
| 19 Отделочные работы |  |  |  | 4 606,74 |  | 88,83% | 4092,17 46,75% 2153,65 |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | 22 845,25 |  | 98,20% | 22434,98 52,81% 12065,06 |  |  |  |
| Всего по разделу 02: |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 837 |  |
|  |  |  | Раздел 03. Ремонт цокольной части стен |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 ТЕРр 68-12-5 |  |  | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных 0,008 894.56 |  |  | 2475.51 | 309.70 |  | 3 679.77 | 1 |
|  |  |  | 100 мЗ конструкций | 7,16 |  | 19,80 | 2,48 |  | 29 | 0 |
| 28 ТЕРр 68-12-2 |  |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных 0,028 205.56 205.56 |  |  | 656.17 | 69.06 |  | 930.79 | I |
|  |  |  | 100 мЗ конструкций | 5,76 |  | 18,37 | 1,93 |  | 26 | 0 |
| 29 ТЕРр 57-2-10 |  |  | Разборка покрытий полов: асфальтовых | 1 411.03 |  | 523.94 63.48 |  |  | 998.45 | 34 |
|  |  |  | 100 м2 покрытий | 411,03 |  | 523,94 63,48 |  |  | 998 |  |
| 30 ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 0, |  |  |  | 0,35 1 706.32 |  | 1 706.32 54 |  |  |  |  |
|  |  |  | креплений с откосами, группа фунтов: 2 | 597,21 |  |  |  |  | 597 |  |
|  |  |  | 100 мЗ грунта |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 ТЕР 01 -02-06 1-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 0,35 941.64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 941.64 31 |  |
|  |  |  | грунтов: 1 | 329,57 |  |  |  |  | 330 |  |
|  |  |  | 100 мЗ грунта |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 ТЕРр 53-2-1 |  |  | Разборка кладки стен из: кирпича 1 | 1,1 2315.27 |  | 1 762.10 213.25 |  |  | 4 290.62 234 |  |
|  |  |  | 10 мЗ кладки | 2546,80 1938,31 1938,31 |  |  | 234,58 |  | 4720 | 17 |
| 33 ТЕРр 53- 15-1 |  |  | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при 0,03 4704.20 95,66 15,72 6522,34 |  |  |  |  |  | 11337.92 12 |  |
|  |  |  | глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1м2 | 141,13 . 2,87 0,47 195,67 |  |  |  |  | 340 | 0 |
|  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности стен |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 ТЕРр 53- 15-3 |  |  | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при 0,03 7 046,1 1 |  |  | 191.33 31,44 13421,16 |  |  | 20 690.04 18 18 |  |
|  |  |  | глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1м2 | 211,38 5,74 0,94 402,63 |  |  |  |  | 621 | 0 |
|  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности стен |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 ТЕР 06-01-015-07 Установка закладных деталей весом: до 4кг Т 0,0024 2788,39 30.61 2.36 6843,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 665.26 1 |  |
|  |  |  | Т | 6,69 0,07 0,01 16,43 |  |  |  |  | 23 | 0 |
| 36 ТЕР 06-01-024-01 Заделка отверстий бетоном 0,0024 4460.93 1777,64 323,28 44740,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51302.51 1 |  |
|  |  |  | 100 мЗ бетона, бутобетона и железобетона в деле | 10,71 4,27 0,78 107,38 |  |  |  |  | 123 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 5 | 5 | 6 7 | 7 | 8 | 9 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | ТЕР 08-0 1-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по | 0,35 286.84 |  | 73.11 |  | 545.14 905.09 7 |  |
|  |  | выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100,39 |  | 25,59 |  | 190,80 317 0 |  |
|  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРр 6 1-26-2 | Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов | 0,35 439.48 |  | 0.30 |  | 11.99 451.77 13 |  |
|  |  | 100 м2 перетертой поверхности | 153,82 |  | 0,11 |  | 4,20 158 |  |
| 39 | ТЕР 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по | 0,1 969.64 |  | 58.41 43.70 |  | 871.99 1 943.74 7 |  |
|  |  | камню: стен | 96,96 |  | 5,84 4,37 |  | 87,20 194 0 |  |
|  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР 27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из | 0,28 315.93 |  | 260.03 46.38 |  | 1 165.84 1 788.18 7 |  |
|  |  | кирпичного щебня- тол 1 5 см | 88,46 |  | 72,81 12,99 |  | 326,44 501 1 |  |
|  |  | 1 00 м2 дорожек и тротуаров |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР 27-07-002-02 , К=3 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять | 0,28 19.50 |  | 25.02 4.11 |  | 298.68 347.31 0 |  |
|  |  | или исключать к расценке 27-07-002-01 | 5,46 |  | 7,01 1,15 |  | 83,63 97 0 |  |
|  |  | 100 м2 дорожек и тротуаров |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР 27-07-00 1-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров 0,028 199.89 |  |  | 60.54 16.35 |  | 2 808.04 3 084.82 0 |  |
|  |  | однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной | 5,60 |  | 1,70 0,46 |  | 78,63 86 0 |  |
|  |  | смеси толщиной Зсм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 03: 4 718,13 |  |  |  |  | 2 626,43 323,64 |  | 1 493,01 9 161 420 |  |
|  |  | К нормам начисления накладных расходов применены | коэффициенты: |  |  |  |  | 19 |
|  |  | К=0,94 - изменение ставки ЕСН. Письмо Росстрой № | ЮТ-260/06 |  | от 31.01.2005 г. |  |  |  |
|  | Номера позиций сметы | Виды строительных и монтажных | ФОТ |  | Накладные расходы |  | Сметная прибыль |  |
|  |  | работ | руб |  | % руб |  | % | руб |
|  | 32-34 | Ремонт стен | 3 135,30 |  | 80,84% 2 534,58 |  | 70,00% | 2 194,71 |
|  | 29 | Ремонт полов | 474,51 |  | 75,20% 356,83 |  | 68,00% | 322,67 |
|  | 38 | Штукатурные работы на ремонте | 153,82 |  | 74,26% 114,23 |  | 50,00% | 76,91 |
|  | 27-28 | Благоустройство | 17,33 |  | 97,76% 16,94 |  | 60,00% | 10,40 |
|  | 30-31 | Земляные работы, выполняемые ручным способом | 926,78 |  | 67,68% 627,24 |  | 38,25% | 354,49 |
|  | 35-36 | Бетонные и ж/б монолитные конструкции в промышленном | 18,19 |  | 88,83% 16,16 |  | 55,25% | 10,05 |
|  |  | строительстве |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | Конструкции из кирпича и блоков | 100,39 |  | 103,21% 103,61 |  | 68,00% | 68,27 |
|  | 39 | Отделочные работы | 101,33 |  | 88,83% 90,01 |  | 46,75% | 47,37 |
|  | 40-42 | Автомобильные дороги | 114,12 |  | 120,13% 137,09 80,75% |  |  | 92,15 |
|  |  | Всего: | 5 041,77 |  | 79,27% 3 996,70 63,01% |  |  | 3 177,02 |

Всего по разделу 03:                                                                                                        16 334

| 1 ¦ 2 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 1 10 ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 04.Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |
| 43 ТЕРр 61-26-1 Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 1,08 345.26 | 2.69 | 137 | 13.58 362.90 30 |  |
| 100 м2 перетертой поверхности | 372,88 | 2,91 | 1,48 | 14,67 392 0 |  |
| 44 ТЕРр 62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два | 1,88 629.64 | 7.34 | 1.37 | 702.91 1 341.26 96 |  |
| раза с расчисткой старой краски: до 35% | 1 183,72 | 13,80 | 2,58 | 1321,47 2522 0 |  |
| 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |
| 45 ТЕРр 62-1-2 Окраска ранее окрашенных поверхностей клеевыми составами: | 3,02 251.93 | 6.56 | 1.37 | 55.03 314.89 64 |  |
| улучшенная | 760,83 | 19,81 | 4,14 | 166,19 951 0 |  |
| 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) |  |  |  |  |  |
| 46 ТЕРр 62- 10-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два | 0,81 816.10 | 7.34 | 1.37 | 692.87 1 517.68 54 |  |
| раза с расчисткой старой краски: до 35% | 661,04 | 5,95 | 1,11 | 561,22 1 229 0 |  |
| 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |
| 47 ТЕРр 62-9-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два | 0,39 1 263.21 | 7.34 | 1.37 | 687.36 1 959.28 40 |  |
| раза с расчисткой старой краски: до 35% | 492,65 | 2,86 | 0,53 | 268,07 764 0 |  |
| 1 00 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |
| 48 ТЕР 11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 43.70 | 0.26 | 462.48 506.44 2 |  |  |
| МЗ подстилающего слоя | 43,70 | 0,26 | 462,48 506 |  |  |
| 49 999-9900-погр Погрузка и разгрузка. Мусор строительный 65,257 3,01 |  | 1.08 | 0.21 |  | 4.30 14 |
| Т | 196,42 | 70,48 | 13,70 |  | 281 |
| 50 310-55-3 Перевозка на расстояние 55 км. Мусор строительный 65,257 |  | 34.73 | . |  | 34.73 |
| Т |  | 2 266,38 |  |  | 2266 |
| Итого прямые затраты по разделу 04: 3 71 1,24 |  | 2 382,45 | 23,54 | 2794,10 8911 300 |  |
| К нормам начисления накладных расходов применены | коэффициенты: |  |  |  | 1 |
| К=0,94 - изменение ставки ЕСН. Письмо Госстрой № | ЮТ-260/06 от 31.01. | 31.01.2005г. |  |  |  |
| Номера позиций сметы Виды строительных и монтажных | ФОТ | Накладные расходы |  | Сметная прибыль |  |
| работ | руб | % руб |  | % | руб |
| 49 Погрузо-разгрузочные работы | 210,12 | 84,60% | 177,76 | 51,00% | 107,16 |
| 43 Штукатурные работы на ремонте | 374,36 | 74,26% | 278,00 | 50,00% | 187,18 |
| 44-47 Малярные работы на ремонте | 3 106,60 | 75,20% | 2336,16 | 50,00% | 1 553,30 |
| 48 Полы | 43,70 | 104,06% | 45,47 | 63,75% | 27,86 |
| Всего: | 3 734,78 | 75,97% | 2 837,40 | 50,22% | 1 875,50 |
| Всего по разделу 04: |  |  |  |  | 13624 |
| Итого прямые затраты в ценах 2001 года: 39 462,70 |  | 9 816,87 927,53 |  | 146471,76 196679 3224 |  |

76

| 1 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К нормам начисления накладных расходов применены коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |
|  | К=0,94 - изменение ставки ЕСН. Письмо Росстрой № | ЮТ-260/06 от 3 1 .01.2005 г. |  |  |  |  |
| К=0,9 - использование позиций нормативной базы капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| для ремонта объектов жилищно-гражданского назначения. |  |  |  |  |  |  |
| К нормам начисления сметной прибыли применены коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |
| К=0,85 - использование позиций нормативной базы капитального строительства для ремонта. |  |  |  |  |  |  |
| Номера позиций сметы | Виды строительных и монтажных | ФОТ | Накладные | расходы | Сметная прибыль ¦ |  |
|  | работ | руб | % руб |  | % | руб |
| 49 | Погрузо-разгрузочные работы | 210,12 | 84,60% | 177,76 | 51,00% | 107,16 |
| 32-34 | Ремонт стен | 3 135,30 | 80,84% | 2 534,58 | 70,00% | 2 194,71 |
| 29 | Ремонт полов | 474,51 | 75,20% | 356,83 | 68,00% | 322,67 |
| 38,43 | Штукатурные работы на ремонте | 528,18 | 74,26% | 392,23 | 50,00% | 264,09 |
| 44-47 | Малярные работы на ремонте | 3 106,60 | 75,20% | 2336,16 | 50,00% | 1 553,30 |
| 27-28 | Благоустройство | 17,33 | 97,76% | 16,94 | 60,00% | 10,40 |
| 30-31 | Земляные работы, выполняемые ручным способом | 926,78 | 67,68% | 627,24 | 38,25% | 354,49 |
| 24, 35-36 | Бетонные и ж/б монолитные конструкции в промышленном | 82,37 | 88,83% | 73,17 | 55,25% | 45,51 |
|  | строительстве |  |  |  |  |  |
| 37 | Конструкции из кирпича и блоков | 100,39 | 103,21% | 103,61 | 68,00% | 68,27 |
| 3,7-8,10-11, 13,20,22-23 | Деревянные конструкции | 14 024,65 | 99,83% | 14000,81 | 53,55% | 7510,20 |
| 4,48 | Полы | 783,26 | 104,06% | 815,06 | 63,75% | 499,33 |
| 5, 12, 14-18 | Кровли | 9227,13 | 101,52% | 9 367,38 | 55,25% | 5 097,99 |
| 25-26 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 1,29 | 76,14% | 0,98 | 59,50% | 0,77 |
| 19,39 | Отделочные работы | 4 708,07 | 88,83% | 4 182,18 | 46,75% | 2201,02 |
| 40-42 | Автомобильные дороги | 114,12 | 120,13% | 137,09 | 80,75% | 92,15 |
| 1-2,6 | Работы по реконструкции зданий и сооружений | 2950,13 | 93,06% | 2 745,39 | 59,50% | 1 755,33 |
|  | Всего: | 40 390,23 | 93,75% | 37 867,42 | 54,66% | 22 077,38 |
| Итого в ценах 2001 года: |  |  |  |  |  | 256 623 |
| Кзп= 5,153 Кэм= 3,174 Кзпм= 5,153 Км = 3,872 |  |  |  |  |  |  |
| с коэффициентами перехода в текущие цены: 203 351 |  |  | 32847 | 4780 | 567 236 808 215 |  |
|  | Накладные расходы в текущих | ценах: Кнр=5,153 Кнр=5,153 |  |  |  | 195 129 |
|  | Сметная прибыль в текущих | ценах: Кпр=5,153 Кпр=5,153 |  |  |  | 113 763 |
|  |  | Итого: |  |  |  | 1117107 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | стр | оительные ра | работы |  | 1 117 107 |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Всего:                                                      1 117 107

Составил:                                           Поносова

Проверил:                                          Менькина