- Извещение

- о проведении открытого аукциона № 463 А от 12 августа 2008 года

Заказчик, администрация Кировского района г. Перми (614113, г. Пермь, ул. Кировоградская,33, телефон:  (342) 255 53 01, 255 73 02, факс (342) 255 09 90, е-mail: ZZAKAMSK@mail.ru), объявляет о проведении открытого аукциона на право за-ключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту внутренних помещений нежилого здания по ул. Закамской,26 Кировского района г. Перми.

Форма торгов:    открытый аукцион.

Состав  и объёмы  работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН И ПС профилей гипсокартонными листами в один слой | м² | 1343 |
| 2 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсокартонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными | м² | 1147 |
| 3 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | м² | 1147 |
| 4 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг («Байкал», «Волга» и др.) по каркасу из оцинко-ванного профиля | м² | 375 |
| 5 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | м² | 605,1 |
| 6 | Устройство покрытий из линолеума | м² | 605,1 |
| 7 | Устройство плинтусов | м | 504,3 |
| 8 | Установка блоков в наружных и внутренних двер-ных проёмах в каменных стенах, площадью проё-ма до 3 м |  | 55,5 |
| 9 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проёмов дверных | м² | 55,5 |
| 10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб, радиаторов, решеток | м² | 181,17 |
| 11 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединённым | шт. | 1 |
| 12 | Установка моек | шт. | 1 |
| 13 | Установка смесителей | шт. | 1 |
| 14 | Устройство лестниц внутриквартирных с подшивкой досками обшивки | м² | 23 |
| 15 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: лестниц | м² | 20 |
| 16 | Облицовка стен пластиковыми панелями | м² | 361 |
| 17 | Монтаж щитков осветительных | шт. | 3 |
| 18 | Установка светильников | шт. | 443 |

Полный перечень работ представлен в техническом задании - локальных сметных расчётах заказчика (приложение № 1,2 к документации об аукционе).

- Срок выполнения работ:  не должен превышать 80 календарных дней с даты заключения муниципального контракта по результатам аукциона.

Место выполнения работ:  г. Пермь, Кировский район.

Начальная (максимальная) цена контракта:  3003709 (Три миллиона три тысячи семьсот девять) рублей 73 копейки.

- Порядок получения документации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется бесплатно по письменному заявлению любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе выдается в письменной форме по адресу:  г. Пермь, ул. Кировоградская,33, кабинет № 6 (финансово-экономический отдел)  в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09.00 час. до 18.00 час. (пятница с 09.00 час. до 17.00 час.), обед с 12.00 час. до 12 час. 48 мин. (время местное).

Для ознакомления документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми:  www.gorodperm.ru.

Место, дата и время проведения  аукциона:

Управление муниципального заказа администрации г. Перми, ул. Сибирская, 17б, зал заседаний  в 15 часов 40 минут 11 сентября 2008 года.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

И.о главы администрации

Кировского района                                                                    В.Л. Пономарев