Извещение № 468А от «12» августа 2008 г. о проведении открытого аукциона

на   право заключения Муниципального контракта

на проведение капитального ремонта патологоанатомического корпуса муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 4 (МУЗ ГКБ №4) (614000, г. Пермь, ул. Ким, 2, e-mail: hosp4perm@mail.ru, тел. 265-98-29) извещает о проведении открытого аукциона   на   право заключения Муниципального контракта на проведение капитального ремонта паталогоанатомического корпуса муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4, в том числе:

В состав работ по предмету контракта входят следующие основные работы:

1. Общестроительные работы 1-го этажа в т.ч.:

- Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором – 200 м,

- Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной – 1,2 м3,

- Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону - 700 м2,

- Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами (поясами) – 0,145 т,

- Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков – 500 м2,

- Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке – 28 коробок,

- Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах – 38 коробок,

- Устройство в жилых и общественных зданиях оконных блоков – 24,12 м2,

- Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах – 48,93 м2,

- Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних – 5 м3,

- Устройство перегородок – 83,9 м2,

- Устройство подвесных потолков – 175,31 м2,

- Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов – 575,9 м2,

- Разборка покрытий полов: из керамических плиток – 109 м2,

- Устройство подстилающих слоев бетонных – 41,07 м3,

- Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного – 293,4 м2 и т.д.

2. Общестроительные работы 2-го этажа в т.ч.:

- Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов – 295 м2,

- Разборка: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен -295 м2,

- Разборка утеплителя кровли – 2,95 м3,

- Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен – 3500 м2,

- Укладка балок и косоуров – 4 сборных конструкции,

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз – 10м2,

- Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких – 16 м,

- Устройство в жилых и общественных зданиях оконных блоков - 40,73 м2,

- Устройство подвесных потолков – 71,69 м2,

- Устройство гидроизоляции – 212,5 м2,

- Устройство тепло - и звукоизоляции сплошной – 212,5 м2,

- Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм – 212,5 м2 и т.д.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Грачева, 12, литер С.

Начальная (максимальная) цена контракта 3 991 547,78 руб.

Заказчиком установлено требование внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

С «13» августа 2008 г. документация об аукционе предоставляется Заказчиком на основании заявления участника размещения заказа поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, в печатном виде или на электронные носители участника размещения заказа.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ким, 2, каб. 209 с 9:00 ч. до 17:00 ч. в рабочие дни (в пятницу до 16:00ч.).

Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru).

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

Срок подписания муниципального контракта - не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона.

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на «03» сентября 2008 г. и начнется в 11 час. 00 мин. по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ким, 2.

Проведение аукциона назначено на  12 ч. 20 мин. «18» сентября 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17б (Управление муниципального заказа, 2 этаж, Зал заседаний).