Извещение № 453А от  12 августа 2008 г.

о проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт

на выполнение ремонта в Муниципальном общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа № 43 с углублённым изучением предметов

художественно-эстетического цикла» г. Перми

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43 с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла» г. Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение ремонта в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 43 с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла» г. Перми.

Вид аукциона – открытый аукцион.

Предмет аукциона – право заключить муниципальный контракт на выполнение ремонта в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 43 с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла» г. Перми. Аукцион проводится по одному лоту. Требования к составу и объёмам работ определены техническим заданием, приведённым в приложении 1 к настоящему извещению. Другие требования к работам определены в разделе 5 документации об аукционе.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 997922 (Девятьсот девяносто семь тысяч девятьсот двадцать два) руб. 63 коп.

Источник финансирования – бюджет города Перми.

Заказчик аукциона – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43 с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла» г. Перми. Адрес заказчика: 614077, г. Пермь, бул. Гагарина, 75а.

Контактное лицо – директор Малкова Римма Яковлевна.

Контактный телефон: 8 (342) 248-19-92.

Документация об аукционе предоставляется заказчиком по адресу г. Пермь, бул. Гагарина, 75а, кабинет директора на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения такого заявления. Плата за документацию об аукционе не взимается.

Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещается информация об аукционе, – официальный сайт Администрации города Перми www.gorodperm.ru.

Обеспечение заявки на участие в аукционе составляет пять процентов начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 августа 2008 г. по 03 сентября 2008 г. в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, 04 сентября 2008 г. – с 9 часов 00 минут до 10 часов 00минут, по адресу г. Пермь, бул. Гагарина, 75а, кабинет директора. Заявки на участие в аукционе подаются участниками размещения заказа в конвертах формата А4, адресуемых аукционной комиссии. На конвертах указывается наименование аукциона.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10 часов 00 минут 04 сентября 2008 г. по адресу по адресу г. Пермь, бул. Гагарина, 75а.

Аукцион состоится в 10 часов 00 минут 18 сентября 2008 г. по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, д. 17б, второй этаж, управление муниципального заказа, зал заседаний.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в размере тридцати процентов начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Приложение 1 к извещению

№ ___ от «___» ____________ 2008 г.

Техническое задание

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Левое крыло 2 ого этажа |  |  |  |
| 1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 2,2 |
| 2 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,26 |
| 3 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,5 |
| 4 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,15 |
| 5 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 9 |
| 6 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 840 |
| 7 | Мини-плинтус 10х12 | м | 60 |
| 8 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 9 |
| 9 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,9 |
| 10 | Разветвительная коробка | шт | 20 |
| 11 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,82 |
| 12 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 82 |
| 13 | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10 шт | 32,8 |
| 14 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 32,8 |
| 15 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,28 |
| 16 | Выключатель для скр. уст-ки 2-кл. -71811 | шт | 28 |
| 17 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,1 |
| 18 | Розетка для скр. уст-ки 2К+3 -88613 | шт | 10 |
| 19 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,6 |
| 20 | Мини-плинтус 10х12 | м | 60 |
| 21 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,6 |
| 22 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,06 |
| 23 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 10 |
| Раздел 2. Малое крыло |  |  |  |
| 24 | Демонтаж кабеля | 100 м | 2,8 |
| 25 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,64 |
| 26 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,35 |
| 27 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,25 |
| 28 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0,4 |
| 29 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 6 |
| 30 | Мини-плинтус 16х25 | м | 600 |
| 31 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 8,5 |
| 32 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,85 |
| 33 | Разветвительная коробка | шт | 25 |
| 34 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,75 |
| 35 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 75 |
| 36 | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10 шт | 38 |
| 37 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 38 |
| 38 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,4 |
| 39 | Выключатель для скр. уст-ки 2-кл. -71811 | шт | 40 |
| 40 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,12 |
| 41 | Розетка для скр. уст-ки 2К+3 -88613 | шт | 12 |
| 42 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,14 |
| 43 | Светильник накаливания НПО-24 1х100 "таблетка" | шт | 14 |
| Раздел 3. Ремонт щитов |  |  |  |
| 44 | Демонтаж :Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 48 |
| 45 | Демонтаж Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 8 |
| 46 | Отключение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 70 | 100 шт. | 0,7 |
| 47 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 72 |
| 48 | Выключатель автоматический 1-полюс. 25 А, тип-С -3388 | шт | 72 |
| 49 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 8 |
| 50 | Выключатель автоматический 2-полюс. 63 А, тип-С | шт. | 8 |
| 51 | Колодка нулевая на Дин- рейку | шт | 16 |
| 52 | Демонтаж :Ящик устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100А | шт. | 8 |
| 53 | Ящик устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100А | шт. | 8 |
| 54 | ЩИТ ШРН на 12 групп | шт | 8 |
| 55 | Шинопровод осветительный на установленных конструкциях | 100 м шинопровода | 0,024 |
| 56 | Шина медная соединительная на автоматы | шт | 8 |