Приложение 3

к извещению № 5

о проведению запроса котировок

от 12 августа 2008г.

Техническое заданиЕ

Общие требования:

I. Победитель запроса котировок обязан:

1. Предоставить действующую лицензию на осуществление деятельности в соответствии с государственным стандартом, включающей в себя виды работ, подлежащие выполнению по контракту. Победитель запроса котировок вправе привлечь к исполнению контракта субподрядчиков при наличии в своей лицензии на осуществление деятельности  функций генерального подрядчика.

В этом  случае, победитель запроса котировок должен предоставить при заключении контракта копии  действующих лицензий субподрядчиков на осуществление деятельности в соответствии с государственным стандартом, включающие в себя виды работ, передаваемые ему на субподряд и согласие субподрядчиков с передачей объема работ. При этом всю ответственность за выполняемые субподрядчиками работы несет Подрядчик.

2. Выполнить работы по монтажу АПС, ОПС.

3. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. До заключения контракта предоставить документы о наличии в штате организации сотрудника по технике безопасности.

4. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории от начала работ до завершения.

5. Обеспечить своевременную уборку и вывоз строительного мусора, содержать территорию ремонтируемого объекта в чистоте.

II. Срок выполнения работ – не более 30 календарных дней после подписания государственного контракта.

III. Место выполнения работ: Пермский край, 614065, г. Пермь, ул. Нефтяников 56.

IV. Срок предоставления гарантии качества работ – 24 месяца в объеме 100%.

V. Сметная стоимость работ (цена контракта) формируется по сборникам территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в Пермском крае с индексацией цен 2001 года на текущий период, согласно техническому заданию заказчика.

Стоимость всех применяемых материалов, изделий и конструкций, машин и механизмов должна быть учтена в расценках соответствующих видов работ, расчеты дополнительных удорожаний не принимаются.

Сметная стоимость (цена контракта) должна включать стоимость работ и материалов, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, транспортные и прочие расходы.

На этапе заключения муниципального контракта участник размещения заказа, с которым заключается контракт, должен предоставить локальный сметный расчет, составленный в соответствии с указанным порядком формирования цены контракта без изменения объемов работ и материалов.

В случае непредставления участником размещения заказа, с которым заключается контракт, при заключении муниципального  контракта:

- своей действующей лицензии на осуществление деятельности в соответствии с государственным стандартом, включающей в себя виды работ, подлежащие выполнению по контракту,

- а также в случае привлечения субподрядчиков - копий действующих лицензий субподрядчиков на осуществление деятельности в соответствии с государственным стандартом, включающие в себя виды работ, передаваемые ему на субподряд, и согласие субподрядчиков с передачей объема работ

такой участник размещения заказа будет считаться непредставившим заказчику подписанный контракт в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, и уклонившимся  от заключения контракта.

Монтаж АПС, ОПС по ул. Нефтяников,56

Основные объемы работ согласно проекту.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРм10-08-001-6 | Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор- блок базовый на 10 лучей | шт. | 1 |
| 2 | ТЕРм10-08-005-2 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м. | 6 |
| 3 | ТЕРм10-08-002-1 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 76 |
| 4 | ТЕРм10-08-002-2 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 80 |
| 5 | Раздел: | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ в том числе: |  |  |
| 6 |  | ПКП ОП ВЭРС-ПК-16 | шт. | 1 |
| 7 |  | Блок питания БИРП 12/1,6М | шт. | 1 |
| 8 |  | Промежуточное реле с клемным блоком | шт. | 2 |
| 9 |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП-41М | шт. | 80 |
| 10 |  | Извещатель пожарный тепловой ИП-100-АЗ-01И | шт. | 22 |
| 11 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт. | 23 |
| 12 |  | Оповещатель свето-звуковой «Астра-10М» исп.2 | шт. | 4 |
| 13 |  | Табло «выход» световое «Молния» | шт. | 23 |
| 14 |  | СЗУ МАЯК-12КП | шт. | 1 |
| 15 |  | Провод КСПВ 2*0,5 | м. | 200 |
| 16 |  | Провод КСПВ 4*0,5 | м. | 100 |
| 17 |  | Провод КСПВ 8*0,5 | м. | 50 |
| 18 |  | Провод ШВВП 2*0,75 | м. | 200 |
| 19 |  | Провод ПВС 3*1 | м. | 50 |
| 20 |  | Электрокороб 40*16 | м. | 16 |
| 21 |  | Электрокороб металлический 20*16 | м. | 150 |
| 22 |  | Коробка соединительная КРТП 10*2 | шт. | 1 |
| 23 |  | Коробка соединительная КС-4 | шт. | 20 |
| 24 |  | Аккумулятор 7А/ч | шт. | 2 |