## Техническое задание
Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок
№ 71 от 12.08.2008 г.
Техническое задание на право заключения муниципального контракта на поставку морозильника вертикального для МУЗ ГКБ № 4
№ п/п | Параметры | Значение требуемых параметров | Наличие функций или величена параметра
1 | Общие требования
2 | Наименование, модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
5 | Регистрационное удостоверение | Наличие
6 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие
7 | Сфера применения | Для хранения сывороток и реагентов для HLA - типирования
8 | Состав и технические требования:
8.1 | Тип | Вертикальный
| Внешние размеры (шхгхв), мм | 750 х 875 х 1810
| Внутренние размеры (шхгхв), мм | 490 х 600 х 1140
8.2 | Полезный объем | 332 л.
8.3 | Внутренняя отделка | Окрашенная сталь
8.4 | Внешняя дверь | 1 шт, окрашенная сталь
8.5 | Внутренние двери | 2 шт, с изоляционным жестким вспененным полиуретаном
8.6 | Полки, шт | 3, нержавеющая сталь
8.7 | Ролики | 4 шт, 2 регулируемые по высоте ножки
8.8 | Технологические отверстия | 3 шт., диам.17 мм
8.9 | Нижний предел температур (при температуре окружающей среды +30 ºC) | -86ºC
8.10 | Контроль температуры | Микропроцессорная система управления
8.11 | Контроллер температур | От -50ºC до -86 ºC
8.12 | Точность температурного контроля | 1ºC
8.13 | Дисплей температуры | Цифровой, нижнее расположение
8.14 | Компрессор | Полностью герметичного типа, 400 Вт (каскад высоких температур); 600 Вт (каскад низких температур)
8.15 | Система самодиагностики | По показаниям датчиков температуры, фильтра и каскадного компрессора
8.16 | Время работы батареи | 2,8 года
8.17 | Система сигнализации | При отключении питания, повышении или понижении температуры, контроль фильтра и аккумулятора.
8.18 | Диапазон установки температурной сигнализации для высоких температур | От 5ºC до 20 ºC
8.19 | Диапазон установки температурной сигнализации для низких температур | От -5ºC до -20 ºC
8.20 | Защита компрессора | Каскад нижних температур: включение при -34 ºC и ниже; выключение при -12 ºC и выше
8.21 | Хладагент | без хлорфторуглеродов (R-407D/n-pentane; R-508/n-pentane)
8.22 | Вес, не более | 273 кг.
8.23 | Количество | 1 шт.
9 | Гарантийные обязательства:
9.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев
9.2 | Срок поставки, не более | 60 дней
| _________________________ | ________________ | ________________
| (наименование поставщика) | ( подпись ) | ( Ф.И.О.)
М.П.