## приложение 4
Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок
№ 70 от 12.08.2008 г.
Техническое задание на поставку ламинарного шкафа для МУЗ ГКБ № 4
№ п/п | Параметры | Значение требуемых параметров | Наличие функций или величена параметра
1 | Общие требования
2 | Наименование, модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
5 | Регистрационное удостоверение | Наличие
6 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие
7 | Сфера применения | Для проведения исследований по бактериальному профилю
8 | Состав и технические требования:
8.1 | Габариты изделия (ШхГхВ): | 1170х740х1305
8.2 | Габариты рабочей камеры (ШхГхВ): | 1105х610х680
8.3 | Полная производительность, м3/час | 1015
8.4 | Степень рециркуляции, % | 72
8.5 | Рециркуляционный объем мЗ/час | 800
8.6 | Скорость воздушного потока в рабочей камере, м/с | 0.45
8.7 | Потребляемая мощность, Вт | 300
8.8 | Класс чистоты воздуха в рабочей зоне по ОСТ 42.510-98 | А
8.9 | Класс чистоты воздуха в рабочей зоне по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 (по частицам 0,5 мкм) | 5 ИСО
8.10 | Класс биологической защиты (согласно ВОЗ) | II А
8.11 | Уровень звуковой мощности, не более (дБа) | 55-57
8.12 | Степень очистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером более 0,3 мкм, % | 99.9995
8.13 | Производительность по поступающему в рабочую камеру Бокса воздуху, м3/час,не менее
8.13.1 | Режим «Рабочий» | 700
8.13.2 | Режим «Хранение» | 260
8.14 | Освещение рабочей поверхности, Лк, не менее | 1000
8.15 | Система АПП | Наличие
8.16 | Двухступенчатая фильтрация | наличие
8.17 | Съемная столешница | нерж.сталь
8.18 | Механизм подъема стекла | Лифт-шарниры
8.19 | Количество | 1 шт.
9 | Гарантийные обязательства:
9.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев
9.2 | Срок поставки, не более | 60 дней
| _________________________ | ________________ | ________________
| (наименование поставщика) | ( подпись ) | (Ф.И.О.)
М.П.