Управление здравоохранения администрации г.Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

ЗАПРОС КОТИРОВКИ ЦЕН

№ ЗК_64-08/08-Водосток

Уважаемые господа!                                                                                  13 августа 2008г.

Заказчик, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6» (614107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, тел./факс 8(342)260-36-13, 260-44-75.

(e-mail): permgkb6@mail.ru

Предусматривает осуществить:

Закупку работ по устройству организационного водостока с кровли здания в строящемся здании поликлиники по ул.10-я линия, 15, за счет средств городского  бюджета на сумму (максимальная цена контракта) 215 802, 00 рублей (Двести пятнадцать тысяч восемьсот два рубля 00 копеек) способом запроса котировок.

Дополнительная информация:

Характеристика здания:

- здание поликлиники двухэтажное с подвалом;

- стены наружные из блоков ячеистого бетона с утеплителем  и облицовкой наружного слоя кирпичом;

- перекрытия сборные железобетонные;

Требуется выполнить:

-Разборка подшивки из досок подшивки

-Устройство желобов подвесных производить Желобом водосточным:

ВК-Ж-Д125х3000

Д125х3000

-Устройство желобов настенных производить трубой водосточной:

Д100х2000;ВК-Т-Д100х2000

Д100х3000;ВК-Т-Д100х3000

Места соединений производить трубой соединительной

Д100х100;ВК-ТС-Д100х100

-Подшивка досками обшивки.

Существенные условия контракта:

-Участник размещения заказа должен иметь соответствующую лицензию (согласно действующему законодательству);

- При производстве работ должен применяться только сертифицированный материал.

-Организация работ на объекте должна быть согласована с Заказчиком.

-Работы производить в строгом соответствии с проектом откорректированным ООО «Архстройпроект» и согласованным МУ Управление строительством администрации г.Перми (рабочие чертежи  Том 2, обозначение 22-2008-АС. Локальный сметный расчет).

-Участник размещения заказа  должен представить обоснование снижения цены (сметный расчет, который должен соответствовать сметному расчёту, приложенному к извещению о запросе котировки цен (Приложение №1)).

- Участник  размещения заказа должен предоставить график производства работ.

-  Участник  размещения заказа обязан сдать  результат выполненных работ Заказчику и МУ Управление строительством города Перми с оформлением актов освидетельствования скрытых работ, счетов-фактур на применяемые материалы и другой соответствующей документации.

Участник размещения заказа имеет право ознакомиться с существующей документацией, предварительно согласовав время с Заказчиком по тел. 265-75-37; 260-38-82.

-Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - в течение 3-х дней со дня подписания контракта;

Окончание выполнения работ – в течение 14 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Гарантийный срок не менее 36 месяцев.

-Стоимость работ остается неизменной на время действия муниципального контракта, должна включать все налоги, оплату транспортных расходов, страхование и прочие платежи, связанные с выполнением данной работы.

-Оплата работ:

Аванс в размере 30% цены муниципального контракта в течение 15 дней с момента подписания контракта;

Окончательный расчёт за выполненные работы будет произведён безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя до 30 ноября 2008 г. после предоставления актов приёмки выполненных работ, счёта-фактуры на выполненные работы, оформленных в установленном порядке.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме     приложения №2     до 16 часов 30 мин.

19 августа 2008 года.

Котировочные заявки принимаются в письменной форме по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12, здание Администрации, Плановый отдел  с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми: www.gorodperm.ru

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем –на 6-ой календарный день, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Проект Муниципального контракта – Приложение № 3

# И.О.  главного врача                                                                    Ю.В.Шеина