Приложение  №  2

к извещению о проведении запроса

котировок  №5  от 13 августа  2008 г

Техническое задание

1.Назначение.

1.1.  Настоящее техническое задание предназначено для описания предмета закупки по Запросу котировок цен от 13 августа 2008 года, № 5, и содержит требования к объему и качеству работ по проектированию и установке АПС и ОПС в здании учреждения и хозяйственном складе МДОУ «ЦРР – детский сад №46». Предусмотреть в проекте вывод сигнализации на пульт ГПН Индустриального района г.Перми. (далее по тексту «работы») находящегося по адресу: г.Пермь, ул.Чайковского 6А.

2. Требования к выполнению работы.

2.1.Работы должны, выполнятся без привлечения субподрядчиков и материалами исполнителя.

2.2.Исполнитель должен иметь Лицензию на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, также свидетельства о повышении квалификации специалистов исполнителя на соответствующий вид работ, заверенные надлежащим образом копии лицензий и свидетельств необходимо приложить к котировочной заявке.

2.3 Разработать проектно – сметную документацию на монтаж АПС и ОПС  здания             учреждения и хозяйственного склада МДОУ «ЦРР – детский сад №46» по адресу: г.Пермь, ул.Чайковского 6А в соответствии с НПБ 88-01.

2.4 Предусмотреть в проекте вывод сигнализации на пульт ГПН Индустриального района       г.Перми. Предоставить сметную документацию по выводу информации о АПС и ОПС на       пульт центрального наблюдения пожарного надзора

2.5.Требования к оборудованию и материалам входящих в состав Работ:

2.5.1. Все оборудование и материалы, должны иметь сертификат пожарной безопасности в системе сертификации ССПБ.RU. Копии этих сертификатов должны входить в состав котировочной заявке.

2.5.2. Срок гарантии на оборудование не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

3 Организация Работ.

3.1. Руководители Работ со стороны Исполнителя обязаны:

- проводить оперативный контроль качества выполняемых Работ и соответствия выполненных Работ требования НТД и рабочим чертежам;

- проверять соблюдение технологической дисциплины (выполнение ППР, качества приспособлений и инструментов);

- обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;

-    при проведении работ обеспечить сохранность электрических сетей и другого имущества заказчика.

4. Порядок контроля и приемки

4.1. После окончания монтажно –  наладочных работ система АПС и ОПС и вывод сигнализации на пульт ГПН Индустриального района г.Перми должны быть испытаны и приняты комиссией в составе представителей заказчика, подрядчика, пожарного и технического надзора.

4.2. При нарушении технологии производства Работ, требований ТУ, применения     материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, Работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания являются обязательными и подлежат выполнению.

5. Порядок формирования цены заявки

5.1. Цена предлагаемых работ должна включать в себя цену всех работ и материалов по предмету закупки, все налоговые и таможенные выплаты включены, также должны быть учтены транспортные расходы по доставке необходимых материалов к месту выполнения работ, указанному в запросе котировки.

Цены должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока действия          выполнения контракта

5.2. В составе конкурсной документации необходимо предоставить расчет стоимости      работ на основании действующей сметно-нормативной базы ТЕР–2001г, с коэффициентами пересчета периода размещения котировочного запроса.