## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок цен № 121 от 13.08.08г.
№ п/п | Требуемые параметры и условия | Требования | Предлогаемые параметры и условия
| Компрессор безмаслянный типа JUN-AIR-4000BD3 или эквивалент | 1 шт.
1 | Наименование | Компрессор безмаслянный | Указать
2 | Модель | тип JUN-AIR-4000BD3 или эквивалент | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
4 | Сертификат соответствия РФ | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
5 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие
7 | Основные характеристики
7.1 | Напряжение | 230V
7.2 | Частота | 50Hz
7.3 | Производительность при минимальном давлении, не менее | 352 л/мин
7.4 | Производительность при давлении 8 бар, не менее | 180 л/мин
7.5 | Границы давления | 0-8 бар
7.6 | Объем ресивера, не менее | 150л
7.7 | Уровень шума, не более | 75Дб
7.8 | Вес не более | 134кг
7.9 | Точка росы сжатого воздуха в ресивере | - 40С
8 | Требования к комплектации
8.1 | Регулятор давления 0-8 бар | Наличие
8.2 | Система автоматического сброса конденсата | Наличие
8.3 | Адсорбционный осушитель | Наличие
8.4 | Фильтры грубой очистки | Наличие
8.5 | Фильтры тонкой очистки | 0,01mм
9 | Дополнительные условия
9.1 | Необходимые соединители, кабели, документация на русском языке | Наличие
9.2 | Гарантийное обслуживание, месяцев с момента монтажа, не менее | 24мес.
9.3 | Доставка, установка, монтажные и пусконаладочные работы | Наличие
| И.о. главного врача | К.Р.Коновалов