ИЗВЕЩЕНИЕ № 7О от «13»августа 2008г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на закупку анализатора электролитов, коагулометра четырехканального, весов электронных, анаэростата

(краткое наименование предмета закупки)

Муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 6»,

(наименование муниципального заказчика)

________________________________614026, г.Пермь, ул. Лобачевского, 26__________________________________________

(почтовый адрес: индекс, город, улица, № дома, № кабинета)

Тел./факс: 272-40-50, 272-45-54              ______, электронная почта (e-mail):permmsch6@mail.ru                                                    ,

ответственный исполнитель Сенокосова Наталья Анатольевна______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

предусматривает осуществить за счет средств городского бюджета в рамках приоритетного проекта «Качественное здравоохранение»

(источник финансирования заказа)

закупку следующих товаров (работ, услуг) способом запроса котировок: анализатор электролитов, коагулометр четырехканальный, весы электронные, анаэростат__ ______________________________________________________

(наименование*, характеристики, количество (объем) товаров (работ, услуг)

Требования к наличию лицензий, сертификатов и т.п. (если необходимы в соответствии с законодательством) Товар должен соответствовать техническому заданию (Приложение № 2). Сертификат соответствия, регистрационное удостоверение МЗ РФ  должны быть приложены вместе с котировочной заявкой.

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): г.Пермь. ул. Лобачевского, 26____________________________

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): 15 (пятнадцать) дней с момента подписания муниципального контракта

Максимальная цена контракта 495 000,00 (Четыреста девяносто пять тысяч рублей 00 копеек) рублей.

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств  в течение 20 банковских дней с момента поставки оборудования._________________________________________________________________________

(график оплаты)

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1 по факсу, электронной почте, или курьером  по вышеуказанному адресу до 11 часов 30 минут  «21» августа 2008 г.

Цена товаров  (работ, услуг)  должна  быть указана  с учетом следующих расходов: все налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанные доставкой и разгрузкой товара в их конечном пункте назначения, а также расходы на монтаж (демонтаж), установку и пусконаладочные работы.

(виды расходов, которые должны быть включены в цену, в т. ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем  - от 5 до 10 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок**.

Главный врач                               __________________________                       Ю.И. Павлецов

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

МП

* - при закупке товаров возможно указание на конкретные товарные знаки, фирменные наименования, марки, модели и т. п., при этом далее в тексте необходимо указать «или эквивалент»

** - целесообразно устанавливать срок от 5 до 20 дней (не более!) с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение № 1.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 7О от «13» августа 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  200_г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ____________________________________________________________

Юридический адрес_________________________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа

___________________________________________________________________________________________________ Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует ____________________________________

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ___________________________________________________________________

Адрес регистрации __________________________________________________________________________________

Адрес проживания __________________________________________________________________________________

Паспортные данные_________________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)_____________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

сайт:___________________________________

Кому ______________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № _____ от «_____» ________________ 200__ г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку следующих товаров (выполнение работ, оказание услуг) ___________________________________________________________________

(наименование, характеристики, количество (объем) товаров (работ, услуг), наличие лицензий.

___________________________________________________________________________________________________

сертификатов)

___________________________________________________________________________________________________

Предлагаемая цена контракта ___________________________________________________________ рублей включает __________________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах, в т. ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и

__________________________________________________________________________________________________.

других обязательных платежей)

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): ______________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________  сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): ______________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ условия оплаты товаров (работ, услуг): _________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________

Прилагаем копии лицензии(й), сертификата(ов).

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 7О от «13» августа 2008 г.

| Анализатор электролитов, коагулометр четырехканальный, весы электронные, анаэростат |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия РФ | Наличие |  |
|  | 6 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории Пермской области | Указать № лизензии, адрес сервисного центра. |  |
|  | 7 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 8 | Анализатор электролитов | Наличие |  |
|  | 9 | Применение: определения ионов ( Na+, K+ , Cl- ) в биологических жидкостях человека: цельной крови, сыворотке, плазме, моче | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  | 10 | Метод определения: потенциометрический | Наличие |  |
|  | 11 | Необслуживаемый электрод K+ | Наличие |  |
|  | 12 | Необслуживаемый электрод Na+ | Наличие |  |
|  | 13 | Необслуживаемый электрод Cl- | Наличие |  |
|  | 14 | Простая замена электродов | Наличие |  |
|  | 15 | Тип пробы: цельная кровь, сыворотка, плазма, диализ, моча | Наличие |  |
|  | 16 | Введение пробы : шприц, ампула, пробирка, капилляры | Наличие |  |
|  | 17 | Объем пробы, мкл, не более | 95 |  |
|  | 18 | Время на один анализ, сек, не более | 60 |  |
|  | 19 | Производительность без распечатки результатов, проб/час, не менее | 60 |  |
|  | 20 | Производительность с распечаткой результатов, проб/час, не менее | 45 |  |
|  | 21 | Интерфейс: серийный порт RS232C для подключения компьютера | Наличие |  |
|  | 22 | Автоматическая калибровка по одной точке после каждого измерения и двум точкам каждые четыре часа | Наличие |  |
|  | 23 | Дипазоны нормальных значений задаются пользователями | Наличие |  |
|  | 24 | Память для контрольных измерений (3 уровня, 34 дня), расчет среднего значения, SD и CV | Наличие |  |
|  | 25 | Встроенный термопринтер, ширина печати-16 знаков | Наличие |  |
|  | 26 | Двухстрочный ЖК дисплей | Наличие |  |
|  | 27 | Габаритные размеры, ШхГхВ, мм | 335х315х295 |  |
|  | 28 | Вес, кг, в диапазоне | 5,9-6,1 |  |
|  | 29 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 30 | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте | Наличие |  |
|  | 31 | Гарантийный период -не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Указать |  |
|  | 32 | Наличие постгарантийного обслуживания | Наличие |  |
|  | 33 | Год выпуска не ранее 2008 | Указать |  |
|  | 34 | Количество, комплект | 1 |  |
| 2 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия РФ | Наличие |  |
|  | 6 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории Пермской области | Указать № лизензии, адрес сервисного центра. |  |
|  | 7 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 8 | Четырехканальный коагулометр | Наличие |  |
|  | 9 | Применение: проведение клотинговых методов исследований гемостаза |  |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  | 10 | Принцип регистрации: оптико-механический | Наличие |  |
|  | 11 | Тесты - ПВ, АПТВ, фибриноген g/l, mg/dl, тромбиновое время, внутренний фактор (фактор VIII, IX, XI, XII), внешний фактор (II, V,VII, X | Наличие |  |
|  | 12 | Четыре канала считывания | Наличие |  |
|  | 13 | Механизм перемешивания: металлические цилиндры | Наличие |  |
|  | 14 | Мембранная влагозащищенная клавиатура, 17 клавиш | Наличие |  |
|  | 15 | Количество реакционных ячеек | 2 |  |
|  | 16 | Позиций для перемешивания реагентов | 1 |  |
|  | 17 | Количество инкубируемых ячеек для образцов | 16 |  |
|  | 18 | Количество ячеек для реагентов | 4 |  |
|  | 19 | Количество ячеек для калибровки температуры | 1 |  |
|  | 20 | Максимальный объем реакционной кюветы, мкл, в диапазоне | 295-305 |  |
|  | 21 | Минимальный объем реакционной кюветы, мкл, в диапазоне | 145-155 |  |
|  | 22 | Реакционная кювета прямоугольной формы | Наличие |  |
|  | 23 | Автоматический старт после внесения реагента | Наличие |  |
|  | 24 | Оптическая детекция внесения реагента | Наличие |  |
|  | 25 | Встроенный принтер | Наличие |  |
|  | 26 | Возможность подключения внешнего принтера | Наличе |  |
|  | 27 | Двурядный жидкокристаллический дисплей | Наличие |  |
|  | 28 | Работа с иктеричными образцами | Наличие |  |
|  | 29 | Работа с липэмическими образцами | Наличие |  |
|  | 30 | Встроенное устройство для работы с картой памяти формата SD | Наличие |  |
|  | 31 | Хранение запрограммированных методик на карте памяти SD | Наличие |  |
|  | 32 | Хранение запрограммированных методик в памяти прибора | Наличие |  |
|  | 33 | Количество тестов на образец, не менее | 4 |  |
|  | 34 | Встроенный контроль качества | Наличие |  |
|  | 35 | Сохраняемая стандартная кривая по 9 точкам | Наличие |  |
|  | 36 | Ширина кюветы, мм, в диапазоне | 4,9-5,1 |  |
|  | 37 | Термостатирование при температуре | 37,4оС |  |
|  | 38 | Точность поддержания температуры | + / - 0,3оС |  |
|  | 39 | Независимые таймеры, шт, не менее | 4 |  |
|  | 40 | Ограничение неквалифицированного доступа к настройкам аппарата путем ввода пароля | Наличие |  |
|  | 41 | Интерфейсы: RS-232 , карт ридер SD | Наличие |  |
|  | 42 | Габаритные размеры, ШхГхВ, мм | 273х348х125 |  |
|  | 43 | Вес, кг, в диапазоне | 4,2-5,4 |  |
|  | 44 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 45 | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте | Наличие |  |
|  | 46 | Гарантийный период -не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Указать |  |
|  | 47 | Наличие постгарантийного обслуживания | Наличие |  |
|  | 48 | Год выпуска не ранее 2008 | Указать |  |
|  | 49 | Количество, комплект | 1 |  |
| 3 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия РФ | Наличие |  |
|  | 6 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории Пермской области | Указать № лизензии, адрес сервисного центра. |  |
|  | 7 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 8 | Электронные весы II класса точности | Наличие |  |
|  | 9 | Применение: взвешивание биологических материалов и хим. реактивов в лабораторных условиях |  |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  | 10 | Наибольший предел взвешивания, г: не менее | 510 |  |
|  | 11 | Дискретность, г, не более | 0,1 |  |
|  | 12 | Класс точности по ГОСТ 24104-2001: II класс | Наличие |  |
|  | 13 | Диаметр весовой чашки, мм | 97 |  |
|  | 14 | Линейность, <± г, не более | 0,003 |  |
|  | 15 | Диапазон рабочих температур, °С: не уже | +10- +30 |  |
|  | 16 | Время стабилизации (среднее), сек: не более | 2,5 |  |
|  | 17 | Возможность выбора единиц измерения массы, единиц измерения, не менее | 14 |  |
|  | 18 | Возможность изменения пересчета единиц измерения массы | Наличие |  |
|  | 19 | В комплект поставки входит калибровочная гиря массой 100 г. | Наличие |  |
|  | 20 | Наличие пенала для хранения калибровочной гири в корпусе весов | Наличие |  |
|  | 21 | Материал корпуса- ударопрочный пластик | Наличие |  |
|  | 22 | Высококонтрастный ЖК-дисплей | Наличие |  |
|  | 23 | Янтарная подсветка ЖК-дисплея | Наличие |  |
|  | 24 | Защита от перегрузки | Наличие |  |
|  | 25 | Двухсторонняя весовая платформа | Наличие |  |
|  | 26 | Весовая платформа из нержавеющей стали | Наличие |  |
|  | 27 | Встроенные прикладные программы: |  |  |
|  | 28 | Переключение единиц массы | Наличие |  |
|  | 29 | Подсчёт с заданием эталонного количества штук | Наличие |  |
|  | 30 | Взвешивание в процентах | Наличие |  |
|  | 31 | Удерживание показаний на дисплее | Наличие |  |
|  | 32 | Суммирование | Наличие |  |
|  | 33 | Удельная масса образца | Наличие |  |
|  | 34 | Обнуление весов | Наличие |  |
|  | 35 | Индикация ошибок на ЖК-дисплее (перегрузка, ошибка при калибровке, слишком малая нагрузка) | Наличие |  |
|  | 36 | USB-интерфейс для подключения к компьютеру | Наличие |  |
|  | 37 | Индикатор положения весов | Наличие |  |
|  | 38 | Возможность выравнивания весов | Наличие |  |
|  | 39 | Наличие проушины для фиксации весов к столу замком для защиты от хищений | Наличие |  |
|  | 40 | Стеклянное ветрозащитное кольцо | Наличие |  |
|  | 41 | Габаритные размеры, мм (ШхГхВ), не более | 250х160х120 |  |
|  | 42 | Потребляемая мощность, Вт: не более | 1 |  |
|  | 43 | Питание: Адаптер переменного тока 220 В | Наличие |  |
|  | 44 | Вес, кг, в диапазоне | 1,1-1,2 |  |
|  | 45 | Средний полный срок службы: не менее 8 лет | Наличие |  |
|  | 46 | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
|  | 47 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие |  |
|  | 48 | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте | Наличие |  |
|  | 49 | Гарантийный период -не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Указать |  |
|  | 50 | Наличие постгарантийного обслуживания | Наличие |  |
|  | 51 | Год выпуска не ранее 2008 | Указать |  |
|  | 52 | Количество, комплект | 1 |  |
| 4 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | От___№___, сроком действия до_____ |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия РФ | От___№___, сроком действия до_____ |  |
|  | 6 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории Пермской области | Указать № лизензии, адрес сервисного центра. |  |
|  | 7 | Система для создания атмосфры для культивирования микроорганизмов | Наличие |  |
|  | 8 | Назначение: культивирование микроорганизмов, требующих особого состава атмосферы | Наличие |  |
|  |  | Технические характеристики: |  |  |
|  | 9 | Объем инкубатора, литров, не менее | 8 |  |
|  | 10 | Максимальное количество загруженных чашек Петри (диаметром 90 мм), шт, не менее | 33 |  |
|  | 11 | Время создания атмосферы, мин, не более | 60 |  |
|  | 12 | Виды атмосферы: анаэробная, микроаэрофильная, капнофильная | Наличие |  |
|  | 13 | Возможность использования анаэробных, микроаэрофильных, капнофильных газогенераторных пакетов со встроенным катализатором | Наличие |  |
|  | 14 | Прозрачные стенки инкубатора | Наличие |  |
|  | 15 | Корпус инкубатора устойчив к многократным циклам дезинфекции и автоклавирования | Наличие |  |
|  | 16 | В комплекте: генераторы анаэробной атмосферы GasPak Plus пакеты со встроенным катализатором- 10 шт | Наличие |  |
|  | 17 | Срок годности газогенераторных пакетов не менее 24 месяцев | Наличие |  |
|  | 18 | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте | Наличие |  |
|  | 19 | Гарантийный период -не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Наличие |  |
|  | 20 | Наличие постгарантийного обслуживания | Наличие |  |
|  | 21 | Год выпуска не ранее 2007 | Указать |  |
|  | 22 | Количество, комплект | 1 |  |

Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 7О от «13» августа 2008 г.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № _____________

на поставку медицинского оборудования

для МУЗ МСЧ № 6 по адресу: г.Пермь, ул.Лобачевского, 26

г.Пермь                                                                                              от «___»___________2008г.

Муниципальное управление здравоохранения «Медико-санитарная часть № 6», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главного врача Юрия Ивановича Павлецова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________

___________________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице _______________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, Совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения котировочной комиссии (Протокол №________________ от «___»_______________2008г) заключили настоящий муниципальный контракт (Далее Контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Поставщик принимает на себя обязательства по поставке медицинского оборудования, а ЗАКАЗЧИК – оплатить данное оборудование (Далее – Товар).

  - Количество, развернутая номенклатура, качество товара, сроки поставки предусматриваются в согласованной сторонами спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

- КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

  - Поставляемая техника по качеству и комплектности должна соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации или требованиям.

  - ПОСТАЩИК гарантирует качество и надежность техники в течение гарантийного срока, установленного изготовителем, соответствующим государственным стандартом, техническими условиями или иными документами, предусматривающими гарантийный срок, применительно к каждой позиции спецификации.

В подтверждении этого ПОСТАВЩИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия Госстандарта РФ, регистрационное удостоверение МЗ РФ, санитарно-эпидемиологическое заключение на товары, требующие  таких заключений, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке для всех товаров, в том числе импортного происхождения) и т.п. Вид документа и его содержание определяются стандартом конкретного  товара.

Гарантийный период указывается в спецификации контракта с момента ввода техники в эксплуатацию, зафиксированного датой акта установки техники.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недостач или иных несоответствий условиям контракта и спецификации при приемке, монтаже, наладке, эксплуатации и т.д. в период гарантийного срока ЗАКАЗЧИК не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом ПОСТАВЩИКА.

3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1. Техника поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам;

3.2. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло», и другие в зависимости от особенностей груза.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка техники должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение срока указанного в спецификации, с момента вступления настоящего контракта в силу. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительного уведомления и согласия ЗАКАЗЧИКА;

4.2. Товар поставляется ЗАКАЗЧИКУ со склада ПОСТАВЩИКА. ЗАКАЗЧИК осуществляет приемку товара и оформление документов в течение 3 рабочих дней с момента получения извещения поставщикам готовности товара к отгрузке. При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ. Датой поставки товара считается дата подписания акта сдачи-приемки товара.

4.3. В случае отказа ЗАКАЗЧИКОМ от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомит об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа;

4.4. Товар считается поставленным должным образом, а ПОСТАВЩИК – выполнившим свои обязательства (полностью или в соответствующей части) с момента подписания акта сдачи-приемки товара и акта ввода в эксплуатацию.

4.5. Право собственности на товар переходит от ПОСТАВЩИКА к ЗАКАЗЧИКУ с момента подписания акта сдачи-приемки товара.

4.6.  Проводиться окончательная приемка товара, которая фиксируется актом установки техники после монтажа техники, установки, пуско-наладочных работ и выполнения других условий, указанных в п.5 настоящего контракта.

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

5.1. ПОСТАВЩИКОМ должны быть  предоставлены следующие вспомогательные услуги:

5.1.1. Доставка товара по указанному заказчиком адресу.

5.1.2. Хранение товара на складе ПОСТАВЩИКА до согласованной даты отгрузки.

5.1.3. Осуществление ремонта в случае обнаружения заводских дефектов в период гарантийного срока.

5.1.4. Осуществление демонтажа, монтажа техники, установки и пусконаладочных работ, которые должны быть выполнены ПОСТАВЩИКОМ в течение срока указанного спецификации после поставки товара.

5.1.5. Непосредственно после установки техники провести инструктаж технического обслуживания персонала.

5.2. Стоимость вспомогательных услуг учитывается в стоимость техники.

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании запроса котировок, является неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта.

6.2. Цена включает в себя: все налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанные доставкой и разгрузкой товара в их конечном пункте назначения, а также расходы на монтаж (демонтаж), установку и пусконаладочные работы.

6.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает поставленные ПОСТАВЩИКОМ товары путем перечисления денежных средств в расчетного счета ЗАКАЗЧИКА на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 20 (Двадцати) банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта приемки  выполненных работ (КС-2), счета-фактуры на выполненные работы, акта сверки взаиморасчетов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий контракта ПОСТАВЩИК:

7.2.1. За просрочку поставки техники в установленный настоящим контрактом срок уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара, поставка которого просроченного, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 10%.

7.2.2. За отказ от поставки (недопоставку) уплачивает неустойку в размере 10% стоимости не поставленного (недопоставленного) товара либо возмещает убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в контракте, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара.

7.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п.2.1. настоящего контракта, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

7.3. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения, установленного в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла в следствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8.УСЛОВИЯ  РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть контракт, направив ПОСТАВЩИКУ письменное уведомление о невыполнении обязательств в конечном пункте с требованием  уплаты указанной в п.7.2. неустойки, если ПОСТАВЩИК:

8.1.1. Не поставит товар в сроки, предусмотренные контрактом или в течение продленного периода, предоставленного ЗАКАЗЧИКОМ.

8.1.2. Поставит товары с дефектом, которые не могут быть устранены в приемлемый для ЗАКАЗЧИКА срок.

8.1.3.  Не поставит предусмотренное контрактом количество товара, либо не выполнит требования ЗАКАЗЧИКА о замене недоброкачественного товара или о доукомплектовании товаров в установленный срок.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Изменения условий контракта возможны только по соглашению сторон (за исключением п.1.2. и приложения № 1) путем письменного оформления дополнительного соглашения по контракту.

9.2. Споры, возникшие, при исполнении настоящего контракта решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в соблюдении претензионного порядка, спор передается на рассмотрении в арбитражный суд, в соответствии с действующим законодательством с соблюдением претензионного урегулирования разногласий. Претензия рассматривается в течение 10 дней со дня получения.

9.3. В соответствии с условиями контракта любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

9.4. ПОСТАВЩИК несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т.д., взимаемые до момента доставки товаров по контракту ЗАКАЗЧИКУ.

9.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны

9.6. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами  своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

9.7. К настоящему контракту прилагается:

Приложение № 1 – Спецификация.

10 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК – МУЗ «Медико-санитарная часть № 6»

Адрес: 614026, г.Пермь, ул. Лобачевского. 26, тел/факс 272-45-54,272-40-50

Банковские реквизиты:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОСТАВЩИК –

Адрес:

Банковские реквизиты:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________