## Техническое задание
Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок
№ 72 от 13.08.2008
Техническое задание на поставку суховоздушного стерилизатора STERICELL-111 или эквивалент
№ п/п | Параметры | Значение требуемых параметров | Наличие функций или величена параметра
1 | Общие требования
2 | Наименование, модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
5 | Регистрационное удостоверение | Наличие
6 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие
7 | Сфера применения | используется для стерилизации инструментов и лабораторной посуды
8 | Состав и технические требования:
8.1 | Размер камеры (ВхГхШ) | 530х390x540мм
8.2 | Габариты : | 860х640x760 мм
8.3 | Объём камеры : 111 литра (нерж. сталь) | наличие
8.4 | Вес ,не более | 75 кг.
8.5 | Макс. потр. мощность : 1,9 кВт | наличие
8.6 | Диапазон температур: | от 100 С выше температуры окружающей среды до 2500 С
8.7 | Отклонение температуры от температуры стерилизации 160-180 оС: в пространстве +5 - -1оС; во времени +3 - -1оС | наличие
8.8 | Питающее напряжение: 230 В, 50 Гц | наличие
8.9 | Принудительная циркуляция воздуха в камере | наличие
8.10 | Три устанавливаемые программы | наличие
8.11 | Интерфейс RS 232 для присоединения принтера или персонального компьютера | наличие
8.12 | Возможность включения и выключения с выдержкой времени | наличие
8.13 | Акустическая и визуальная сигнализация | наличие
8.14 | Диапазон времени до 99 часов 59 минут | наличие
8.15 | Механический защитный термостат класса 2 | наличие
8.16 | Ручное управление заслонкой всасывания и выпуска воздуха | наличие
8.17 | Стандартная комплектация :
8.17.1 | Сетчатые полки,не более | 7
8.18 | Количество | 1шт.
9 | Гарантийные обязательства:
9.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев
9.2 | Срок поставки, не более | 60 дней
| _________________________ | ________________ | ________________
|  | ( подпись ) | ( Ф.И.О.)
(наименование поставщика)
М.П.