Техническое задание

на инженерно-геологические изыскания и разработку проектно- сметной документации очистных сооружений

(Приложение № 2)

| 1.Наименование объекта | Реконструкция очистных сооружений МОУ ДОД «Оздоровительно-образовательного лагеря «Звездный» г.Перми. |
| --- | --- |
| 2.Стадийность работ | Разработка рабочего проекта |
| 3.Организация заказчик | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «ООЛ «Звездный» |
| 4. Вид строительства | Реконструкция |
| 5. Местоположение объекта | 1. Участок строительства расположен в г. Перми пос. Социалистический, МОУ ДОД ООЛ «Звездный». 2. Территория лагеря – 6,7 га 3. Настоящее состояние участка – определение в процессе изысканий. |
| 6. Инженерно – строительные и транспортные условия | 1. Подъезд к зданиям и сооружениям выполнить с асфальтобетонным покрытием, тротуары из мелкоразмерной плитки. 2.Планировку и застройку участка выполнить согласно действующим нормам и правилам с полным благоустройством территории. |
| 7. Экологическая характеристика | Определить в процессе изысканий |
| 8.Планировочные ограничения | Проектирование вести с учетом охранных зон существующих коммуникации. |
| 9. Основные требования к конструктивным решениям | 1. Полные биологические очистные сооружения производительностью 100 м3/сут.(сброс на рельеф), в том числе: - напорный коллектор на очистные сооружения, - отводный самотечный коллектор - электричество и освещение - строительные и монтажные части 2. Предусмотреть работу очистных сооружений в периодическом режиме в зависимости от нагрузки. 3.Предусмотреть установку аварийного источника электроснабжения |
| 10. Инженерная подготовка территории | Вертикальную планировку участка выполнить с учетом организованного сбора и отвода поверхностных вод, существующих коммуникаций и планировки прилегающей территории. |
| 11. Благоустройство | Определить проектом с разделом озеленения. |
| 12.Строительные материалы | Определить проектом. |
| 13. Исходные данные для проектирования | Исполнительная документация: Завод «Камкабель» пионерский лагерь на 320 мест. |
| 14.Состав проекта | 1.В соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008 № 87 2. Разработать рабочие чертежи в 4-х экземплярах на бумажном носителе и один в электронном варианте, включая пояснительную записку, ПОС, охрану окружающей среды, мероприятия ГО и ЧС. Инженерно-геодезические и геологические изыскания – по 4 экземпляра на бумажном носителе. Сметная документация - 4 экземпляра на бумажном носителе и один экземпляр в электронном варианте «Гранд - сметы» Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с МДС 81-35.2004г. базисно – индексным методом по ТЕР, ТЕРр, ТЕРм – 2001г. с применением индекса пересчета сметной стоимости в текущий территориальный уровень цен. |
| 15.Особые условия | Предусмотреть проектом проведение шурфования существующих колодцев и сетей на территории лагеря на предмет герметичности. По результатам проведенных работ определить объем реконструкций сетей и колодцев на территории лагеря. |
| 16. Срок выполнения работ Окончание – октябрь 2008г. | Начало – после заключения контракта Окончание – октябрь 2008г. |