Приложение № 1

к договору №  ___________

от  «____» __________ 2008 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий

МДОУ «Центр развития ребенка-

детский сад № 67 »

_________________ Л.С.Сидорчук

«____» __________ 2008 г.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ №1

на техническое обследование строительных конструкций здания

МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 67 »,

расположенного по ул. Макаренко, 38 в Мотовилихинском районе г. Перми

|  | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик и его адрес |  |
| 2. | Организация – Исполнитель | По результатам конкурса |
| 3. | Вид обследования | Детально-инструментальное обследование |
| 4. | Краткая характеристика объекта | МДОУ « Центр развития ребенка - детский сад № 67»: двухэтажное здание (лит А) 1966 г. постройки, теплые одноэтажные пристрои (лит А2, А3) 2000 г. постройки; кирпичные стены, фундаменты из сборных железобетонных блоков, перекрытия – сборные железобетонные плиты, крыша – чердачная, скатная, кровля железная по деревянной обрешетке |
| 5. | Цель обследования | Оценка технического состояния строительных конструкций здания для проектирования пристроенного теплого перехода |
| 6. | Конструкции, подлежащие обследованию | Фундаменты, стены, перекрытия, крыша, кровля, системы инженерного оборудования |
| 7. | Содержание работ | 1. Подготовительные работы 1.1. Ознакомление с объектом обследования; 1.2. Изучение имеющейся проектной, исполнительной и эксплуатационной документации на обследуемое здание; 2. Обследование строительных конструкций 2.1.Осмотр строительных конструкций 2.2. Обмеры обследуемых конструкций с замерами геометрических размеров и сечений элементов, с разработкой обмерных чертежей; 2.3. Освидетельствование конструкций; 2.4.Фотофиксация дефектов и повреждений конструкций; 2.5. Составление дефектных ведомостей 2.6.Определение фактических физико-механических свойства материалов, составляющих конструкции 3. Оценка технического состояния строительных конструкций 3.1. Анализ обнаруженных дефектов и повреждений, причин их появления; 3.2. Выполнение проверочных расчетов по действующим строительным нормам и правилам (при необходимости); 3.3. Составление заключения о техническом состоянии конструкций по результатам обследования; |
| 8. | Сроки выполнения работ | 40 рабочих дней со дня подписания Муниципального контракта |
| 9. | Исходные данные | Технический паспорт БТИ |
| 10. | Дополнительные условия: | - Детально-инструментальное обследование выдать в 4 экземплярах. Согласовать с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» г. Перми. - Организацию вскрытий конструкций и производство этих работ, а также заделку вскрытых мест производит подрядчик. При вскрытии строительных конструкций приглашать представителя заказчика. После чего подрядная организация предоставляет на согласование в МУ «ТНКР» сметную документацию на вскрытие и заделку строительных конструкций. - Перед началом производства работ по обследованию необходимо предоставить на согласование в МУ «ТНКР» сметную документацию на выполнение данных работ. - После согласования сметной документации на выполнение обследовательских работ с МУ «ТНКР» данную смету утвердить в управлении ЖКХ г. Перми. |

Разработал заместитель заведующей по АХЧ ________________________Н.М.Поваренкина

Приложение № 1

к договору №  ___________

от  «____» __________ 2008 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий

МДОУ «Центр развития ребенка

- детский сад № 67 »

_________________ Л.С.Сидорчук

«____» __________ 2008 г.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ №2

на техническое обследование строительных конструкций здания

МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 67 »,

расположенного по ул. Макаренко, 42 в Мотовилихинском районе г. Перми

|  | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик и его адрес |  |
| 2. | Организация – Исполнитель | По результатам конкурса |
| 3. | Вид обследования | Детально-инструментальное обследование |
| 4. | Краткая характеристика объекта | МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 67 »: двухэтажное здание (лит А) 1966 г. постройки, теплые одноэтажные пристрои (лит А2, А3) 2000 г. постройки; кирпичные стены, фундаменты из сборных железобетонных блоков, перекрытия – сборные железобетонные плиты, крыша – чердачная, скатная, кровля железная по деревянной обрешетке |
| 5. | Цель обследования | Оценка технического состояния строительных конструкций здания для проектирования пристроенного теплого перехода |
| 6. | Конструкции, подлежащие обследованию | Фундаменты, стены, перекрытия, крыша, кровля, системы инженерного оборудования |
| 7. | Содержание работ | 1. Подготовительные работы 1.1. Ознакомление с объектом обследования; 1.2. Изучение имеющейся проектной, исполнительной и эксплуатационной документации на обследуемое здание; 2. Обследование строительных конструкций 2.1.Осмотр строительных конструкций 2.2. Обмеры обследуемых конструкций с замерами геометрических размеров и сечений элементов, с разработкой обмерных чертежей; 2.3. Освидетельствование конструкций; 2.4.Фотофиксация дефектов и повреждений конструкций; 2.5. Составление дефектных ведомостей 2.6.Определение фактических физико-механических свойства материалов, составляющих конструкции 3. Оценка технического состояния строительных конструкций 3.1. Анализ обнаруженных дефектов и повреждений, причин их появления; 3.2. Выполнение проверочных расчетов по действующим строительным нормам и правилам (при необходимости); 3.3. Составление заключения о техническом состоянии конструкций по результатам обследования; |
| 8. | Сроки выполнения работ | 40 рабочих дней со дня подписания Муниципального контракта |
| 9. | Исходные данные | Технический паспорт БТИ |
| 10. | Дополнительные условия: | - Детально-инструментальное обследование выдать в 4 экземплярах. Согласовать с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» г. Перми. - Организацию вскрытий конструкций и производство этих работ, а также заделку вскрытых мест производит подрядчик. При вскрытии строительных конструкций приглашать представителя заказчика. После чего подрядная организация предоставляет на согласование в МУ «ТНКР» сметную документацию на вскрытие и заделку строительных конструкций. - Перед началом производства работ по обследованию необходимо предоставить на согласование в МУ «ТНКР» сметную документацию на выполнение данных работ. - После согласования сметной документации на выполнение обследовательских работ с МУ «ТНКР» данную смету утвердить в управлении ЖКХ г. Перми. |

Разработал заместитель заведующей по АХЧ ________________________Н.М.Поваренкина