# Приложение № 1

# к  извещению №1   от «14»   августа 2008 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
для проведения запроса котировок на производство работ

### по текущему ремонту (устранение предписаний ГПН) в МОУ

### «Гимназия № 11 им. С.П.Дягилева» г. Перми

Заказчик: 	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г. Перми.

Адрес:	614000, г. Пермь, улица Сибирская, дом 33

Источник финансирования:    бюджет г. Перми

Срок выполнения работ не должен превышать 30 календарных дней.

ТРЕБОВАНИЯ к производству работ:

- работы производятся в соответствии с техническим заданием (опись работ), локальным сметным расчетом № 1,  требованиями СНиП 121-01-97 * п. 6.25 (Пожарная безопасность зданий и сооружений), ППБ-01-03 п. 15, ППБ 101-89 , ГОСТ, РОСТ, СанПиН, с предоставлением сертификатов на используемые материалы;

- для выполнения работ необходимо наличие лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия народов РФ (памятников истории и культуры) в соответствии с перечнем основных видов выполняемых работ и государственным стандартом;

- предусматриваемые к использованию материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении;

- поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика. Используемые в работе оборудование и материалы должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты.

ВЕДОМОСТЬ объёмов работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1.Эвакуационный выход |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 1,1002 |  |
| 2 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 3 | Снятие дверных полотен | 100 кв.м дверных полотен | 0,016 |  |
| 4 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 5 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100кв.м оконных переплетов | 0,057 |  |
| 6 | Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных | 100 кв.м | 0,018 |  |
| 7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более #2 м2 одностворчатых | 100 кв.м | 0,047 |  |
| 8 | Стоимость оконных блоков металлопластиковых | Кв.м | 4,7 |  |
| 9 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше #0,51 м. | 100 п.м. | 0,028 |  |
| 10 | Стоимость подоконной доски пластиковой | Кв.м | 1,4 |  |
| 11 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей | 100 м шва | 0,08 |  |
| 12 | Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан" | Т | -0,0058 |  |
| 13 | Мастика герметизирующая "СТИЗ" | кг | 5,768 |  |
| 14 | Установка металлических дверей в готовые проемы с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 1,89 |  |
| 15 | Дверь металлическая (р-ром 0,9 х2,1м) | Шт. | 1 |  |
| 16 | Замок врезной | Шт. | 1 |  |
| 17 | Масляная окраска металлических дверей количество окрасок 2 | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0,0189 |  |
| 18 | Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами (С 625): одним слоем глухих | 1 кв.м стены | 5,4 |  |
| 19 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по ГКЛ откосов | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0,054 |  |
| 20 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая | Т | -0,0034 |  |
| 21 | Краска ВД-HЦ-240 | Т | 0,0034 |  |
| 22 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1т конструкций | 1,1002 |  |
| 23 | Конструкции стальные | Т | 1,1002 |  |
| 24 | Масляная окраска металлических поверхностей лестниц количество окрасок 2 | 100 кв. м окрашиваемой поверхности | 0,26 |  |
| 25 | Выемка грунта | 100 м3 грунта | 0,005 |  |
| 26 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,005 |  |
| 27 | Арматура класса А-1 | Т | 0,01 |  |
| 28 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 29 | Снятие дверных полотен | 100 кв. м дверных полотен | 0,0136 |  |
| 30 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,019 |  |
| 31 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | 1 м3 заделки | 0,19 |  |
| 32 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах керамическим кирпичом при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | Куб.м | 0,19 |  |
| 33 | Монтаж швеллера №16 для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1т конструкций | 0,0682 |  |
| 34 | Швеллер №16 | Т | 0,0682 |  |
| 35 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0,034 |  |
| 36 | Установка металлических дверей в готовые проемы с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 1 кв.м проема | 1,52 |  |
| 37 | Дверь металлическая (р-ром 0,8*1,9м) | Шт. | 1 |  |
| 38 | Замок врезной | Шт. | 1 |  |
| 39 | Масляная окраска металлических поверхностей двери количество окрасок 2 | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0,0152 |  |
| 40 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 кв.м | 0,027 |  |
| 41 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 кв.м оштукатуриваемой поверхности | 0,027 |  |
| 42 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | Куб.м | -0,0837 |  |
| 43 | Смесь растворная сухая "Ротгипс"толщиной 20мм | Т | 0,022 |  |
| 44 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: акриловым грунтом слой. | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0,027 |  |
| 45 | Лак ХС-76 химстойкий | Т | -0,0006 |  |
| 46 | Грунтовка АК-070 | Т | 0,0006 |  |
| 47 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 кв.м поверхности | 0,027 |  |
| 48 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке: стен | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0,027 |  |
| 49 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая | Т | -0,0017 |  |
| 50 | Краска ВД-HЦ-240 | Т | 0,0017 |  |
| 51 | Прочие работы Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 кв. м вертикальной проекции | 0,36 |  |
| 52 | Затаривание строительного мусора в мешки | Т | 1,0011 |  |
| 53 | Погрузка. Мусор строительный | Т | 1,0011 |  |
| 54 | Перевозка на расстояние 25 км. Мусор строительный | Т | 1,0011 |  |
| 55 | Разгрузка. Мусор строительный | Т | 1,0011 |  |