ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к

ИЗВЕЩЕНИЮ № 1 от «14» августа 2008 г.

о проведении запроса котировок на  ремонт групп в  МДОУ«Д/ сад №365» г. Перми,

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 5 |  |
| 2 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит" или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 5 |  |
| 3 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декор. покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подгот. поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 3,614 | Светлых пастельных тонов |
| 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,614 | Светлых пастельных тонов |

Мальцева И.Л.                                                        _________________________

заведующий МДОУ «Детский сад №365»                                        (подпись)