ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к

ИЗВЕЩЕНИЮ  № 2  от «14» августа 2008 г.

о проведении запроса котировок на  замену дверных блоков в  МДОУ«Д/ сад №365» г. Перми,

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,596 | Без повреждения отделки стен |
| 2 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,266 |  |
| 3 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,12 |  |
| 4 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,266 |  |
| 5 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | м2 | 26,6 |  |
| 6 | Установка дверных приборов: доводчиков | 100 шт. приборов | 0,12 |  |
| 7 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 12 |  |
| 8 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 12 |  |
| 9 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 23 |  |
| 10 | Снятие наличников | 100 м наличников | 2,34 |  |
| 11 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,72 |  |
| 12 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,45 |  |
| 13 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,36 |  |
| 14 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 22 |  |
| 15 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 45 |  |
| 16 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 /комплект:ручка,замок/ | 1 м2 проема | 7,12 |  |
| 17 | Дверной блок противопожарный | м2 | 7,12 |  |
| 18 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,582 |  |
| 19 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,582 | Белого цвета |

Мальцева И.Л.                                                        _________________________

заведующий МДОУ «Детский сад №365»                                        (подпись)