Утверждаю

Главный врач МУЗ ДПС «Светлана

______________ М.Г.Пчельников

Техническое задание

На проектирование кровли по капитальному ремонту  Санаторий «Светлана»

Ул. Кировоградская , 171

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования |  |
| 2. | Проектируемый объект | Санаторий «Светлана» |
| 3. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4. | Местоположение объекта | Россия. Г.Пермь ул. Кировоградская ,171 |
| 5. | Стадийность проектирования | Одна стадия |
| 6. | Состав проекта | В соответствии со ст.48п.12 Градостроительного кодекса РФ |
| 7. | Сроки выполнения проектных работ | Три недели |
| 8. | Основные технико-экономические показатели | Строительный объём - 1242 м3 |
| 9. | Основные требования к архитектурно- планировоч- ному решению задания | 1.Эстетическое соответ- ствие проектируемой кровли с архитектурой здания санатория. 2.Предусмотреть слуховые окна в кровле для сквозного проветривания. 3.Предусмотреть выход на кровлю через слуховые окна для обслуживания кровли. 4.Предусмотреть снегозадержание и ограждение. 5.Степень огнестойкости не менее 3 класса конструктив- ной пожарной опасности не менее С» (согласно НПБ 105-03). |
| 10. | Основные требования к конструктивным решениям | 1.Строительные конструкции деревянные с огнезащитной обработкой. 2.Утеплить из негорючего материала. 3.Предусмотреть паро- и гидроизоляцию чердачного перекрытия. 4.Покрытие кровли профнастил, толщина сталь- ного листа 0.08 м |
| 11 | Основные требования к инженерному оборудованию | 1.Электроосвещение на чердаке. 2. При проектированию системы вентиляции предусмотреть облегчённые вент. Шахты для вывода на кровлю |