| СОГЛАСОВАНО И.о. начальника планово-экономического департамента администрации города Перми Р.Ю. Чепкасов ____ _________ 2008 года | УТВЕРЖДАЮ ЗАКАЗЧИК глава администрации Индустриального района г. Перми ______________ А.А. Сапунов ____ _________ 2008 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

«Выполнение работ по  проведению текущего ремонта

помещений общественных центров на территории

Индустриального района г. Перми»

г. Пермь,

2008 год

Раздел I.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА

- 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Заказчик - Администрация Индустриального района г. Перми

614990  г. Пермь, ул. Мира, 15,

Контактный телефон: 227-93-23, 227-94-91 (Силаева Ольга Геннадьевна – по вопросам, связанным с аукционной документацией), 227-92-84 (факс)

E-mail: admindus@permregion.ru

Источник финансирования  -  бюджет города Перми

Предмет муниципального контракта: «Выполнение работ по  проведению текущего ремонта помещений общественных центров на территории Индустриального района г. Перми»:

Лот № 1 -  «Выполнение работ по проведению текущего ремонта помещения общественного центра микрорайона Андроновский по адресу ул. Беляева, 59»

Лот № 2 -  «Выполнение работ по проведению текущего ремонта помещения общественного центра микрорайона  Новоплоский по адресу ул. Самолетная, 52»

Объем выполняемых работ указан в Приложение №6 к документации об аукционе.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме с указанием  названия  аукциона. (Приложение №2)

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Заявка на участие в аукционе (подается на каждый лот отдельно) должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; (Приложение №3)

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа; Такими документами  являются:

Для юридических лиц:

- в случае если заявка подписана руководителем, указанным в выписке из ЕГРЮЛ, распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и т.п.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и т.п.) или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица.

- в случае если заявка подписана не руководителем, доверенность в соответствии с Приложением №5 к документации, оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в конкурсе, имеет такие полномочия, а так же распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и т.п.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и т.п.) или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица.

Для индивидуальных предпринимателей:

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

- копия паспорта.

Для физических лиц:

- копия паспорта.

2) сведения о функциональных характеристиках и качественных характеристиках работ; (Приложение №4)

3) копия лицензии на виды работ, включенные в сметы (Приложение №6), подлежащие лицензированию.

Все документы должны быть подписаны уполномоченным лицом,  заверены печатью (для  юридического лица) и  личной подписью (для физического лица). К заявке должна прилагаться опись документов по форме Приложение№1.

Заявка на участие в аукционе, включающая документы (копии документов), представленные участником размещения заказа в соответствии с п.2 документации, должна быть прошнурована (прошита нитками) и скреплена печатью (опечатана) (в случае подачи заявки физическим лицом, не имеющим печати, вместо печати ставится подпись физического лица). Каждый лист должен быть пронумерован сквозной нумерацией. Копии документов должны иметь резолюцию «Копия верна», кроме нотариально заверенных, если иное не предусмотрено документацией. Никакие исправления не будут иметь силу за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке.

Неполное представление документов и/или предоставление недостоверных сведений об участнике размещения заказа будет являться основанием для отклонения заявки на участие в аукционе.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Описание участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом аукциона (Приложение №6), их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными  по форме, приведенной в Приложении № 4.

4. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Место выполнения работ: Индустриальный район города Перми.

Лот № 1 -  улица Беляева, 59.

Лот № 2 -  улица Самолетная, 52.

Начало работ по всем лотам: с момента подписания муниципального контракта.

Окончание работ по  лоту  № 1:  до 20 ноября  2008 года.

по лоту  № 2:  до 15 декабря 2008 года.

Все требуемые работы должны производиться в соответствии с действующим законодательством РФ требованиями и правилами нормативной документации (ГОСТы,СНИПы, и др.), требованиями санитарных норм, норм пожарной безопасности.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ

Срок предоставления гарантии на выполненные работы распространяется на весь объем работ  и должен составлять не менее 24 месяцев.

6. ФОРМА, СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

Заказчиком предусматривается выплата аванса в размере 30% от цены контракта в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента заключения муниципального контракта.  Последующая оплата за выполненные работы  производится по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента предоставления акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета- фактуры.

При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления, т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости заказчика на полученный коэффициент снижения. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 895 550 рублей, расчетный коэффициент составляет 0,8955, следовательно, коэффициент снижения равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, подрядчиком выполнены работы на сумму 100 000 рублей в соответствии с локально-сметным расчетом, что и отражается в акте приемки выполненных работ. При этом в акте выполненных работ указывается понижающий коэффициент -0,8955 и итоговая сумма,  к оплате составляет (100 000х 0,8955)= 89550 рублей.

7. ЦЕНА КОНТРАКТА (лота)

7.1. порядок формирования цены контракта (лота)

Участники аукциона самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок, участием в аукционе и заключением контракта. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера и результатов открытого аукциона.

Цена контракта должна включать в себя  все налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, страхование и прочие расходы Подрядчика, связанные с выполнением  Подрядчиком принятых обязательств по контракту.

Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.

Цена победителя аукциона не подлежит изменению им в течение срока действия муниципального контракта.

7.2. начальная цена контракта (лота)

Цена муниципального контракта составляет:

Лот №1 – 510 217,80 рублей.

Лот №2 – 709 980,95 рублей.

Цена, предлагаемая Участником аукциона, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

7.3 шаг аукциона

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») – 5% от начальной цены контракта составляет:

Лот №1

|  | Цена (руб.) |
| --- | --- |
| 5,0% | 25 510,89 |
| 4,5% | 22 959,80 |
| 4% | 20 408,71 |
| 3,5% | 17 857,62 |
| 3% | 15 306,53 |
| 2,5% | 12 755,46 |
| 2% | 10 204,36 |
| 1,5% | 7 653, 27 |
| 1% | 5 102,18 |
| 0,5% | 2 551,09 |

Лот №2

|  | Цена (руб.) |
| --- | --- |
| 5,0% | 35 499,05 |
| 4,5% | 31 949,14 |
| 4% | 28 399,24 |
| 3,5% | 24 849,33 |
| 3% | 21 299,43 |
| 2,5% | 17 749,52 |
| 2% | 14 199,62 |
| 1,5% | 10 649,71 |
| 1% | 7 099,81 |
| 0,5% | 3 549,90 |

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

8. валюта АУКЦИОНной заявки

Валюта заявки на участие в аукционе - Российский рубль.

9. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО КУРСА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ К РУБЛЮ РФ

Официальные курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации не применяются.

10. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

К участию в открытом аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие до истечения срока, указанного в разделе 11 настоящей документации об аукционе, аукционные заявки, отвечающие требованиям раздела 2 настоящей документации об аукционе.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

5) соответствие участника заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.

11. ПОРЯДОК, МЕСТО И ДАТА НАЧАЛА, И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в разделе 2 документации об аукционе, с 16 августа  2008г. с 9:00 часов до 18:00 часов в рабочие дни по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 15, каб. 406, 501  до 10 часов 00 мин. 05 сентября 2008 г.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется Заказчиком.

Каждой поступившей заявке на участие в аукционе присваивается соответствующий индивидуальный порядковый номер.

Запись регистрации заявки должна включать:

- индивидуальный регистрационный (порядковый) номер заявки,

- дату и время подачи заявки,

- способ подачи заявки,

- фамилию, имя, отчество и подпись лица, представившего заявку;

По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

В расписке содержится информация об индивидуальном регистрационном (порядковом) номере Заявки на участие в аукционе, дате, времени, способе подачи Заявки, фамилия, имя, отчество и подпись лица,  представившего заявку на участие в аукционе, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Заказчик, официально опубликовавший в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разместивший на сайте http://gorodperm.ru извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания  подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней опубликовывается Заказчиком в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещается на сайте http://gorodperm.ru в течение 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

12. СРОК, МЕСТО, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Документация об аукционе размещена одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru.

Документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 15, каб. 406, 501.

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта в сети Интернет и не направившие заявления на получение документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений документации об аукционе. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений документации.

Плата за предоставление документации не взимается.

13. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки осуществляется в письменном виде.

14. РАЗЪЯСНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений аукционной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение  пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. В течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

15. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата и время, место начала рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Мира, 15, каб. 406  в 10 час. 00 мин. 05 сентября 2008 г.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

К участию в открытом аукционе допускаются участники размещения заказа при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в п.10 настоящей документации;

2) предоставления определенных п.2 документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ;

3) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и о признании участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в порядке и по основаниям в допуске к участию в открытом аукционе.

Данное решение оформляется протоколом, который в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru.

Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляются уведомления о принятом аукционной комиссией решении.

16. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

Аукцион состоится по адресу г. Пермь, ул. Сибирская,17б, 2 эт. каб.3 в 14 часов 00 минут 18 сентября 2008 г.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукционная комиссия перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной цены контракта.

Участники аукциона заявляют о своем желании заключить контракт по объявленной цене путем поднятия карточки со своим номером.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона".

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта не один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

Во время проведения аукциона участникам аукциона запрещается:  перемещаться по залу, разговаривать, в том числе по телефону, вступать в спор с аукционистом и членами аукционной комиссии.

При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протокол аукциона. Данный протокол в день проведения аукциона подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА

Муниципальный контракт оформляется и подписывается  не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

18.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ  ЗАКАЗОВ

Действия (бездействия) заказчика, аукционной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

20.УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

20.1.В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с размещением муниципального заказа путем проведения  аукциона участники размещения заказа, заказчик и аукционная комиссия прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

20.2.Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке.

# РАЗДЕЛ II.  ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА по лоту №1

на выполнение работ по проведению текущего ремонта помещения общественного центра микрорайона Андроновский по адресу ул. Беляева, 59

г. Пермь								       «    »  ____________ 2008 год

Администрация Индустриального района города Перми, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Александра Алексеевича Сапунова, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 №207, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с распоряжением главы администрации Индустриального района города Перми от __________ № _____ о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на выполнение работ по  проведению текущего ремонта помещений общественных центров на территории Индустриального района г. Перми и решением конкурсной (аукционной) комиссии (протокол от __________ № ___).

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика и сдать Заказчику по акту о приемке выполненных работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по по проведению текущего ремонта помещения общественного центра микрорайона Андроновский по адресу ул. Беляева, 59, далее по тексту «объект».

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – локальный сметный расчет;

- Приложение № 2 – формы отчетности;

- Приложение № 3 – акт контрольной проверки;

и в соответствии с действующим законодательством РФ, требованиями и правилами нормативной документации (ГОСТы,СНИПы, и др.), требованиями санитарных норм, норм пожарной безопасности.

1.3. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Общая цена настоящего Контракта (далее – Цена Контракта) составляет _________(__________________________________________________) рублей ___________копеек.

  - Цена Контракта определена на основании аукциона и является неизменной в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения Работы на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

  - Указанная в п. 2.1. стоимость Работы включает в себя компенсацию издержек Подрядчика,  все расходы Подрядчика, прямо или косвенно связанные с исполнением Контракта в соответствии с Техническим заданием выполняемой Работы, все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы и другие обязательные платежи.

  - Заказчиком предусматривается выплата аванса в размере 30% от цены контракта в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента заключения муниципального контракта.

  - Последующая оплата за выполненные работы  производится по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента предоставления:

- акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

- счета- фактуры.

  - Оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, равного _______.

  - Оплата выполненной Подрядчиком Работы по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

  - При привлечении Подрядчиком субподрядчика, расчеты с субподрядчиком осуществляет Подрядчик.

  - Работа, выполненная с изменением или отклонением от Технического задания выполняемой Работы, не оформленными в установленном данным Контрактом порядке, оплате не подлежит.

3. Сроки исполнения обязательств.

3.1. Начало производства работ: с момента заключения муниципального контракта.

3.2. Окончание производства работ:  до 20.11.2008г.

3.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 2 настоящего контракта.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.3. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение двух суток устранить недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных работ по мере их готовности.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз мусора с объектов в период производства работ.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В  соответствии с действующим законодательством РФ, требованиями и правилами нормативной документации (ГОСТы,СНИПы, и др.), требованиями санитарных норм, норм пожарной безопасности Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок в п.3.1., 3.2.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

- Обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя необходимые документы для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объектах производства работ;

- проводить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством  и объемами  выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ с указанием причин о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих требуемый уровень качества;

- принимать выполненные работы и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков с указанием сроков их устранения;

- осуществлять иные полномочия по проведению контроля за качеством и объемами  выполнения работ.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 2 настоящего контракта.

-Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ.

7.2. Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

8.4. Оплата указанных процентов не освобождает Стороны от исполнения контрактных обязательств.

8.5. В случае привлечения Подрядчиком субподрядных организаций для выполнения работ, Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует наступление непредвиденных и независящих от них обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение и др.), на время действия этих обстоятельств.

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту должен быть увеличен на время, равное времени действия таких обстоятельств.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

| Заказчик: Администрация Индустриального района г. Перми Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Мира, 15 тел/ф. 227-93-44, 227-92-84 ИНН 5905006167, КПП 590501001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Индустриального района города Перми, л/сч. 02935012805) Р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045773001 ОКОНХ 97600 ОКПО 04037649 _____________ А.А. Сапунов М.П. | Подрядчик: ___________ Руководитель организации М.П. |
| --- | --- |

# ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА по лоту №2

на выполнение работ по проведению текущего ремонта помещения общественного центра микрорайона  Новоплоский по адресу ул. Самолетная, 52

г. Пермь								       «    »  ____________ 2008 год

Администрация Индустриального района города Перми, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Александра Алексеевича Сапунова, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 №207, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с распоряжением главы администрации Индустриального района города Перми от __________ № _____ о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на выполнение работ по  проведению текущего ремонта помещений общественных центров на территории Индустриального района г. Перми и решением конкурсной (аукционной) комиссии (протокол от __________ № ___).

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика и сдать Заказчику по акту о приемке выполненных работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по проведению текущего ремонта помещения общественного центра микрорайона  Новоплоский по адресу ул. Самолетная, 52, далее по тексту «объект».

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – локальный сметный расчет;

- Приложение № 2 – формы отчетности;

- Приложение № 3 – акт контрольной проверки;

и в соответствии с действующим законодательством РФ, требованиями и правилами нормативной документации (ГОСТы,СНИПы, и др.), требованиями санитарных норм, норм пожарной безопасности.

1.3. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Общая цена настоящего Контракта (далее – Цена Контракта) составляет _________(__________________________________________________) рублей ___________копеек.

  - Цена Контракта определена на основании аукциона и является неизменной в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения Работы на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

  - Указанная в п. 2.1. стоимость Работы включает в себя компенсацию издержек Подрядчика,  все расходы Подрядчика, прямо или косвенно связанные с исполнением Контракта в соответствии с Техническим заданием выполняемой Работы, все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы и другие обязательные платежи.

  - Заказчиком предусматривается выплата аванса в размере 30% от цены контракта в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента заключения муниципального контракта.

  - Последующая оплата за выполненные работы  производится по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента предоставления:

- акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

- счета- фактуры.

  - Оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, равного _______.

  - Оплата выполненной Подрядчиком Работы по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

  - При привлечении Подрядчиком субподрядчика, расчеты с субподрядчиком осуществляет Подрядчик.

  - Работа, выполненная с изменением или отклонением от Технического задания выполняемой Работы, не оформленными в установленном данным Контрактом порядке, оплате не подлежит.

3. Сроки исполнения обязательств.

3.1. Начало производства работ: с момента заключения муниципального контракта.

3.2. Окончание производства работ:  до 15.12.2008г.

3.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 2 настоящего контракта.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.3. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение двух суток устранить недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных работ по мере их готовности.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз мусора с объектов в период производства работ.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В  соответствии с действующим законодательством РФ, требованиями и правилами нормативной документации (ГОСТы,СНИПы, и др.), требованиями санитарных норм, норм пожарной безопасности Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок в п.3.1., 3.2.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

- Обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя необходимые документы для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объектах производства работ;

- проводить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством  и объемами  выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ с указанием причин о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих требуемый уровень качества;

- принимать выполненные работы и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков с указанием сроков их устранения;

- осуществлять иные полномочия по проведению контроля за качеством и объемами  выполнения работ.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 2 настоящего контракта.

-Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ.

7.2. Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

8.4. Оплата указанных процентов не освобождает Стороны от исполнения контрактных обязательств.

8.5. В случае привлечения Подрядчиком субподрядных организаций для выполнения работ, Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует наступление непредвиденных и независящих от них обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение и др.), на время действия этих обстоятельств.

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту должен быть увеличен на время, равное времени действия таких обстоятельств.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

| Заказчик: Администрация Индустриального района г. Перми Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Мира, 15 тел/ф. 227-93-44, 227-92-84 ИНН 5905006167, КПП 590501001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Индустриального района города Перми, л/сч. 02935012805) Р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045773001 ОКОНХ 97600 ОКПО 04037649 _____________ А.А. Сапунов М.П. | Подрядчик: ___________ Руководитель организации М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту  по лоту №____

№ ______ от ________ 2008 г.

Техническое задание по лоту №1 «Выполнение работ по проведению текущего ремонта помещения общественного центра микрорайона Андроновский по адресу ул. Беляева, 59»

(С) ООО "Эрикос-ЦСП" 1998-2008 СМЕТА ПЛЮС версия 3.1

Заказчик:

Подрядчик:

Объект: Текущий ремонт помещений Общественного центра микрорайона Андроновский (ул.Беляева,59)

Локальная смета 2/2008 - аукц.

Перепланировка помещений общественного центра -2очередь

Сметная стоимость			510,218 тыс.руб.

Основание:												 Норм, трудоемкость			1 143,11 чел/час

Составлена в ценах2001 г/Зкв-л 2008г									 Сметная зар. плата			   82.473 тыс.руб.

| №/№ п/п |  | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Количество [ед. изм.] |  |  | Стоим. единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием механизмов, чел - час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Всего |  | Основной заработной платы |  | Экспл. машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основная заработн. плата | в т.ч заработн. плата |  |  |  |  |  | платы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обслуживающих мех |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на един |  | всего |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
|  |  |  | Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 62-42-1 |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (от грибка) |  | 0.0022 [100 м2] | 52,70 41,77 |  |  |  |  | 0,11 |  | 0,09 |  |  | 3,77 |  | 0,01 |
| 2 | 11-01-036-04 |  | Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках |  | 0.1755 [100м2] | 7654,25 371,58 |  |  | 68,99 4,65 |  | 1 343,32 |  | 65,21 |  | 12,11 0,82 | 31,41 0,82 |  | 5,51 0,14 |
| 3 | 11-01-039-01 |  | Устройство плинтусов деревянных |  | 0.1878 [100м] | 628,77 92,95 |  |  | 6,19 |  | 118,08 |  | 17,46 |  | 1,16 | 7,65 0,08 |  | 1,44 0,02 |
| 4 | 15-04-025-3 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов (дер.плинтусов) |  | 0.0176 [100м2] | 1429,03 663,70 |  |  | 9,33 0,27 |  | 25,15 |  | 11,68 |  | 0,16 | 51,37 0,13 |  | 0,90 |
| 5 | 10-05-009-3 |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой ( С 625 ) одним слоем глухих (короба) |  | 8.94 [м2] | 108,46 19,25 |  |  | 0,65 0,06 |  | 969,64 |  | 172,10 |  | 5,81 0,54 | 1,49 |  | 13,32 |
| 6 | 101-6002 |  | Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, стандартные (ГКЛ) |  | -9.387 [1м2] | 36,38 |  |  |  |  | -341,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 101-6004 |  | Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, влагостойкие (ГКЛВ) |  | 9.387 [м2] | 47,28 |  |  |  |  | 443,82 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 61-2-9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.4 [100 м2] | 2999,89 1981,03 | 27,22 9,17 | 1 199,96 | 792,41 | 10,89 3,67 | 157,10 0,67 | 62,84 0,27 |
| 9 | 61-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Бетонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 1.40413 [100 м2] | 5875,37 1025,08 | 48,05 28,93 | 8 249,79 | 1 439,35 | 67,47 40,62 | 73,80 0,46 | 103,62 0,65 |
| 10 | 62-8-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % | 0.026 [100 м2] | 1294,26 661,74 | 8,71 1,37 | 33,66 | 17,21 | 0,23 0,04 | 53,80 0,16 | -1,40 |
| 11 | 61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (дверных, оконных) | 0.1563 [100 м2] | 6916,33 4887,85 | 47,13 15,87 | 1 081,03 | 763,97 | 7,37 2,48 | 383,06 1,16 | 59,87 0,18 |
| 12 | 15-04-005-3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (откосов) | 0.3908 [100 м2] | 1707,53 547,40 | 12,43 0,27 | 667,30 | 213,92 | 4,86 0,11 | 42,90 0,17 | 16,77 0,07 |
| 13 | 10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0.036 [100 м2] | 32012,53 1362,94 | 1262,06 178,42 | 1 152,45 | 49,07 | 45,43 6,42 | 104,28 13,34 | 3,75 0,48 |
| 14 | 15-04-025-4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 0.0864 [100 м2] | 1747,49 1198,07 | 7,37 0,14 | 150,98 | 103,51 | 0,64 0,01 | 92,73 0,10 | 8,01 0,01 |
| 15 | 101-0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | 2 [шт] | 80,79 |  | 161,58 |  |  |  |  |
| 16 | 56-12-5 | Смена дверных приборов: замки врезные | 0.13 [100 шт] | 9005,31 889,38 |  | 1 170,69 | 115,62 |  | 73,20 | 9,52 |
| 17 | 56-12-3 | Смена дверных приборов: ручки | 0.26 [100 шт] | 1568,96 398,03 |  | 407,93 | 103,49 |  | 32,76 | 8,52 |
| 18 | 56-12-8 | Смена дверных приборов: задвижки | 0.02 [100 шт] | 1568,96 398,03 |  | 31,38 | 7,96 |  | 32,76 | 0,66 |
| 19 | 62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 0.635 [100 м2] | 1517,68 816,10 | 8,71 1,37 | 963,72 | 518,22 | 5,53 0,87 | 66,35 0,16 | 42,13 0,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 62-9-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 0.977 [100 м2] | 1959,28 1263,21 | 8,71 1,37 | 1 914,22 | 1 234,16 | 8,51 1,34 | 102,70 0,16 | 100,34 0,16 |
| 21 | 62-17-8 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков масляной краской с расчисткой старой краски: до 35 % (щитовая) | 0.0255 [100 м2] | 1629,59 476,99 | 8,71 1,37 | 41,55 | 12,16 | 0,22 0,03 | 38,78 0,16 | 0,99 |
| 22 | 62-35-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток окон без рельефа за 2 раза | 0.422 [100 м2] | 1313,02 992,98 | 0,77 | 554,09 | 419,04 | 0,32 | 80,73 0,01 | 34,07 |
| 23 | 15-06-001-1 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности (Стеклообои под покраску) | 5.442 [100 м2] | 895,84 424,07 | 1,18 0,14 | 4 875,16 | 2 307,79 | 6,42 0,76 | 33,63 0,02 | 183,01 0,11 |
| 24 | 101-1830 | Обои обыкновенного качества (с К-1.13) | -6.1495 [100 м2] | 292,95 |  | -1 801,50 |  |  |  |  |
| 25 | Прайс-лист | Стеклообои- Ромб средний (коридоры)- 128м2х 1.13=144.64м2 14=13310.85:1.18:3.872:25м2=11.66руб/м2 | 144.64 [м2] | 11,66 |  | 1 686,50 |  |  |  |  |
| 26 | Прайс-лист | Стеклообои- Елка крупная (кабинеты)-416.20 м2х 1.13=470.31 м2 Ц=1450.27:1ё.18 :25 :3.872 =12.697 | 470.31 [м2] | 12,70 |  | 5 972,94 |  |  |  |  |
| 27 | 15-04-005-5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (по обоям) | 5.442 [100 м2] | 1234,50 324,23 | 8,15 0,14 | 6 718,15 | 1 764,46 | 44,35 0,76 | 25,41 0,11 | 138,28 0,60 |
| 28 | 15-01-019-5 | Гладкая облицовка стен, на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (сапожок вые. 12.5см) | 0.102 [100 м2] | 11807,80 2086,89 | 45,24 25,22 | 1 204,39 | 212,86 | 4,61 2,57 | 159,67 1,65 | 16,29 0,17 |
| 29 | 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(выравнивающая стяжка пом. 15,16) | 0.3 [100 м2] | 1364,22 446,07 | 56,56 17,37 | 409,27 | 133,82 | 16,97 5,21 | 39,51 1,27 | 11,85 0,38 |
| 30 | 11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 1.28775 [100 м] | 686,99 124,87 | 2,32 | 884,67 | 160,80 | 2,99 | 8,99 0,03 | 11,58 0,04 |
| 31 | 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 0.19 [100 м2] | 1364,22 446,07 | 56,56 17,37 | 259,20 | 84,75 | 10,75 3,30 | 39,51 1,27 | 7,51 0,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 0.19 [100 м2] | 10481,54 1492,46 | 150,07 36,39 | 1 991,49 | 283,57 | 28,51 6,91 | 119,78 2,94 | 22,76 0,56 |
| 33 | 62-17-2 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 0.1732 [100 м2] | 1546,08 393,48 | 8,71 1,37 | 267,78 | 68,15 | 1,51 0,24 | 31,99 0,16 | 5,54 0,03 |
| 34 | 62-16-8 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами: масляной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 0.3576 [100 м2] | 1528,65 397,41 | 8,71 1,37 | 546,64 | 142,11 | 3,11 0,49 | 32,31 0,16 | 11,55 0,06 |
| 35 | 10-05-009-3 | Примечание. Экраны на радиаторы отопления Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой ( С 625) одним слоем глухих | 25.721 [м2] | 108,46 19,25 | 0,65 0,06 | 2 789,70 | 495,13 | 16,72 1,54 | 1,49 | 38,32 |
| 36 | 101-6002 | Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, стандартные (ГКЛ) | -27.007 [м2] | 36,38 |  | -982,51 |  |  |  |  |
| 37 | 101-6004 | Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, влагостойкие (ГКЛВ) | 27.007 [м2] | 47,28 |  | 1 276,89 |  |  |  |  |
| 38 | 101-6004 | Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, влагостойкие (ГКЛВ) 0.9*0.6*17шт+0.6*0.6*1 шт=9.54м2 | -9.54 [м2] | 47,28 |  | -451,05 |  |  |  |  |
| 39 | Пр-лист | Решетки на экраны (размером 0.9*0.6м) Цена : 168.50:1.18:3.872=36.879руб/шт | 17 [шт] | 36,88 |  | 626,96 |  |  |  |  |
| 40 | Пр-лист | Решетки на экраны (размером 0.6*0.6м) Цена : 247:1.18:3.872=54.Обруб/шт | 1 [шт] | 54,06 |  | 54,06 |  |  |  |  |
| 41 | 15-04-005-5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (Экранов) | 0.16181 [100 м2] | 1234,50 324,23 | 8,15 0,14 | 199,75 | 52,46 | 1,32 0,02 | 25,41 0,11 | 4,11 0,02 |
| 42 | 10-05-009-3 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой ( С 625) одним слоем глухих (тамбур) | 25.312 [м2] | 108,46 19,25 | 0,65 0,06 | 2 745,34 | 487,26 | 16,45 1,52 | 1,49 | 37,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 101-6002 | Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, стандартные (ГКЛ) | -26.578 [м2] | 36,38 |  | -966,91 |  |  |  |  |
| 44 | 101-6004 | Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, влагостойкие (ГКЛВ) | 26.578 [м2] | 47,28 |  | 1 256,61 |  |  |  |  |
| 45 | 15-04-005-5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен тамбура | 0.25312 [100 м2] | 1234,50 324,23 | 8,15 0,14 | 312,47 | 82,07 | 2,06 0,04 | 25,41 0,11 | 6,43 0,03 |
| 46 | 10-01-033-3 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема:более 2 м | 0.14758 [100 м2] | 5384,22 558,79 | 51,04 1,73 | 794,60 | 82,47 | 7,53 0,26 | 45,43 0,26 | 6,70 0,04 |
| 47 | 203-0390 | Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 200 мм | -7.48 [м] | 81,92 |  | -612,76 |  |  |  |  |
| 48 | 101-0780 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм | 8.11 [м2] | 39,94 |  | 323,91 |  |  |  |  |
| 49 | 15-04-025-5 | Улучшенная окраска масляными составами подоконных досок из ЦСП | 0.0811 [100 м2] | 2482,98 1790,71 | 7,37 0,14 | 201,38 | 145,23 | 0,60 0,01 | 138,60 0,10 | 11,24 0,01 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 50 922,08 | 12 559,56 | 334,61 80,58 |  | 986,55 4,37 |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=5.647,ЭММ=3.332,Материалы=3.951] |  |  |  |  | 222 287,03 | 70 923,86 | 1 114,92 455,04 |  | 986,55 4,37 |
|  | Накладные расходы [Н43=80% * 0.94 по поз.1,10,19-22,25-26,33-34, Н43=123% * 0.94*0.9 по поз.2-3,30, Н43=105% * 0.94*0.9 по поз.4,12,14,23,27-28,41,45, 1443=118% * 0.94*0.9 по поз.5,13,35,42,46, Н43=79% * 0.94 по поз.8-9,11, Н43=82% * 0.94 по поз.16-18, Н43=123% * 0.94 по поз.29,31-32, Н43=105% * 0.94 по поз.49] |  |  |  |  | 60 772,89 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=50% по поз.1,8-11,19-22,25-26,33-34, Н49=75% * 0.85 по поз.2-3,30, Н49=55% * 0.85 по поз.4,12,14,23,27-28,41,45, Н49=63% * 0.85 по поз.5,13,35,42,46, Н49=62% по поз.16-18, Н49=75% по поз.29,31-32, Н49=55% по поз.49] |  |  |  |  | 36 192,25 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 319 252,17 | 70 923,86 | 1 114,92 455,04 |  | 986,55 4,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 2. Наружные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 58-7-6 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два | 0,98 [100 м2] | 14578,10 2000,92 | 25,13 3,69 | 14 286,54 | 1 960,90 | 24,63 3,62 | 154,87 0,45 | 151,77 0,44 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 14 286,54 | 1 960,90 | 24,63 3,62 |  | 151,77 0,44 |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=5.647,ЭММ=3.332,Материалы=3.951] |  |  |  |  | 59 756,56 | 11 073,20 | 82,07 20,44 |  | 151,77 0,44 |
|  | Накладные расходы [Н43=83% * 0.94 по поз.50] |  |  |  |  | 8 655,26 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=65% по поз.50] |  |  |  |  | 7 210,87 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 75 622,69 | 11 073,20 | 82,07 20,44 |  | 151,77 0,44 |
|  | Всего |  |  |  |  | 394 874,86 | 81 997,06 | 1 196,99 475,48 |  | 1138,32 4,81 |
| 51 | Всего по смете в ценах 2кв-ла 2008г Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  | 394 874,86 71 077,47 | 82 472,54 |  |  | 1143,11 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 465 952,33 | 82 472,54 |  |  | 1143,11 |
|  | ВСЕГО с НДС-18% с К-1.095 (9.5%-индекс Зкв-ла 2008г) |  |  |  |  | 510 217,80 |  |  |  |  |

Составил:

Проверил:

Техническое задание по лоту №2  «Выполнение работ по проведению текущего ремонта помещения общественного центра микрорайона  Новоплоский по адресу ул. Самолетная, 52»

(С) ООО "Эрикос-ЦСП" 1998-2008 СМЕТА ПЛЮС версия 3.1

Заказчик:

Подрядчик:

Объект: Текущий ремонт помещений Общественного центра по адресу: ул.Самолетная,52

Локальная смета 2/2008 -аукц.

Перепланировка помещений общественного центра (2очередь)

Сметная стоимость			709,981 тыс.руб.

Основание:												Норм, трудоемкость			1 345,16 чел/час

Составлена в ценах2001 г/Зкв-л 2008г									Сметная зар. плата			   97,238 тыс.руб.

| №/№ п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Количество [ед. изм.] | Стоим. единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием механизмов, чел - час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной заработной платы | Экспл. машин |  |  |
|  |  |  |  | Основная заработн. плата | в т.ч заработн. плата |  |  | платы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|  |  |  |  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 53-2-1 | Разборка кладки стен из: кирпича (перегородок) |  | 0.324 [10 м3] |  | 4290,60 2315,27 |  | 1975,33 213,25 |  | 1 390,16 |  | 750,15 |  | 640,01 69,09 |  | 212,41 15,35 |  | 68,82 4,97 |  |
| 2 |  | 46-04-012-3 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных |  | 0.0998 [100 м2] |  | 1510,47 1196,00 |  | 314,47 105,88 |  | 150,74 |  | 119,36 |  | 31,38 10,57 |  | 103,91 7,74 |  | 10,37 0,77 |  |
| 3 |  | 56-11-1 | Снятие наличников |  | 0.15 [100 м] |  | 47,53 47,53 |  |  |  | 7,13 |  | 7,13 |  |  |  | 4,21 |  | 0,63 |  |
| 4 |  | 10-01-010-1 | Разборка элементов каркаса: из брусьев |  | 0.2 [м3] |  | 1560,59 268,65 |  | 30,38 |  | 312,12 |  | 53,73 |  | 6,08 |  | 22,50 0,36 |  | 4,50 0,07 |  |
| 5 |  | 57-2-8 | Разборка покрытий полов: паркетных пом.16,17,18 |  | 0.118 [100м2] |  | 476,96 449,74 |  | 27,22 9,17 |  | 56,28 |  | 53,07 |  | 3,21 1,08 |  | 40,59 0,67 |  | 4,79 0,08 |  |
| 6 |  | 57-1-2 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков пом.15 |  | 0.16 [100 м2] |  | 84,98 84,98 |  |  |  | 13,60 |  | 13,60 |  |  |  | 7,67 |  | 1,23 |  |
| 7 |  | 57-2-7 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит пом.15 |  | 0.16 [100 м2] |  | 127,76 122,88 |  | 4,88 1,64 |  | 20,44 |  | 19,66 |  | 0,78 0,26 |  | 11,09 0,12 |  | 1,77 0,02 |  |
| 8 |  | 57-2-9 | Разборка покрытий полов: дощатых |  | 0.155 [100 м2] |  | 459,30 424,36 |  | 34,94 11,76 |  | 71,20 |  | 65,78 |  | 5,42 1,82 |  | 38,30 0,86 |  | 5,94 0,13 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10-01-057-1 | Разборка по месту шкафных и антресольных:стенок К2=0.8, КЗ=0.8, К7=0.8, К8=0.8 | 0.0754 [100 м2] | 1139,03 813,40 | 325,63 25,78 | 68,70 | 49,06 | 19,64 1,56 | 70,06 3,89 | 4,23 0,23 |
| 10 | 10-01-057-2 | Разборка по месту шкафных и антресол ьн ых: полок К2=0.8, КЗ=0.8, К7=0.8, К8=0.8 | 0.042 [100 м2] | 1948,82 1626,79 | 322,03 25,78 | 65,48 | 54,66 | 10,82 0,87 | 140,12 3,89 | 4,71 0,13 |
| 11 | 10-01-058-1 | Разборка дверных блоков:шкафных К2=0.8, КЗ=0.8, К7=0.8, К8=0.8 | 0.2 [10 шт] | 123,75 83,99 | 39,76 3,30 | 19,80 | 13,44 | 6,36 0,53 | 7,10 0,48 | 1,14 0,08 |
| 12 | 63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных (пом. 15) | 0.82 [100 м2] | 115,23 115,23 |  | 94,49 | 94,49 |  | 10,40 | 8,53 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 2 270,14 | 1 294,13 | 723,70 85,78 |  | 116,66 6,48 |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=5.647,ЭММ=3.332,Материалы=3.951] |  |  |  |  | 10 716,20 | 7 307,97 | 2 411,37 484,40 |  | 116,66 6,48 |
|  | Накладные расходы [Н43=86% * 0.94 по поз.1, Н43=110% * 0.94*0.9 по поз.2, Н43=82% * 0.94 по поз.З, Н43=118% * 0.94*0.9 по поз.4,9-11, Н43=80% * 0.94 по поз.5-8, Н43=77% * 0.94 по поз. 12] |  |  |  |  | 6 479,29 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=70% по поз.1, Н49=70% * 0.85 по поз.2, Н49=62% по поз.З, Н49=63% * 0.85 по поз.4,9-11, Н49=68% по поз.5-8, Н49=50% по поз. 12] |  |  |  |  | 5 088,65 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 22 284,14 | 7 307,97 | 2 411,37 484,40 |  | 116,66 6,48 |
|  |  | Раздел 2. Перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1-1-29-3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках, груз - Мусор строительный | 7 [т] | 1,78 | 1,78 | 12,46 |  | 12,46 |  |  |
| 14 | 1-1-29-4 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках, груз - Мусор строительный | 7 [т] | 2,52 | 2,52 | 17,64 |  | 17,64 |  |  |
| 15 | 3-3-20-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями -самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 20 км, класс груза -1 | 7 [т] | 18,70 | 18,70 | 130,90 |  | 130,90 |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 161,00 |  | 161,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ЭММ=4.115] |  |  |  |  | 662,51 |  | 662,51 |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 662,51 |  | 662,51 |  |  |
| 16 | 10-01-039-1 | Раздел 3. Двери Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0.054 [100 м2] | 32012,53 1362,94 | 1262,06 178,42 | 1 728,68 | 73,60 | 68,15 9,63 | 104,28 13,34 | 5,63 0,72 |
| 17 | 10-01-039-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 0.0638 [100 м2] | 32721,06 1467,40 | 301,92 | 2 087,60 | 93,62 | 19,26 | 115,00 3,90 | 7,34 0,25 |
| 18 | 101-0951 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | 7 [шт] | 83,70 |  | 585,90 |  |  |  |  |
| 19 | 101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 14 [шт] | 18,33 |  | 256,62 |  |  |  |  |
| 20 | 101-0961 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | 1 [шт] | 387,18 |  | 387,18 |  |  |  |  |
| 21 | 15-04-025-6 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 0.302 [100 м2] | 526,32 335,53 | 1,95 0,14 | 158,95 | 101,33 | 0,59 0,04 | 25,97 0,03 | 7,84 0,01 |
| 22 | 62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (входные в здание мет. двери) | 0.0484 [100 м2] | 622,79 233,25 | 0,77 | 30,15 | 11,29 | 0,04 | 18,72 0,01 | 0,91 |
| 23 | 56-12-5 | Смена дверных приборов: замки врезные (вх .дверь) | 0.01 [100 шт] | 9005,31 889,38 |  | 90,05 | 8,89 |  | 73,20 | 0,73 |
| 24 | 56-12-3 | Смена дверных приборов: ручки-скобы (вх. дверь) | 0.01 [100 шт] | 1568,96 398,03 |  | 15,69 | 3,98 |  | 32,76 | 0,33 |
| 25 | 10-05-009-3 | Встроенный шкаф. Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой ( С 625 ) одним слоем глухих (внутренние поверхности стен) | 7.54 [м2] | 108,46 19,25 | 0,65 0,06 | 817,79 | 145,15 | 4,90 0,45 | 1,49 | 11,23 |
| 26 | 10-01-057-2 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок | 0.0504 [100 м2] | 9980,93 1626,79 | 322,03 25,78 | 503,04 | 81,99 | 16,23 1,30 | 140,12 3,89 | 7,06 0,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 10-01-058-1 | Установка дверных блоков: шкафных | 0.2 [10 шт] | 2128,56 83,99 | 39,76 3,30 | 425,71 | 16,80 | 7,95 0,66 | 7,10 0,48 | 1,42 0,10 |
| 28 | 203-9155 | Приборы дверные накладные | 2 [комплект] | 11,34 |  | 22,68 |  |  |  |  |
| 29 | 203-0438 | Блоки дверные шкафные однопольные | 3.48 [м2] | 181,68 |  | 632,25 |  |  |  |  |
| 30 | 15-04-005-5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (встр.шкаф) | 0.2458 [100 м2] | 1234,50 324,23 | 8,15 0,14 | 303,44 | 79,70 | 2,00 0,03 | 25,41 0,11 | 6,25 0,03 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 8 045,73 | 616,35 | 119,12 12,11 |  | 48,74 1,31 |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=5.647,ЭММ=3.332,Материалы=3.951] |  |  |  |  | 32 760,28 | 3 480,53 | 396,91 68,39 |  | 48,74 1,31 |
|  | Накладные расходы [Н43=118% * 0.94*0.9 по поз. 16-17,25-27, Н43=105% * 0.94*0.9 по поз.21,30, Н43=80% * 0.94 по поз.22, Н43=82% * 0.94 по поз.23-24] |  |  |  |  | 3 398,11 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=63% * 0.85 по поз. 16-17,25-27, Н49=55% * 0.85 по поз.21,30, Н49=50% по поз.22, Н49=62% по поз.23-24] |  |  |  |  | 1 834,80 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 37 993,19 | 3 480,53 | 396,91 68,39 |  | 48,74 1,31 |
| 31 | 13-06-003-01 | Раздел 4. Отделочные работы Очистка поверхности щетками от грибка (пом. 15) -потолки,стены | 144.04 [м2] | 10,94 10,94 |  | 1 575,80 | 1 575,80 |  | 0,90 | 129,64 |
| 32 | 62-42-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором от грибка (потолки.стены)-пом. 15 | 1.44 [100 м2] | 52,70 41,77 |  | 75,89 | 60,15 |  | 3,77 | 5,43 |
| 33 | 61-2-9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.47 [100 м2] | 2999,89 1981,03 | 27,22 9,17 | 1 409,94 | 931,08 | 12,79 4,31 | 157,10 0,67 | 73,84 0,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 10-05-001-2 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон ( С 111) с изоляцией: с одним дверным проемом (пом. 16/17) | 10.38 [м2] | 220,38 30,75 | 1,38 0,13 | 2 287,55 | 319,19 | 14,32 1,35 | 2,38 0,01 | 24,70 0,10 |
| 35 | 10-05-009-1 | Пом.15- Актовый зал Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625 ) с оконным проемом | 22.291 [м2] | 131,65 21,06 | 0,66 0,06 | 2 934,61 | 469,45 | 14,71 1,34 | 1,63 | 36,33 |
| 36 | 10-05-009-2 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625 ) с дверным проемом (пом. 15, 20/2 ) | 97.75 [м2] | 125,83 19,90 | 0,65 0,06 | 12 299,89 | 1 945,23 | 63,54 5,87 | 1,54 | 150,54 |
| 37 | 10-05-009-3 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой ( С 625) одним слоем глухих (пом. 15, 20/2 ) | 115.88 [м2] | 108,46 19,25 | 0,65 0,06 | 12 568,34 | 2 230,69 | 75,32 6,95 | 1,49 | 172,66 |
| 38 | 11-01-011-01 | Полы: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 1.09 [100М21 | 1364,22 446,07 | 56,56 17,37 | 1 487,00 | 486,22 | 61,65 18,93 | 39,51 1,27 | 43,07 1,38 |
| 39 | 11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 0.278 [100 м2] | 226,03 5,65 | 9,80 2,87 | 62,83 | 1,57 | 2,72 0,80 | 0,50 0,21 | 0,14 0,06 |
| 40 | 11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (пом. 18) | 0.026 [100 м2] | 10481,54 1492,46 | 150,07 36,39 | 272,51 | 38,80 | 3,90 0,95 | 119,78 2,94 | 3,11 0,08 |
| 41 | 11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 0.027 [100 м2] | 2466,58 319,31 | 4,64 | 66,60 | 8,62 | 0,13 | 23,60 0,06 | 0,64 |
| 42 | 11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату (пом.15, 16, 17, 20/2 ) | 1.064 [100 м2] | 7402,61 203,48 | 50,97 4,65 | 7 876,37 | 216,50 | 54,23 4,95 | 17,20 0,82 | 18,30 0,87 |
| 43 | 11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 1.14 [100 м] | 628,77 92,95 | 6,19 | 716,80 | 105,96 | 7,06 | 7,65 0,08 | 8,72 0,09 |
| 44 | 15-04-025-3 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву:полов (плинтусов) | 0.106 [100 м2] | 1429,03 663,70 | 9,33 0,27 | 151,48 | 70,35 | 0,99 0,03 | 51,37 0,13 | 5,45 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг (Байкал, Волга, Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля (пом. 15, 20/2) | 0.92 [100 м2] | 1765,36 1370,91 | 394,45 10,40 | 1 624,13 | 1 261,24 | 362,89 9,57 | 102,46 5,34 | 94,26 4,91 |
| 46 | 101-2414-101 | Панели потолочные типа "Армстронг" (БАЙКАЛ) с комплектующими | 92 [м2] | 48,94 |  | 4 502,48 |  |  |  |  |
| 47 | 15-06-001-4 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:простыми и средней плотности | 1.14 [100 м2] | 717,42 348,54 | 1,18 0,14 | 817,87 | 397,34 | 1,35 0,16 | 27,64 0,02 | 31,51 0,02 |
| 48 | 15-04-027-5 | Подготовка поверхности стен под обои под покраску | 1.14 [100 м2] | 238,86 162,22 | 2,73 0,14 | 272,30 | 184,93 | 3,11 0,16 | 11,99 0,04 | 13,67 0,05 |
| 49 | 15-04-005-5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (по ГКЛ) пом 20/2,16,17,18 | 1.261 [100 м2] | 1234,50 324,23 | 8,15 0,14 | 1 556,70 | 408,85 | 10,28 0,18 | 25,41 0,11 | 32,04 0,14 |
| 50 | 62-17-5 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 0.17 [100 м2] | 1598,48 445,88 | 8,71 1,37 | 271,74 | 75,80 | 1,48 0,23 | 36,25 0,16 | 6,16 0,03 |
| 51 | 15-04-005-3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен- (пом 16,17) | 0.4786 [100 м2] | 1707,53 547,40 | 12,43 0,27 | 817,23 | 261,99 | 5,95 0,13 | 42,90 0,17 | 20,53 0,08 |
| 52 | 61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 0.06 [100 м2] | 6916,33 4887,85 | 47,13 15,87 | 414,98 | 293,27 | 2,83 0,95 | 383,06 1,16 | 22,98 0,07 |
| 53 | 15-04-005-3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен- откосы дверные | 0.06 [100 м2] | 1707,53 547,40 | 12,43 0,27 | 102,45 | 32,84 | 0,75 0,02 | 42,90 0,17 | 2,57 0,01 |
| 54 | 62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления: за 2 раза | 0.08 [100 м2] | 1245,30 821,61 | 0,77 | 99,62 | 65,73 | 0,06 | 65,94 0,01 | 5,28 |
| 55 | 62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб: за 2 раза | 0.025 [100 м2] | 1351,40 927,71 | 0,77 | 33,78 | 23,19 | 0,02 | 80,60 0,01 | 2,02 |
| 56 | 06-01-001-15 | Прим. Устройство крыльца входа в здание из бетона М-100- (запасной выход) | 0.0125 [100 м3] | 45118,89 1419,36 | 1825,76 305,05 | 563,98 | 17,74 | 22,82 3,81 | 116,82 20,15 | 1,46 0,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 06-01-067-4 | Железнение поверхности крыльца | 0.0375 [100 м2] | 442,33 395.35 | 2,32 | 16,59 | 14,83 | 0,09 | 28,90 0,03 | 1,08 |
| 58 | 09-03-050-1 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (обрамление уголком) | 0.055 [100 м] | 232,50 169,22 | 19,49 | 12,79 | 9,31 | 1.07 | 12,80 0,05 | 0,70 |
| 59 | 201-9002 | Конструкции стальные (Уголок 32*32*4) | 0.01051 [т] | 7793,05 |  | 81,90 |  |  |  |  |
| 60 | 09-03-014-1 | Козырек: Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 0.0308 [т] | 1648,47 788,47 | 448,62 69,42 | 50,77 | 24,28 | 13,82 2,14 | 63,28 4,01 | 1,95 0,12 |
| 61 | 201-9002 | Конструкции стальные | 0.0308 [т] | 7793,05 |  | 240,03 |  |  |  |  |
| 62 | 09-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из:профилированного листа при высоте здания до 25 м | 0.015 [100 м2] | 973,57 442,33 | 352,10 47,23 | 14,60 | 6,63 | 5,28 0,71 | 35,50 2,93 | 0,53 0,04 |
| 63 | 101-9910 | Настил профилированный (стальной гнутый профиль) | 0.00915 [т] | 16773,00 |  | 153,47 |  |  |  |  |
| 64 | 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 0.0092 [100 м2] | 304,42 80,23 | 9,86 0,14 | 2,80 | 0,74 | 0,09 | 5,31 0,02 | 0,05 |
| 65 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью ПФ-115 (за 2раза) К2=2, К3=2, К5=2, К7=2, К8=2 | 0.0092 [100 м2] | 549,22 49,48 | 6,47 0,14 | 10,11 | 0,91 | 0,12 | 3,83 0,02 | 0,07 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 55 445,93 | 11 539,23 | 743,37 63,54 |  | 909,43 8,62 |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=5.647,ЭММ=3.332,Материалы=3.951] |  |  |  |  | 238 177,26 | 65 162,06 | 2 476,91 358,80 |  | 909,43 8,65 |
|  | Накладные расходы [Н43=90% * 0.94*0.9 по поз.31,58,60,62,64-65, Н43=80% * 0.94 по поз.32,50,54-55, Н43=79% * 0.94 по поз.33,52, Н43=118% * 0.94*0.9 по поз.34-37, Н43=123% * 0.94*0.9 по поз.38-43, Н43=105% * 0.94*0.9 по Поз.44-45,47-49,51,53,56-57] |  |  |  |  | 59 708,43 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=70% * 0.85 по поз.31,64-65, Н49=50% по поз.32-33,50,52,54-55, Н49=63% * 0.85 по поз.34-37, Н49=75% * 0.85 по поз.38-43, Н49=55% * 0.85 по поз.44-45,47-49,51,53, Н49=65% * 0.85 по поз.56-57, Н49=85% * 0.85 по поз.58,60,621 |  |  |  |  | 34 873,48 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 332 759,17 | 65 162,06 | 2 476,91 358,80 |  | 909,43 8,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 5. Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 67-3-1 | Демонтаж кабеля | 1.5 [100 м] | 107,22 106,81 | 0,41 0,14 | 160,84 | 160,22 | 0,62 0,21 | 9,64 0,01 | 14,46 0,02 |
| 67 | 08-02-409-2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям. Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50 | 0.4 [100 м] | 2623,67 460,27 | 964,07 438,00 | 1 049,47 | 184,11 | 385,63 175,20 | 34,40 24,30 | 13,76 9,72 |
| 68 | 08-02-409-4 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям. Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 | 0.71 [100 м] | 2095,73 365,27 | 531,13 217,44 | 1 487,96 | 259,34 | 377,10 154,38 | 27,30 12,20 | 19,38 8,66 |
| 69 | Цена приобр. | Гофротруба Д-25мм Цена: 10.15руб:1.18: 3.951=2.18руб | 111 [м] | 2,18 |  | 241,98 |  |  |  |  |
| 70 | 08-02-403-3 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 0.75 [100 м] | 2427,64 495,06 | 188,52 96,31 | 1 820,74 | 371,30 | 141,39 72,23 | 37,00 5,27 | 27,75 3,95 |
| 71 | 08-02-148-1 | Кабели в проложенных трубах. Кабель, масса 1 м, кг, до 1 | 1.11 [100 м] | 754,14 169,63 | 512,24 54,33 | 837,10 | 188,29 | 568,59 60,31 | 12,40 3,78 | 13,76 4,20 |
| 72 | 501-0586-069 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3x1.5 мм2 | 0.13 [1000 м] | 5100,26 |  | 663,03 |  |  |  |  |
| 73 | 501-0586-070 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3x2.5 мм2 | 0.056 [1000 м] | 7607,16 |  | 426,00 |  |  |  |  |
| 74 | 08-03-593-2 | Светильники для ламп накаливания. Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью | 0.01 [100 шт] | 5358,60 882,03 | 2026,86 1036,63 | 53,59 | 8,82 | 20,27 10,37 | 62,60 56,50 | 0,63 0,57 |
| 75 | 546-0601-112 | Светильник накаливания ПСХ-60 IP54 | 1 [шт] | 41,52 |  | 41,52 |  |  |  |  |
| 76 | 08-03-593-6 | Светильник для ламп накаливания. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 0.04 [100 шт] | 5856,75 1244,15 | 1866,77 804,31 | 234,27 | 49,77 | 74,67 32,17 | 88,30 45,10 | 3,53 1,80 |
| 77 | 546-0601-114 | Светильник настенно-потолочный НББ 01-60 | 4 [шт] | 69,16 |  | 276,64 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 08-03-594-11 | Светильники с люминисцентными лампами .Светильники в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 0.24 [100 шт] | 20545,75 4466,53 | 3015,07 1390,45 | 4 930,99 | 1 071,97 | 723,62 333,71 | 317,00 77,20 | 76,08 18,53 |
| 79 | 546-0601-068 | Светильник люминесцентный SM-4x18 "Опал" | 24 [шт] | 582,20 |  | 13 972,80 |  |  |  |  |
| 80 | 546-0110 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 9.6 [10 шт] | 117;50 |  | 1 128,00 |  |  |  |  |
| 81 | 546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 9.6 [10 шт] | 25,93 |  | 248,93 |  |  |  |  |
| 82 | 67-4-1 | Демонтаж осветительных приборов:Выключатели, розетки | 0.1 [100 шт] | 64,71 64,71 |  | 6,47 | 6,47 |  | 5,84 | 0,58 |
| 83 | 08-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная | 0.05 [100 шт] | 1829,74 1034,21 | 27,77 2,21 | 91,49 | 51,71 | 1,39 0,11 | 73,40 0,24 | 3,67 0,01 |
| 84 | Цена приобр. | Розетка 2-х местная скрытая с заземляющим контактом | 5 [шт] | 11,94 |  | 59,70 |  |  |  |  |
| 85 | 08-03-591-5 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 0.05 [100 шт] | 549,63 462,15 | 9,26 0,74 | 27,48 | 23,11 | 0,46 0,04 | 32,80 0,08 | 1,64 |
| 86 | Цена приобр. | Выключатель 2-х клавишный скрытой установки | 5 [шт] | 8,27 |  | 41,35 |  |  |  |  |
| 87 | 08-03-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 0.02 [100 шт] | 541,18 453,70 | 9,26 0,74 | 10,82 | 9,07 | 0,19 0,01 | 32,20 0,08 | 0,64 |
| 88 | 545-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 2 [шт] | 8,50 |  | 17,00 |  |  |  |  |
| 89 | 500-9006-4 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БК220-230-60 | 0.5 [10 шт] | 24,90 |  | 12,45 |  |  |  |  |
| 90 | 549-4137-44 | Коробка У-196 (КУВ-1 м) | 8 [шт] | 3,53 |  | 28,24 |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 27 868,86 | 2 384,18 | 2 293,93 838,74 |  | 175,88 47,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=5.647,ЭММ=3.332,Материалы=3.9511 |  |  |  |  | 112 733,49 | 13 463,46 | 7 643,37 4 736,36 |  | 175,88 47,46 |
|  | Накладные расходы [1-143=85% * 0.94 по поз.66,82,1-143=95% * 0.94 по поз.67-68,70-71,74,76,78,83,85,871 |  |  |  |  | 16 163,85 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=65% по поз.66-68,70-71,74,76,78,82-83,85,871 |  |  |  |  | 11 829,90 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 140 727,24 | 13 463,46 | 7 643,37 4 736,36 |  | 175,88 47,46 |
|  |  | Раздел 6. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 65-19-1 | Демонтаж радиаторов весом до:80 кг | 0.04 [100 шт] | 1321,91 1230,90 | 91,01 30,64 | 52,88 | 49,24 | 3,64 1,23 | 110,00 2,24 | 4,40 0,09 |
| 92 | 65-14-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях:на сварке диаметром до 50 мм (Д-20мм) | 0.12 [100 м] | 565,32 529,74 | 12,75 | 67,84 | 63,57 | 1,53 | 43,60 | 5,23 |
| 93 | 16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром:до 40 мм (Д-25мм) | 0.15 [100 м] | 4644,98 844,93 | 129,04 2,99 | 696,75 | 126,74 | 19,36 0,45 | 60,83 1,06 | 9,12 0,16 |
| 94 | 18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных | 0.05184 [100квт] | 35974,89 965,93 | 379,34 37,50 | 1 864,93 | 50,07 | 19,66 1,94 | 75,70 6,06 | 3,92 0,31 |
| 95 | 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ()радиаторов,труб) | 0.1028 [100 м2] | 1351,54 896,07 | 2,73 0,14 | 138,94 | 92,12 | 0,28 0,01 | 71,06 0,04 | 7,30 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 2 821,34 | 381,74 | 44,47 3,63 |  | 29,97 0,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=5.647,ЭММ=3.332,Материалы=3.9511 |  |  |  |  | 11 767,02 | 2 155,69 | 148,18 20,51 |  | 29,97 0,56 |
|  | Накладные расходы [Н43=74% * 0.94 по поз.91-92, Н43=128% * 0.94*0.9 по поз.93-94, Н43=105% * 0.94*0.9 по поз.951 |  |  |  |  | 2 005,92 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=50% по поз.91-92, Н49=83% * 0.85 по поз.93-94, Н49=55% * 0.85 по поз.951 |  |  |  |  | 1 279,14 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 15 052,08 | 2 155,69 | 148,18 20,51 |  | 29,97 0,56 |
|  | Всего |  |  |  |  | 549 478,33 | 91 569,71 | 13 739,25 5 668,46 |  | 1280,68 64,43 |
| 96 | Всего по смете в ценах 3 кв-ла 2008г Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  | 549 478,33 98 906,10 | 97 238,17 |  |  | 1345,16 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 648 384,43 | 97 238,17 |  |  | 1345,16 |
|  | Всего с НДС-18% с К-1.095 (9.5% Индекс Зкв-л 2008г.) |  |  |  |  | 709 980.95 |  |  |  |  |

Составил:

Проверил:

Приложение № 2

к муниципальному контракту по лоту __

№_____ от _________ 2008 г.

| Формы отчетности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

Продолжение приложения № 2

к муниципальному контракту  по лоту №___ «______» ____ 2008 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
|  |  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смета № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
| по порядку |  | поз. по смете |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

по лоту№___

№ _____  от _______2008 г.

А К Т

контрольной проверки

_____________ 2008 г.

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2008 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ______________ /___________ / | ______________/_______________ / |
| М.П. | М.П. |

# ПРИЛОЖЕНИЕ. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ

# ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

# Приложение № 1

к документации об аукционе

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе

на выполнение работ по  проведению текущего ремонта помещений общественных центров на территории Индустриального района г. Перми (№ лота)

Настоящим ___________________________________________________________________________ подтверждает, что 				                    наименование участника размещения заказа

для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта: на выполнение работ по  проведению текущего ремонта помещений общественных центров на территории Индустриального района г. Перми направляются ниже перечисленные документы.

| № п/п | Наименование | Кол-во Страниц |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Заявка на участие в аукционе (по форме Приложение № 2.) |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа (по форме Приложение № 3.) |  |
|  | Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемых работ (по форме Приложение № 4.) |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |
|  | Копия лицензии на виды работ, включенные в сметы, подлежащие лицензированию |  |

# Приложение № 2

к документации об аукционе

# ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата, исх. Номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения с администрацией Индустриального района муниципального контракта на выполнение работ по  проведению текущего ремонта помещений общественных центров на территории Индустриального района г. Перми (№ лота)

1. Изучив аукционную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты  ______________________________________________________________________________________________________

наименование участника размещения заказа

в лице, __________________________________________________________ действующего на основании ______________________________________

наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2.  Мы согласны на выполнение работ в соответствии с требованиями аукционной документации.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части аукционной документации влияющими на стоимость выполнения работ.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы, в соответствии с требованиями аукционной документации, включая требования, содержащиеся в технической части аукционной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________________________

________________________________________________________________________ наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с администрацией Индустриального района на выполнение работ в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями наших предложений, не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте.

8. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с администрацией Индустриального района, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен __________________________________________________________

контактная информация уполномоченного лица

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

10. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон ________, факс ___________.

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________

12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на _____стр.

Участник размещения заказа _________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение №3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| - Для юридических лиц: |  |  |
|  | Фирменное наименование, Сведения об организационно-правовой форме |  |
|  | Место нахождения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Контактные телефоны |  |
| Для физических лиц: |  |  |
|  | Фамилия, имя, отчество |  |
|  | Паспортные данные (для физического лица) |  |
|  | Сведения о месте жительства |  |
|  | Контактные телефоны |  |
| Следующие данные указываются по желанию участника размещения заказа: |  |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, р/с и к/с) |  |
|  | ИНН/КПП |  |
|  | Ф.И.О. руководителя (для юридического лица) и должность |  |
|  | Факс (с указанием кода страны и города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 		                    Подпись              	                	        Ф.И.О.

М.П.

# Приложение № 4

к документации об аукционе

# ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ

# ХАРАКТЕРИСТИКАХ  РАБОТ

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ  РАБОТ

участника размещения заказа на выполнение работ по  проведению текущего ремонта помещений общественных центров на территории Индустриального района г. Перми (№ лота)

указать название аукциона

1. Исполняя наши обязательства и изучив аукционную документацию на право заключения с Администрацией Индустриального района г. Перми муниципального контракта на _____________________________________________________________________________________________

указывается наименование работ  по предмету аукциона

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы ____________________________________________________________________________________________

полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О.

в лице _____________________________________________________________________________________________

наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в техническом задании:

| №/ п/п | Наименование работ и затрат | Количество [ед. изм.] |
| --- | --- | --- |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер 	      ______________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

# Приложение № 5

к документации об аукционе

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____________________________________________________________________________________________

прописью число, месяц и год выдачи доверенности

Участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________________________

в лице________________________________________________________________________________________

доверяет _____________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, должность

паспорт серии ______ №_______ выдан ________________________________ «____» ____________________________

представлять интересы _________________________________________________________________________________

наименование организации

на аукционе на выполнение работ по  проведению текущего ремонта помещений общественных центров на территории Индустриального района г. Перми (№ лота), предусмотренными для участника размещения заказа, в том числе: правом подписи, подачи и отзыва заявки на участие в аукционе,  участия в аукционе с правом заявления ценовых предложений,  правом ознакомления с документацией, обжалования действий (бездействий) Заказчика, а также направлять запрос о разъяснении положений аукционной документации, извещать о своих притязаниях Заказчика, представлять и подписывать необходимые документы, совершать  иные действия, связанные с данным поручением.

Подпись

удостоверяем ___________________________			______________________

Ф.И.О. удостоверяемого				Подпись удостоверяемого

Доверенность действительна по «____» ____________________ г.

Руководитель ________________________ ( ___________________ )

Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 6

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту №1 «Выполнение работ по проведению текущего ремонта помещения общественного центра микрорайона Андроновский по адресу ул. Беляева, 59»

(С) ООО "Эрикос-ЦСП" 1998-2008 СМЕТА ПЛЮС версия 3.1

Заказчик:

Подрядчик:

Объект: Текущий ремонт помещений Общественного центра микрорайона Андроновский (ул.Беляева,59)

Локальная смета 2/2008 - аукц.

Перепланировка помещений общественного центра -2очередь

Сметная стоимость			510,218 тыс.руб.

Основание:												 Норм, трудоемкость			1 143,11 чел/час

Составлена в ценах2001 г/Зкв-л 2008г									 Сметная зар. плата			   82.473 тыс.руб.

| №/№ п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Количество [ед. изм.] | Стоим. единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием механизмов, чел - час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной заработной платы | Экспл. машин |  |  |
|  |  |  |  | Основная заработн. плата | в т.ч заработн. плата |  |  | платы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 62-42-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (от грибка) | 0.0022 [100 м2] | 52,70 41,77 |  | 0,11 | 0,09 |  | 3,77 | 0,01 |
| 2 | 11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках | 0.1755 [100м2] | 7654,25 371,58 | 68,99 4,65 | 1 343,32 | 65,21 | 12,11 0,82 | 31,41 0,82 | 5,51 0,14 |
| 3 | 11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 0.1878 [100м] | 628,77 92,95 | 6,19 | 118,08 | 17,46 | 1,16 | 7,65 0,08 | 1,44 0,02 |
| 4 | 15-04-025-3 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов (дер.плинтусов) | 0.0176 [100м2] | 1429,03 663,70 | 9,33 0,27 | 25,15 | 11,68 | 0,16 | 51,37 0,13 | 0,90 |
| 5 | 10-05-009-3 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой ( С 625 ) одним слоем глухих (короба) | 8.94 [м2] | 108,46 19,25 | 0,65 0,06 | 969,64 | 172,10 | 5,81 0,54 | 1,49 | 13,32 |
| 6 | 101-6002 | Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, стандартные (ГКЛ) | -9.387 [1м2] | 36,38 |  | -341,50 |  |  |  |  |
| 7 | 101-6004 | Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, влагостойкие (ГКЛВ) | 9.387 [м2] | 47,28 |  | 443,82 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 61-2-9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.4 [100 м2] | 2999,89 1981,03 | 27,22 9,17 | 1 199,96 | 792,41 | 10,89 3,67 | 157,10 0,67 | 62,84 0,27 |
| 9 | 61-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Бетонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 1.40413 [100 м2] | 5875,37 1025,08 | 48,05 28,93 | 8 249,79 | 1 439,35 | 67,47 40,62 | 73,80 0,46 | 103,62 0,65 |
| 10 | 62-8-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % | 0.026 [100 м2] | 1294,26 661,74 | 8,71 1,37 | 33,66 | 17,21 | 0,23 0,04 | 53,80 0,16 | -1,40 |
| 11 | 61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (дверных, оконных) | 0.1563 [100 м2] | 6916,33 4887,85 | 47,13 15,87 | 1 081,03 | 763,97 | 7,37 2,48 | 383,06 1,16 | 59,87 0,18 |
| 12 | 15-04-005-3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (откосов) | 0.3908 [100 м2] | 1707,53 547,40 | 12,43 0,27 | 667,30 | 213,92 | 4,86 0,11 | 42,90 0,17 | 16,77 0,07 |
| 13 | 10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0.036 [100 м2] | 32012,53 1362,94 | 1262,06 178,42 | 1 152,45 | 49,07 | 45,43 6,42 | 104,28 13,34 | 3,75 0,48 |
| 14 | 15-04-025-4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 0.0864 [100 м2] | 1747,49 1198,07 | 7,37 0,14 | 150,98 | 103,51 | 0,64 0,01 | 92,73 0,10 | 8,01 0,01 |
| 15 | 101-0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | 2 [шт] | 80,79 |  | 161,58 |  |  |  |  |
| 16 | 56-12-5 | Смена дверных приборов: замки врезные | 0.13 [100 шт] | 9005,31 889,38 |  | 1 170,69 | 115,62 |  | 73,20 | 9,52 |
| 17 | 56-12-3 | Смена дверных приборов: ручки | 0.26 [100 шт] | 1568,96 398,03 |  | 407,93 | 103,49 |  | 32,76 | 8,52 |
| 18 | 56-12-8 | Смена дверных приборов: задвижки | 0.02 [100 шт] | 1568,96 398,03 |  | 31,38 | 7,96 |  | 32,76 | 0,66 |
| 19 | 62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 0.635 [100 м2] | 1517,68 816,10 | 8,71 1,37 | 963,72 | 518,22 | 5,53 0,87 | 66,35 0,16 | 42,13 0,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 62-9-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 0.977 [100 м2] | 1959,28 1263,21 | 8,71 1,37 | 1 914,22 | 1 234,16 | 8,51 1,34 | 102,70 0,16 | 100,34 0,16 |
| 21 | 62-17-8 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков масляной краской с расчисткой старой краски: до 35 % (щитовая) | 0.0255 [100 м2] | 1629,59 476,99 | 8,71 1,37 | 41,55 | 12,16 | 0,22 0,03 | 38,78 0,16 | 0,99 |
| 22 | 62-35-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток окон без рельефа за 2 раза | 0.422 [100 м2] | 1313,02 992,98 | 0,77 | 554,09 | 419,04 | 0,32 | 80,73 0,01 | 34,07 |
| 23 | 15-06-001-1 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности (Стеклообои под покраску) | 5.442 [100 м2] | 895,84 424,07 | 1,18 0,14 | 4 875,16 | 2 307,79 | 6,42 0,76 | 33,63 0,02 | 183,01 0,11 |
| 24 | 101-1830 | Обои обыкновенного качества (с К-1.13) | -6.1495 [100 м2] | 292,95 |  | -1 801,50 |  |  |  |  |
| 25 | Прайс-лист | Стеклообои- Ромб средний (коридоры)- 128м2х 1.13=144.64м2 14=13310.85:1.18:3.872:25м2=11.66руб/м2 | 144.64 [м2] | 11,66 |  | 1 686,50 |  |  |  |  |
| 26 | Прайс-лист | Стеклообои- Елка крупная (кабинеты)-416.20 м2х 1.13=470.31 м2 Ц=1450.27:1ё.18 :25 :3.872 =12.697 | 470.31 [м2] | 12,70 |  | 5 972,94 |  |  |  |  |
| 27 | 15-04-005-5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (по обоям) | 5.442 [100 м2] | 1234,50 324,23 | 8,15 0,14 | 6 718,15 | 1 764,46 | 44,35 0,76 | 25,41 0,11 | 138,28 0,60 |
| 28 | 15-01-019-5 | Гладкая облицовка стен, на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (сапожок вые. 12.5см) | 0.102 [100 м2] | 11807,80 2086,89 | 45,24 25,22 | 1 204,39 | 212,86 | 4,61 2,57 | 159,67 1,65 | 16,29 0,17 |
| 29 | 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(выравнивающая стяжка пом. 15,16) | 0.3 [100 м2] | 1364,22 446,07 | 56,56 17,37 | 409,27 | 133,82 | 16,97 5,21 | 39,51 1,27 | 11,85 0,38 |
| 30 | 11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 1.28775 [100 м] | 686,99 124,87 | 2,32 | 884,67 | 160,80 | 2,99 | 8,99 0,03 | 11,58 0,04 |
| 31 | 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 0.19 [100 м2] | 1364,22 446,07 | 56,56 17,37 | 259,20 | 84,75 | 10,75 3,30 | 39,51 1,27 | 7,51 0,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 0.19 [100 м2] | 10481,54 1492,46 | 150,07 36,39 | 1 991,49 | 283,57 | 28,51 6,91 | 119,78 2,94 | 22,76 0,56 |
| 33 | 62-17-2 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 0.1732 [100 м2] | 1546,08 393,48 | 8,71 1,37 | 267,78 | 68,15 | 1,51 0,24 | 31,99 0,16 | 5,54 0,03 |
| 34 | 62-16-8 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами: масляной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 0.3576 [100 м2] | 1528,65 397,41 | 8,71 1,37 | 546,64 | 142,11 | 3,11 0,49 | 32,31 0,16 | 11,55 0,06 |
| 35 | 10-05-009-3 | Примечание. Экраны на радиаторы отопления Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой ( С 625) одним слоем глухих | 25.721 [м2] | 108,46 19,25 | 0,65 0,06 | 2 789,70 | 495,13 | 16,72 1,54 | 1,49 | 38,32 |
| 36 | 101-6002 | Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, стандартные (ГКЛ) | -27.007 [м2] | 36,38 |  | -982,51 |  |  |  |  |
| 37 | 101-6004 | Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, влагостойкие (ГКЛВ) | 27.007 [м2] | 47,28 |  | 1 276,89 |  |  |  |  |
| 38 | 101-6004 | Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, влагостойкие (ГКЛВ) 0.9*0.6*17шт+0.6*0.6*1 шт=9.54м2 | -9.54 [м2] | 47,28 |  | -451,05 |  |  |  |  |
| 39 | Пр-лист | Решетки на экраны (размером 0.9*0.6м) Цена : 168.50:1.18:3.872=36.879руб/шт | 17 [шт] | 36,88 |  | 626,96 |  |  |  |  |
| 40 | Пр-лист | Решетки на экраны (размером 0.6*0.6м) Цена : 247:1.18:3.872=54.Обруб/шт | 1 [шт] | 54,06 |  | 54,06 |  |  |  |  |
| 41 | 15-04-005-5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (Экранов) | 0.16181 [100 м2] | 1234,50 324,23 | 8,15 0,14 | 199,75 | 52,46 | 1,32 0,02 | 25,41 0,11 | 4,11 0,02 |
| 42 | 10-05-009-3 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой ( С 625) одним слоем глухих (тамбур) | 25.312 [м2] | 108,46 19,25 | 0,65 0,06 | 2 745,34 | 487,26 | 16,45 1,52 | 1,49 | 37,71 |
| 43 | 101-6002 | Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, стандартные (ГКЛ) | -26.578 [м2] | 36,38 |  | -966,91 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 101-6004 | Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, влагостойкие (ГКЛВ) | 26.578 [м2] | 47,28 |  | 1 256,61 |  |  |  |  |
| 45 | 15-04-005-5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен тамбура | 0.25312 [100 м2] | 1234,50 324,23 | 8,15 0,14 | 312,47 | 82,07 | 2,06 0,04 | 25,41 0,11 | 6,43 0,03 |
| 46 | 10-01-033-3 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема:более 2 м | 0.14758 [100 м2] | 5384,22 558,79 | 51,04 1,73 | 794,60 | 82,47 | 7,53 0,26 | 45,43 0,26 | 6,70 0,04 |
| 47 | 203-0390 | Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 200 мм | -7.48 [м] | 81,92 |  | -612,76 |  |  |  |  |
| 48 | 101-0780 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм | 8.11 [м2] | 39,94 |  | 323,91 |  |  |  |  |
| 49 | 15-04-025-5 | Улучшенная окраска масляными составами подоконных досок из ЦСП | 0.0811 [100 м2] | 2482,98 1790,71 | 7,37 0,14 | 201,38 | 145,23 | 0,60 0,01 | 138,60 0,10 | 11,24 0,01 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 50 922,08 | 12 559,56 | 334,61 80,58 |  | 986,55 4,37 |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=5.647,ЭММ=3.332,Материалы=3.951] |  |  |  |  | 222 287,03 | 70 923,86 | 1 114,92 455,04 |  | 986,55 4,37 |
|  | Накладные расходы [Н43=80% * 0.94 по поз.1,10,19-22,25-26,33-34, Н43=123% * 0.94*0.9 по поз.2-3,30, Н43=105% * 0.94*0.9 по поз.4,12,14,23,27-28,41,45, 1443=118% * 0.94*0.9 по поз.5,13,35,42,46, Н43=79% * 0.94 по поз.8-9,11, Н43=82% * 0.94 по поз.16-18, Н43=123% * 0.94 по поз.29,31-32, Н43=105% * 0.94 по поз.49] |  |  |  |  | 60 772,89 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=50% по поз.1,8-11,19-22,25-26,33-34, Н49=75% * 0.85 по поз.2-3,30, Н49=55% * 0.85 по поз.4,12,14,23,27-28,41,45, Н49=63% * 0.85 по поз.5,13,35,42,46, Н49=62% по поз.16-18, Н49=75% по поз.29,31-32, Н49=55% по поз.49] |  |  |  |  | 36 192,25 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 319 252,17 | 70 923,86 | 1 114,92 455,04 |  | 986,55 4,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 2. Наружные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 58-7-6 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два | 0,98 [100 м2] | 14578,10 2000,92 | 25,13 3,69 | 14 286,54 | 1 960,90 | 24,63 3,62 | 154,87 0,45 | 151,77 0,44 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 14 286,54 | 1 960,90 | 24,63 3,62 |  | 151,77 0,44 |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=5.647,ЭММ=3.332,Материалы=3.951] |  |  |  |  | 59 756,56 | 11 073,20 | 82,07 20,44 |  | 151,77 0,44 |
|  | Накладные расходы [Н43=83% * 0.94 по поз.50] |  |  |  |  | 8 655,26 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=65% по поз.50] |  |  |  |  | 7 210,87 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 75 622,69 | 11 073,20 | 82,07 20,44 |  | 151,77 0,44 |
|  | Всего |  |  |  |  | 394 874,86 | 81 997,06 | 1 196,99 475,48 |  | 1138,32 4,81 |
| 51 | Всего по смете в ценах 2кв-ла 2008г Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  | 394 874,86 71 077,47 | 82 472,54 |  |  | 1143,11 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 465 952,33 | 82 472,54 |  |  | 1143,11 |
|  | ВСЕГО с НДС-18% с К-1.095 (9.5%-индекс Зкв-ла 2008г) |  |  |  |  | 510 217,80 |  |  |  |  |

Составил:

Проверил:

Техническое задание по лоту №2  «Выполнение работ по проведению текущего ремонта помещения общественного центра микрорайона  Новоплоский по адресу ул. Самолетная, 52»

(С) ООО "Эрикос-ЦСП" 1998-2008 СМЕТА ПЛЮС версия 3.1

Заказчик:

Подрядчик:

Объект: Текущий ремонт помещений Общественного центра по адресу: ул.Самолетная,52

Локальная смета 2/2008 -2аукц.

Перепланировка помещений общественного центра (2очередь)

Сметная стоимость			709,981 тыс.руб.

Основание:												Норм, трудоемкость			1 345,16 чел/час

Составлена в ценах2001 г/Зкв-л 2008г									Сметная зар. плата			   97,238 тыс.руб.

| №/№ п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Количество [ед. изм.] | Стоим. единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием механизмов, чел - час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной заработной платы | Экспл. машин |  |  |
|  |  |  |  | Основная заработн. плата | в т.ч заработн. плата |  |  | платы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|  |  |  |  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 53-2-1 | Разборка кладки стен из: кирпича (перегородок) |  | 0.324 [10 м3] |  | 4290,60 2315,27 |  | 1975,33 213,25 |  | 1 390,16 |  | 750,15 |  | 640,01 69,09 |  | 212,41 15,35 |  | 68,82 4,97 |  |
| 2 |  | 46-04-012-3 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных |  | 0.0998 [100 м2] |  | 1510,47 1196,00 |  | 314,47 105,88 |  | 150,74 |  | 119,36 |  | 31,38 10,57 |  | 103,91 7,74 |  | 10,37 0,77 |  |
| 3 |  | 56-11-1 | Снятие наличников |  | 0.15 [100 м] |  | 47,53 47,53 |  |  |  | 7,13 |  | 7,13 |  |  |  | 4,21 |  | 0,63 |  |
| 4 |  | 10-01-010-1 | Разборка элементов каркаса: из брусьев |  | 0.2 [м3] |  | 1560,59 268,65 |  | 30,38 |  | 312,12 |  | 53,73 |  | 6,08 |  | 22,50 0,36 |  | 4,50 0,07 |  |
| 5 |  | 57-2-8 | Разборка покрытий полов: паркетных пом.16,17,18 |  | 0.118 [100м2] |  | 476,96 449,74 |  | 27,22 9,17 |  | 56,28 |  | 53,07 |  | 3,21 1,08 |  | 40,59 0,67 |  | 4,79 0,08 |  |
| 6 |  | 57-1-2 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков пом.15 |  | 0.16 [100 м2] |  | 84,98 84,98 |  |  |  | 13,60 |  | 13,60 |  |  |  | 7,67 |  | 1,23 |  |
| 7 |  | 57-2-7 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит пом.15 |  | 0.16 [100 м2] |  | 127,76 122,88 |  | 4,88 1,64 |  | 20,44 |  | 19,66 |  | 0,78 0,26 |  | 11,09 0,12 |  | 1,77 0,02 |  |
| 8 |  | 57-2-9 | Разборка покрытий полов: дощатых |  | 0.155 [100 м2] |  | 459,30 424,36 |  | 34,94 11,76 |  | 71,20 |  | 65,78 |  | 5,42 1,82 |  | 38,30 0,86 |  | 5,94 0,13 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10-01-057-1 | Разборка по месту шкафных и антресольных:стенок К2=0.8, КЗ=0.8, К7=0.8, К8=0.8 | 0.0754 [100 м2] | 1139,03 813,40 | 325,63 25,78 | 68,70 | 49,06 | 19,64 1,56 | 70,06 3,89 | 4,23 0,23 |
| 10 | 10-01-057-2 | Разборка по месту шкафных и антресол ьн ых: полок К2=0.8, КЗ=0.8, К7=0.8, К8=0.8 | 0.042 [100 м2] | 1948,82 1626,79 | 322,03 25,78 | 65,48 | 54,66 | 10,82 0,87 | 140,12 3,89 | 4,71 0,13 |
| 11 | 10-01-058-1 | Разборка дверных блоков:шкафных К2=0.8, КЗ=0.8, К7=0.8, К8=0.8 | 0.2 [10 шт] | 123,75 83,99 | 39,76 3,30 | 19,80 | 13,44 | 6,36 0,53 | 7,10 0,48 | 1,14 0,08 |
| 12 | 63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных (пом. 15) | 0.82 [100 м2] | 115,23 115,23 |  | 94,49 | 94,49 |  | 10,40 | 8,53 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 2 270,14 | 1 294,13 | 723,70 85,78 |  | 116,66 6,48 |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=5.647,ЭММ=3.332,Материалы=3.951] |  |  |  |  | 10 716,20 | 7 307,97 | 2 411,37 484,40 |  | 116,66 6,48 |
|  | Накладные расходы [Н43=86% * 0.94 по поз.1, Н43=110% * 0.94*0.9 по поз.2, Н43=82% * 0.94 по поз.З, Н43=118% * 0.94*0.9 по поз.4,9-11, Н43=80% * 0.94 по поз.5-8, Н43=77% * 0.94 по поз. 12] |  |  |  |  | 6 479,29 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=70% по поз.1, Н49=70% * 0.85 по поз.2, Н49=62% по поз.З, Н49=63% * 0.85 по поз.4,9-11, Н49=68% по поз.5-8, Н49=50% по поз. 12] |  |  |  |  | 5 088,65 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 22 284,14 | 7 307,97 | 2 411,37 484,40 |  | 116,66 6,48 |
|  |  | Раздел 2. Перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1-1-29-3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках, груз - Мусор строительный | 7 [т] | 1,78 | 1,78 | 12,46 |  | 12,46 |  |  |
| 14 | 1-1-29-4 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках, груз - Мусор строительный | 7 [т] | 2,52 | 2,52 | 17,64 |  | 17,64 |  |  |
| 15 | 3-3-20-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями -самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 20 км, класс груза -1 | 7 [т] | 18,70 | 18,70 | 130,90 |  | 130,90 |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 161,00 |  | 161,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ЭММ=4.115] |  |  |  |  | 662,51 |  | 662,51 |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 662,51 |  | 662,51 |  |  |
| 16 | 10-01-039-1 | Раздел 3. Двери Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0.054 [100 м2] | 32012,53 1362,94 | 1262,06 178,42 | 1 728,68 | 73,60 | 68,15 9,63 | 104,28 13,34 | 5,63 0,72 |
| 17 | 10-01-039-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 0.0638 [100 м2] | 32721,06 1467,40 | 301,92 | 2 087,60 | 93,62 | 19,26 | 115,00 3,90 | 7,34 0,25 |
| 18 | 101-0951 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | 7 [шт] | 83,70 |  | 585,90 |  |  |  |  |
| 19 | 101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 14 [шт] | 18,33 |  | 256,62 |  |  |  |  |
| 20 | 101-0961 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | 1 [шт] | 387,18 |  | 387,18 |  |  |  |  |
| 21 | 15-04-025-6 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 0.302 [100 м2] | 526,32 335,53 | 1,95 0,14 | 158,95 | 101,33 | 0,59 0,04 | 25,97 0,03 | 7,84 0,01 |
| 22 | 62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (входные в здание мет. двери) | 0.0484 [100 м2] | 622,79 233,25 | 0,77 | 30,15 | 11,29 | 0,04 | 18,72 0,01 | 0,91 |
| 23 | 56-12-5 | Смена дверных приборов: замки врезные (вх .дверь) | 0.01 [100 шт] | 9005,31 889,38 |  | 90,05 | 8,89 |  | 73,20 | 0,73 |
| 24 | 56-12-3 | Смена дверных приборов: ручки-скобы (вх. дверь) | 0.01 [100 шт] | 1568,96 398,03 |  | 15,69 | 3,98 |  | 32,76 | 0,33 |
| 25 | 10-05-009-3 | Встроенный шкаф. Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой ( С 625 ) одним слоем глухих (внутренние поверхности стен) | 7.54 [м2] | 108,46 19,25 | 0,65 0,06 | 817,79 | 145,15 | 4,90 0,45 | 1,49 | 11,23 |
| 26 | 10-01-057-2 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок | 0.0504 [100 м2] | 9980,93 1626,79 | 322,03 25,78 | 503,04 | 81,99 | 16,23 1,30 | 140,12 3,89 | 7,06 0,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 10-01-058-1 | Установка дверных блоков: шкафных | 0.2 [10 шт] | 2128,56 83,99 | 39,76 3,30 | 425,71 | 16,80 | 7,95 0,66 | 7,10 0,48 | 1,42 0,10 |
| 28 | 203-9155 | Приборы дверные накладные | 2 [комплект] | 11,34 |  | 22,68 |  |  |  |  |
| 29 | 203-0438 | Блоки дверные шкафные однопольные | 3.48 [м2] | 181,68 |  | 632,25 |  |  |  |  |
| 30 | 15-04-005-5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (встр.шкаф) | 0.2458 [100 м2] | 1234,50 324,23 | 8,15 0,14 | 303,44 | 79,70 | 2,00 0,03 | 25,41 0,11 | 6,25 0,03 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 8 045,73 | 616,35 | 119,12 12,11 |  | 48,74 1,31 |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=5.647,ЭММ=3.332,Материалы=3.951] |  |  |  |  | 32 760,28 | 3 480,53 | 396,91 68,39 |  | 48,74 1,31 |
|  | Накладные расходы [Н43=118% * 0.94*0.9 по поз. 16-17,25-27, Н43=105% * 0.94*0.9 по поз.21,30, Н43=80% * 0.94 по поз.22, Н43=82% * 0.94 по поз.23-24] |  |  |  |  | 3 398,11 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=63% * 0.85 по поз. 16-17,25-27, Н49=55% * 0.85 по поз.21,30, Н49=50% по поз.22, Н49=62% по поз.23-24] |  |  |  |  | 1 834,80 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 37 993,19 | 3 480,53 | 396,91 68,39 |  | 48,74 1,31 |
| 31 | 13-06-003-01 | Раздел 4. Отделочные работы Очистка поверхности щетками от грибка (пом. 15) -потолки,стены | 144.04 [м2] | 10,94 10,94 |  | 1 575,80 | 1 575,80 |  | 0,90 | 129,64 |
| 32 | 62-42-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором от грибка (потолки.стены)-пом. 15 | 1.44 [100 м2] | 52,70 41,77 |  | 75,89 | 60,15 |  | 3,77 | 5,43 |
| 33 | 61-2-9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.47 [100 м2] | 2999,89 1981,03 | 27,22 9,17 | 1 409,94 | 931,08 | 12,79 4,31 | 157,10 0,67 | 73,84 0,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 10-05-001-2 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон ( С 111) с изоляцией: с одним дверным проемом (пом. 16/17) | 10.38 [м2] | 220,38 30,75 | 1,38 0,13 | 2 287,55 | 319,19 | 14,32 1,35 | 2,38 0,01 | 24,70 0,10 |
| 35 | 10-05-009-1 | Пом.15- Актовый зал Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625 ) с оконным проемом | 22.291 [м2] | 131,65 21,06 | 0,66 0,06 | 2 934,61 | 469,45 | 14,71 1,34 | 1,63 | 36,33 |
| 36 | 10-05-009-2 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625 ) с дверным проемом (пом. 15, 20/2 ) | 97.75 [м2] | 125,83 19,90 | 0,65 0,06 | 12 299,89 | 1 945,23 | 63,54 5,87 | 1,54 | 150,54 |
| 37 | 10-05-009-3 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой ( С 625) одним слоем глухих (пом. 15, 20/2 ) | 115.88 [м2] | 108,46 19,25 | 0,65 0,06 | 12 568,34 | 2 230,69 | 75,32 6,95 | 1,49 | 172,66 |
| 38 | 11-01-011-01 | Полы: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 1.09 [100М21 | 1364,22 446,07 | 56,56 17,37 | 1 487,00 | 486,22 | 61,65 18,93 | 39,51 1,27 | 43,07 1,38 |
| 39 | 11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 0.278 [100 м2] | 226,03 5,65 | 9,80 2,87 | 62,83 | 1,57 | 2,72 0,80 | 0,50 0,21 | 0,14 0,06 |
| 40 | 11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (пом. 18) | 0.026 [100 м2] | 10481,54 1492,46 | 150,07 36,39 | 272,51 | 38,80 | 3,90 0,95 | 119,78 2,94 | 3,11 0,08 |
| 41 | 11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 0.027 [100 м2] | 2466,58 319,31 | 4,64 | 66,60 | 8,62 | 0,13 | 23,60 0,06 | 0,64 |
| 42 | 11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату (пом.15, 16, 17, 20/2 ) | 1.064 [100 м2] | 7402,61 203,48 | 50,97 4,65 | 7 876,37 | 216,50 | 54,23 4,95 | 17,20 0,82 | 18,30 0,87 |
| 43 | 11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 1.14 [100 м] | 628,77 92,95 | 6,19 | 716,80 | 105,96 | 7,06 | 7,65 0,08 | 8,72 0,09 |
| 44 | 15-04-025-3 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву:полов (плинтусов) | 0.106 [100 м2] | 1429,03 663,70 | 9,33 0,27 | 151,48 | 70,35 | 0,99 0,03 | 51,37 0,13 | 5,45 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг (Байкал, Волга, Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля (пом. 15, 20/2) | 0.92 [100 м2] | 1765,36 1370,91 | 394,45 10,40 | 1 624,13 | 1 261,24 | 362,89 9,57 | 102,46 5,34 | 94,26 4,91 |
| 46 | 101-2414-101 | Панели потолочные типа "Армстронг" (БАЙКАЛ) с комплектующими | 92 [м2] | 48,94 |  | 4 502,48 |  |  |  |  |
| 47 | 15-06-001-4 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:простыми и средней плотности | 1.14 [100 м2] | 717,42 348,54 | 1,18 0,14 | 817,87 | 397,34 | 1,35 0,16 | 27,64 0,02 | 31,51 0,02 |
| 48 | 15-04-027-5 | Подготовка поверхности стен под обои под покраску | 1.14 [100 м2] | 238,86 162,22 | 2,73 0,14 | 272,30 | 184,93 | 3,11 0,16 | 11,99 0,04 | 13,67 0,05 |
| 49 | 15-04-005-5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (по ГКЛ) пом 20/2,16,17,18 | 1.261 [100 м2] | 1234,50 324,23 | 8,15 0,14 | 1 556,70 | 408,85 | 10,28 0,18 | 25,41 0,11 | 32,04 0,14 |
| 50 | 62-17-5 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 0.17 [100 м2] | 1598,48 445,88 | 8,71 1,37 | 271,74 | 75,80 | 1,48 0,23 | 36,25 0,16 | 6,16 0,03 |
| 51 | 15-04-005-3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен- (пом 16,17) | 0.4786 [100 м2] | 1707,53 547,40 | 12,43 0,27 | 817,23 | 261,99 | 5,95 0,13 | 42,90 0,17 | 20,53 0,08 |
| 52 | 61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 0.06 [100 м2] | 6916,33 4887,85 | 47,13 15,87 | 414,98 | 293,27 | 2,83 0,95 | 383,06 1,16 | 22,98 0,07 |
| 53 | 15-04-005-3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен- откосы дверные | 0.06 [100 м2] | 1707,53 547,40 | 12,43 0,27 | 102,45 | 32,84 | 0,75 0,02 | 42,90 0,17 | 2,57 0,01 |
| 54 | 62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления: за 2 раза | 0.08 [100 м2] | 1245,30 821,61 | 0,77 | 99,62 | 65,73 | 0,06 | 65,94 0,01 | 5,28 |
| 55 | 62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб: за 2 раза | 0.025 [100 м2] | 1351,40 927,71 | 0,77 | 33,78 | 23,19 | 0,02 | 80,60 0,01 | 2,02 |
| 56 | 06-01-001-15 | Прим. Устройство крыльца входа в здание из бетона М-100- (запасной выход) | 0.0125 [100 м3] | 45118,89 1419,36 | 1825,76 305,05 | 563,98 | 17,74 | 22,82 3,81 | 116,82 20,15 | 1,46 0,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 06-01-067-4 | Железнение поверхности крыльца | 0.0375 [100 м2] | 442,33 395.35 | 2,32 | 16,59 | 14,83 | 0,09 | 28,90 0,03 | 1,08 |
| 58 | 09-03-050-1 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (обрамление уголком) | 0.055 [100 м] | 232,50 169,22 | 19,49 | 12,79 | 9,31 | 1.07 | 12,80 0,05 | 0,70 |
| 59 | 201-9002 | Конструкции стальные (Уголок 32*32*4) | 0.01051 [т] | 7793,05 |  | 81,90 |  |  |  |  |
| 60 | 09-03-014-1 | Козырек: Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 0.0308 [т] | 1648,47 788,47 | 448,62 69,42 | 50,77 | 24,28 | 13,82 2,14 | 63,28 4,01 | 1,95 0,12 |
| 61 | 201-9002 | Конструкции стальные | 0.0308 [т] | 7793,05 |  | 240,03 |  |  |  |  |
| 62 | 09-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из:профилированного листа при высоте здания до 25 м | 0.015 [100 м2] | 973,57 442,33 | 352,10 47,23 | 14,60 | 6,63 | 5,28 0,71 | 35,50 2,93 | 0,53 0,04 |
| 63 | 101-9910 | Настил профилированный (стальной гнутый профиль) | 0.00915 [т] | 16773,00 |  | 153,47 |  |  |  |  |
| 64 | 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 0.0092 [100 м2] | 304,42 80,23 | 9,86 0,14 | 2,80 | 0,74 | 0,09 | 5,31 0,02 | 0,05 |
| 65 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью ПФ-115 (за 2раза) К2=2, К3=2, К5=2, К7=2, К8=2 | 0.0092 [100 м2] | 549,22 49,48 | 6,47 0,14 | 10,11 | 0,91 | 0,12 | 3,83 0,02 | 0,07 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 55 445,93 | 11 539,23 | 743,37 63,54 |  | 909,43 8,62 |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=5.647,ЭММ=3.332,Материалы=3.951] |  |  |  |  | 238 177,26 | 65 162,06 | 2 476,91 358,80 |  | 909,43 8,65 |
|  | Накладные расходы [Н43=90% * 0.94*0.9 по поз.31,58,60,62,64-65, Н43=80% * 0.94 по поз.32,50,54-55, Н43=79% * 0.94 по поз.33,52, Н43=118% * 0.94*0.9 по поз.34-37, Н43=123% * 0.94*0.9 по поз.38-43, Н43=105% * 0.94*0.9 по Поз.44-45,47-49,51,53,56-57] |  |  |  |  | 59 708,43 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=70% * 0.85 по поз.31,64-65, Н49=50% по поз.32-33,50,52,54-55, Н49=63% * 0.85 по поз.34-37, Н49=75% * 0.85 по поз.38-43, Н49=55% * 0.85 по поз.44-45,47-49,51,53, Н49=65% * 0.85 по поз.56-57, Н49=85% * 0.85 по поз.58,60,621 |  |  |  |  | 34 873,48 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 332 759,17 | 65 162,06 | 2 476,91 358,80 |  | 909,43 8,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 5. Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 67-3-1 | Демонтаж кабеля | 1.5 [100 м] | 107,22 106,81 | 0,41 0,14 | 160,84 | 160,22 | 0,62 0,21 | 9,64 0,01 | 14,46 0,02 |
| 67 | 08-02-409-2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям. Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50 | 0.4 [100 м] | 2623,67 460,27 | 964,07 438,00 | 1 049,47 | 184,11 | 385,63 175,20 | 34,40 24,30 | 13,76 9,72 |
| 68 | 08-02-409-4 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям. Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 | 0.71 [100 м] | 2095,73 365,27 | 531,13 217,44 | 1 487,96 | 259,34 | 377,10 154,38 | 27,30 12,20 | 19,38 8,66 |
| 69 | Цена приобр. | Гофротруба Д-25мм Цена: 10.15руб:1.18: 3.951=2.18руб | 111 [м] | 2,18 |  | 241,98 |  |  |  |  |
| 70 | 08-02-403-3 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 0.75 [100 м] | 2427,64 495,06 | 188,52 96,31 | 1 820,74 | 371,30 | 141,39 72,23 | 37,00 5,27 | 27,75 3,95 |
| 71 | 08-02-148-1 | Кабели в проложенных трубах. Кабель, масса 1 м, кг, до 1 | 1.11 [100 м] | 754,14 169,63 | 512,24 54,33 | 837,10 | 188,29 | 568,59 60,31 | 12,40 3,78 | 13,76 4,20 |
| 72 | 501-0586-069 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3x1.5 мм2 | 0.13 [1000 м] | 5100,26 |  | 663,03 |  |  |  |  |
| 73 | 501-0586-070 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3x2.5 мм2 | 0.056 [1000 м] | 7607,16 |  | 426,00 |  |  |  |  |
| 74 | 08-03-593-2 | Светильники для ламп накаливания. Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью | 0.01 [100 шт] | 5358,60 882,03 | 2026,86 1036,63 | 53,59 | 8,82 | 20,27 10,37 | 62,60 56,50 | 0,63 0,57 |
| 75 | 546-0601-112 | Светильник накаливания ПСХ-60 IP54 | 1 [шт] | 41,52 |  | 41,52 |  |  |  |  |
| 76 | 08-03-593-6 | Светильник для ламп накаливания. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 0.04 [100 шт] | 5856,75 1244,15 | 1866,77 804,31 | 234,27 | 49,77 | 74,67 32,17 | 88,30 45,10 | 3,53 1,80 |
| 77 | 546-0601-114 | Светильник настенно-потолочный НББ 01-60 | 4 [шт] | 69,16 |  | 276,64 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 08-03-594-11 | Светильники с люминисцентными лампами .Светильники в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 0.24 [100 шт] | 20545,75 4466,53 | 3015,07 1390,45 | 4 930,99 | 1 071,97 | 723,62 333,71 | 317,00 77,20 | 76,08 18,53 |
| 79 | 546-0601-068 | Светильник люминесцентный SM-4x18 "Опал" | 24 [шт] | 582,20 |  | 13 972,80 |  |  |  |  |
| 80 | 546-0110 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 9.6 [10 шт] | 117;50 |  | 1 128,00 |  |  |  |  |
| 81 | 546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 9.6 [10 шт] | 25,93 |  | 248,93 |  |  |  |  |
| 82 | 67-4-1 | Демонтаж осветительных приборов:Выключатели, розетки | 0.1 [100 шт] | 64,71 64,71 |  | 6,47 | 6,47 |  | 5,84 | 0,58 |
| 83 | 08-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная | 0.05 [100 шт] | 1829,74 1034,21 | 27,77 2,21 | 91,49 | 51,71 | 1,39 0,11 | 73,40 0,24 | 3,67 0,01 |
| 84 | Цена приобр. | Розетка 2-х местная скрытая с заземляющим контактом | 5 [шт] | 11,94 |  | 59,70 |  |  |  |  |
| 85 | 08-03-591-5 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 0.05 [100 шт] | 549,63 462,15 | 9,26 0,74 | 27,48 | 23,11 | 0,46 0,04 | 32,80 0,08 | 1,64 |
| 86 | Цена приобр. | Выключатель 2-х клавишный скрытой установки | 5 [шт] | 8,27 |  | 41,35 |  |  |  |  |
| 87 | 08-03-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 0.02 [100 шт] | 541,18 453,70 | 9,26 0,74 | 10,82 | 9,07 | 0,19 0,01 | 32,20 0,08 | 0,64 |
| 88 | 545-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 2 [шт] | 8,50 |  | 17,00 |  |  |  |  |
| 89 | 500-9006-4 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БК220-230-60 | 0.5 [10 шт] | 24,90 |  | 12,45 |  |  |  |  |
| 90 | 549-4137-44 | Коробка У-196 (КУВ-1 м) | 8 [шт] | 3,53 |  | 28,24 |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 27 868,86 | 2 384,18 | 2 293,93 838,74 |  | 175,88 47,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=5.647,ЭММ=3.332,Материалы=3.9511 |  |  |  |  | 112 733,49 | 13 463,46 | 7 643,37 4 736,36 |  | 175,88 47,46 |
|  | Накладные расходы [1-143=85% * 0.94 по поз.66,82,1-143=95% * 0.94 по поз.67-68,70-71,74,76,78,83,85,871 |  |  |  |  | 16 163,85 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=65% по поз.66-68,70-71,74,76,78,82-83,85,871 |  |  |  |  | 11 829,90 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 140 727,24 | 13 463,46 | 7 643,37 4 736,36 |  | 175,88 47,46 |
|  |  | Раздел 6. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 65-19-1 | Демонтаж радиаторов весом до:80 кг | 0.04 [100 шт] | 1321,91 1230,90 | 91,01 30,64 | 52,88 | 49,24 | 3,64 1,23 | 110,00 2,24 | 4,40 0,09 |
| 92 | 65-14-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях:на сварке диаметром до 50 мм (Д-20мм) | 0.12 [100 м] | 565,32 529,74 | 12,75 | 67,84 | 63,57 | 1,53 | 43,60 | 5,23 |
| 93 | 16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром:до 40 мм (Д-25мм) | 0.15 [100 м] | 4644,98 844,93 | 129,04 2,99 | 696,75 | 126,74 | 19,36 0,45 | 60,83 1,06 | 9,12 0,16 |
| 94 | 18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных | 0.05184 [100квт] | 35974,89 965,93 | 379,34 37,50 | 1 864,93 | 50,07 | 19,66 1,94 | 75,70 6,06 | 3,92 0,31 |
| 95 | 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ()радиаторов,труб) | 0.1028 [100 м2] | 1351,54 896,07 | 2,73 0,14 | 138,94 | 92,12 | 0,28 0,01 | 71,06 0,04 | 7,30 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 2 821,34 | 381,74 | 44,47 3,63 |  | 29,97 0,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=5.647,ЭММ=3.332,Материалы=3.9511 |  |  |  |  | 11 767,02 | 2 155,69 | 148,18 20,51 |  | 29,97 0,56 |
|  | Накладные расходы [Н43=74% * 0.94 по поз.91-92, Н43=128% * 0.94*0.9 по поз.93-94, Н43=105% * 0.94*0.9 по поз.951 |  |  |  |  | 2 005,92 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=50% по поз.91-92, Н49=83% * 0.85 по поз.93-94, Н49=55% * 0.85 по поз.951 |  |  |  |  | 1 279,14 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 15 052,08 | 2 155,69 | 148,18 20,51 |  | 29,97 0,56 |
|  | Всего |  |  |  |  | 549 478,33 | 91 569,71 | 13 739,25 5 668,46 |  | 1280,68 64,43 |
| 96 | Всего по смете в ценах 3 кв-ла 2008г Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  | 549 478,33 98 906,10 | 97 238,17 |  |  | 1345,16 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 648 384,43 | 97 238,17 |  |  | 1345,16 |
|  | Всего с НДС-18% с К-1.095 (9.5% Индекс Зкв-л 2008г.) |  |  |  |  | 709 980.95 |  |  |  |  |

Составил:

Проверил: